DRWINIA dnia: 2022-09-28

GMINA DRWINIA

DRWINIA 57

32-709 DRWINIA

Pismo: ZP.271.5.2022.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini” – znak sprawy ZP.271.5.2022.

Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zgodnie z zapisem w „Projekt techniczny” (str. 70 - Schemat ideowy szafy RACK – Uwaga 8), proszę o podanie jakiego typu urządzenia są zainstalowane oraz jakie standardy mają być przyjęte. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Poza urządzeniami pasywnymi należy dostarczyć urządzenia aktywne wraz wymaganymi licencjami. Zgodnie z opisem technicznym rozdz. 2.9. Okablowanie strukturalne przyjęto standard kat. 6A. Typy urządzeń aktywnych zostały przedstawione na rysunku E-16 oraz w opisie technicznym: - 5 szt. przełączników sieciowych 48G zarządzanych L2 (10/100/1000) 1U 4xSFP, - 1 szt. przełącznik sieciowy 24 POE zarządzalny, 1U - 1 szt. router, 1U 4xSFP, - rejestrator monitoringu IP 24 kanałowy, 2xHDD 8 TB, - zasilacz awaryjny UPS 3U (3kVA/2,7kW, 8xIEC), - serwer sieciowy z 2x1TB, 2x 8GB DDR4 RDIMM, 1xCPU, -system backup (napęd i biblioteka taśmowa z kablami, nośnikami wymiennymi 5 szt. 6TB).

……………………………….