Kraków dnia: 2022-10-06

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Zakup i dostawa nici chirurgicznych II**”– znak sprawy **ZP/38/2022.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz
z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| 1. Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 dopuści nić długości 75 cm, pozostałe parametry zgodnie  z SWZ? **Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ** 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ** 3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 4 igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry zgodnie  z SWZ? **Odpowiedź: Nie dopuszcza się.** |

*Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*Leszek Byrski*