Poznań dnia: 06.10.2022

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Jednorazowe wyroby medyczne dla wszystkich jednostek szpitala” – znak sprawy SZW/DZP/45/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września          2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 11 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 11 ust. 1 wskazał: 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w §11 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości . Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr. 6 poz. 21 i 22 (nakłuwacze) do osobnego zadania co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 Pytanie do zadania 12 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; o wadze 6,3 gram; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15, pakowany po 20 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie Pytanie nr 4 Pytanie do zadania 12 poz. 1-5 i 7 Prosimy o wydzielenie z zadania rurek guedela oraz wymiennika ciepła i wilgoci do odrębnego zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 5 Pytanie do zadania 27 Prosimy o dopuszczenie zestawu do konikotomii w sytuacjach nagłych marki Rüsch TrachoQuick z mankietem śr. Wew. 4,0mm, średnica zew. 5,0mm – fabrycznie zmontowany zestaw, gotowy do użycia, rurka konikotomijna z tworzywa sztucznego, stożkowe rozszerzadło wprowadzające ze stali nierdzewnej, złącze 15mm, zamontowany ogranicznik, skalpel, strzykawka jednokierunkowa z komfortową opaską szyjną zamontowaną do rurki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 6 Pakiet 57 W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności składania załącznika nr 5 w przypadku pakietu nr 57. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na odstępstwo od składania załącznika nr 5 tylko w przypadku oferty złożonej do pakietu 57. Pytanie nr 7 Pakiet 11 poz. 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przewodu tlenowego długości 210 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w powyższym pytaniu. Pytanie nr 8 Pakiet 11 poz. 8-9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek sterylnych. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w powyższym pytaniu. Pytanie nr 9 Pakiet nr 10 Czy Zamawiający dopuści zamknięty systemem bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, łatwą do dezynfekcji przy użyciu najnowszych dezynfektantów. Jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ 170 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji). Pakowany pojedynczo, sterylny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 10 Pakiet nr 16 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści: trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG. Cewnik w rozmiarze 7,5 FR (światła 14G/18G/18G) o długości 16 cm. W zestawie ponadto: bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, system BLS minimalizujący wypływ krwi oraz ryzyko powstania zatoru powietrznego, nitinolowa prowadnica całkowicie odporna na złamnie, z jednej strony z końcówką J a z drugiej strony z miękką końcówką prostą, prowadnicę umieszczoną w pochewce w kształcie koła, bezpieczny skalpel, adapter do przetwornika ciśnienia, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, kabel EKG do dokładnego umieszczania końcówki cewnika, strzykawka 5ml, rozszerzacz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 11 Pakiet nr 16 Czy Zamawiający w pozycji 2 oraz 3 dopuści: antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem w technologii Agion Cewnik w rozmiarze 7,5 FR (światła 14G/18G/18G) o długości 16,20cm. W zestawie ponadto: bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, system BLS minimalizujący wypływ krwi oraz ryzyko powstania zatoru powietrznego, nitinolowa prowadnica całkowicie odporna na złamnie, z jednej strony z końcówką J a z drugiej strony z miękką końcówką prostą, prowadnicę umieszczoną w pochewce w kształcie koła, bezpieczny skalpel, adapter do przetwornika ciśnienia, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, kabel EKG do dokładnego umieszczania końcówki cewnika, strzykawka 5ml, rozszerzacz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 12 Pakiet nr 16 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści: antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem w technologii Agion Cewnik w rozmiarze 7,5 FR (światła 14G/18G/18G) o długości 16cm. W zestawie ponadto: bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, system BLS minimalizujący wypływ krwi oraz ryzyko powstania zatoru powietrznego, nitinolowa prowadnica całkowicie odporna na złamnie, z jednej strony z końcówką J a z drugiej strony z miękką końcówką prostą, prowadnicę umieszczoną w pochewce w kształcie koła, bezpieczny skalpel, adapter do przetwornika ciśnienia, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, kabel EKG do dokładnego umieszczania końcówki cewnika, strzykawka 5ml, rozszerzacz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 13 Pakiet nr 16 Czy Zamawiający w pozycji 5 oraz 6 dopuści: antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych, wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG inkorporowany aktywnym srebrem w technologii Agion.. Cewnik w rozmiarze 8,5 FR (światła 16G/14G/18G/18G) 16,20cm. W zestawie ponadto: bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, system BLS minimalizujący wypływ krwi oraz ryzyko powstania zatoru powietrznego, nitinolowa prowadnica całkowicie odporna na złamanie całkowicie odporna na złamnie, z jednej strony z końcówką J a z drugiej strony z miękką końcówką prostą, prowadnicę umieszczoną w pochewce w kształcie koła,, bezpieczny skalpel, adapter do przetwornika ciśnienia, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, kabel EKG do dokładnego umieszczania końcówki cewnika, strzykawka 5ml, rozszerzacz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 14 Pakiet nr 16 Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy udowej 20G o długości 12cm zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik PTFE 20G o długości 12 cm wyposażony w antyzłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą 20G o długości 38mm, prowadnik o średnicy 0,46mm i długości 30cm, przedłużkę o długości 13,5cm zakończoną systemem bezigłowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Pakiet nr 48 Czy Zamawiający dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Rozmiar 20Gx150mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 27 zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający: 2 igły wprowadzające: z koszulka i bez, Strzykawka, Skalpel, Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik(rurkę) do wentylacji bez mankietu- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o średnicy wewnętrznej 3,5mm długości 3,8cm lub 4mm, długości 4,2cm lub 6mm długości 7,5cm, Taśmę tracheostomijną. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 17 Pakiet 24. Z uwagi na konieczność dokładnego obliczenia ceny pakietu, jaka będzie minimalna ilość jednego zamówienia dla tego asortymentu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 18 Pytanie do pakietu 28 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości trójników do 5, gdyż jest to najmniejsze dostępne opakowanie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości trójników do 5 Pytanie nr 19 W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,,…od chwili zgłoszenia’’ na ,,… od dnia uznania reklamacji” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 20 Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości:: 1.W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówionego zareklamowanego towaru 2.W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru 3.W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 21 Dotyczy pakietu 59 Czy zamawiający dopuści zgłębnik do jejunostomii umieszczany metodą operacyjną za pomocą techniki Witzela. Wykonany z silikonu medycznego, posiada skrzydełka mocujące, znaczniki RTG, jest wysterylizowany promieniami gamma. Zgłębnik wyposażony w mufkę wrastającą pod skórą oraz narzędzie służące do przeciągania portu przez powłoki skórne. Rozmiar 14FR, złącze Luer-Lock lub ENFit? Dopuszczenie wyżej opisanej pozycji pozwoli zwiększyć liczbę oferentów w postępowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisaną propozycję. Pytanie nr 22 Zadanie 22 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji numer 1 i 2 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 23 W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji numer 1 1. Jednorazowa łyżka Callisto Macintosh Jednorazowe łyżki światłowodowe, prosta; metalowa Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację; Podstawa łyżki z systemem zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; z zatrzaskiem kulkowym typu „clisk” i podstawą z wytłoczonym rodzajem oraz rozmiarem łyżki Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku; Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło; Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści; Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki; 2. Jednorazowa łyżka Callisto Miller Jednorazowe łyżki światłowodowe, prosta; metalowa Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację; Podstawa łyżki z systemem zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; z zatrzaskiem kulkowym typu „clisk” i podstawą z wytłoczonym rodzajem oraz rozmiarem łyżki Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku; Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło; Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści; Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki; Uchwyt jednorazowy marki Callisto, z diodą LED i wbudowanym źródłem zasilania Do pozycji numer 2: Rękojeść do łyżek światłowodowych, jednorazowa dostępna w dwóch rozmiarach standardowym i małym, wbudowane źródło zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło pakowana w folię z oznaczeniem numeru katalogowego, symbolami CE oraz „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 (zielony standard) z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym Fabrycznie zamontowana bateria alkaliczna, łatwa do szybkiego usunięcia do bezpiecznej utylizacji. Metalowe uchwyty połączeniowe z łyżkami, zapewniają możliwość intubacji z wielką siłą. Mocne, jasne źródło światła LED zapewnia doskonałe oświetlenie ze średnią wydajnością 11 000 luksów w odległości 2 cm. bez zawartości lateksu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 24 Czy Zamawiający w pakiecie 36 dopuści: Poz. 1 worek stomijny jednoczęściowy otwarty przezroczysty z filtrem okrągłym 430, rozmiar 10-55 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści worek stomijny jednoczęściowy otwarty przezroczysty z filtrem okrągłym 430, rozmiar 10-55 mm Pytanie nr 25 Czy Zamawiający w pakiecie 36 dopuści: Poz. 3 i 4 worek urostomijny jednoczęściowy, zgodny z opisem, pojemność 490 ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści worek urostomijny jednoczęściowy, zgodny z opisem, pojemność 490 ml. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający w pakiecie 36 dopuści: Poz. 10 worek pooperacyjny, jednoczęściowy sterylny, zgodny z opisem, pojemność 680 ml Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści worek pooperacyjny, jednoczęściowy sterylny, zgodny z opisem, pojemność 680 ml Pytanie nr 27 Czy Zamawiający w pakiecie 36 dopuści: Poz. 11 worek poooperacyjny, jednoczęściowy niesterylny, zgodny z opisem, pojemność 725 ml Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści worek poooperacyjny, jednoczęściowy niesterylny, zgodny z opisem, pojemność 725 ml Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 36: worki stomijne i urostomijne pakowane po 30 szt., worki o zwiększonej wydajności po 10 szt, worki pooperacyjne po 5 szt., płytki pakowane po 5 szt., pasta stomijna w paskach po 10 szt., pierścień uszczelniający w paskach po 20 szt., krem przeciwodparzeniowy po 6 szt., w opakowaniu handowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 29 Zwracamy się z prośbą o aprobatę dostarczenia dokumentu WZ z towarem, a faktury w formie elektronicznej (pdf) w dniu przystąpienia realizacji zamówienia w godzinach wieczornych. Faktura generuje się w naszym systemie automatycznie i próba anulowania tego procesu powoduje anulowanie realizacji zamówienia. W tytule wiadomości jest nazwa firmy i numer faktury. Odnośnie informacji o kwotowym wykorzystaniu umowy jesteśmy wstanie przesłać z osobnego maila, z biura w Warszawie, w dowolnym momencie wg potrzeb Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża aprobatę na wyżej opisane rozwiązanie dla pakietu 36 Pytanie nr 30 Pakiet nr 14 poz. 16 Z uwagi na zaprzestanie produkcji igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25Gx156 mm prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 25Gx120mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie. Pytanie nr 31 Pakiet nr 14 poz. 37 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem o zagiętej końcówce, pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie Pytanie nr 32 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 15 z pakietu 6 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 33 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 21 i 22 z pakietu 6 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 34 Dotyczy pakietu 13. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu pozycji 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty cenowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 35 Pytania do wzoru umowy: Do §4 pkt 5 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §4 pkt 5 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 36 Do §5 ust. 3, §8 ust. 3, §11 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 37 Do §7 ust. 2 oraz §10 ust. 2 lit. e) wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §7 ust. 2 oraz §10 ust. 2 lit. e) poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść postanowień §7 ust. 2 oraz §10 ust. 2 lit. e) wzoru umowy jest na tyle ogólna oraz nieprecyzyjna, że na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 38 Do §10 ust. 2 lit. b) wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z obowiązku uzasadniania podwyżki cen urzędowych i dostarczania tym celu oświadczenia producenta. Informujemy Zamawiającego, że zmiany w zakresie limitów cen urzędowych dokonywane są przez Ministra Zdrowia w drodze aktów prawnych powszechnie obowiązujących, trudno zatem odnaleźć uzasadnienie dla konieczności tłumaczenia tych decyzji w drodze pisemnych wyjaśnień Wykonawców czy oświadczeń producentów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 39 Do §10 ust. 4 wzoru umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 40 Do §11 ust. 2 wzoru umowy. Mając na uwadze argumentację jak powyżej, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie towaru pełnowartościowego po zgłoszeniu reklamacji, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 1% wartości części towaru podlegającego reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 41 Do §11 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych.”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 42 Pakiet 65 Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, w którego składzie igłotrzymacz jest w rozmiarze 14 cm – pozostałe komponenty zgodnie z opisem SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 43 Pakiet 65 Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów, w którego składzie nożyczki metalowe ostre są w rozmiarze 11,6 cm - pozostałe komponenty zgodnie z opisem SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 44 Pakiet 65 Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do hemodializy, w którego składzie (w części a) podłączenie) serweta włókninowa nieprzylepna jest w rozmiarze 37,5 x 45 cm - pozostałe komponenty zgodnie z opisem SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 45 Czy zamawiający wymaga aby port do napełniania balonika retencyjnego miał możliwość bezpiecznego podania objętości płynu ≤ lub ≥ 45ml za pomocą portu z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta zgodnie z jego budową anatomiczną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby port do napełniania balonika retencyjnego miał możliwość bezpiecznego podania objętości płynu ≤ lub ≥ 45ml za pomocą portu z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta zgodnie z jego budową anatomiczną. Pytanie nr 46 Czy zamawiający wymaga aby zestaw posiadał 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga do zestawu trzech worków do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym. Pytanie nr 47 Czy zamawiający wymaga aby system miał badania klinicznie potwierdzające bezpieczeństwo utrzymania systemy do 29 dni w ciele pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga potwierdzenia bezpieczeństwa utrzymania systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca do 29 dni badaniami klinicznymi. Pytanie nr 48 do zad 19 poz 3 W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań tj: 7 opakowań , zważając na fakt, iż zestaw zawierający zestaw i komorę AirSpiral występuje w opakowaniu zbiorczym - 10 szt w opakowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie. Pytanie nr 49 do zad 19 poz 1 Czy Zamawiający dopuści dodatkowo oprócz wymaganych kaniul donosowych nowe kaniule kompatybilne z AIRVO2 do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Asymetryczna kaniula donosowa Optiflow+Duet M z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin, pozwalającą na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną propozycję Pytanie nr 50 do zad 19 poz 2 Czy Zamawiający dopuści dodatkowo oprócz wymaganych kaniul donosowych nowe kaniule kompatybilne z AIRVO2 do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Asymetryczna kaniula donosowa Optiflow+Duet L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin, pozwalającą na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną propozycję. Pytanie nr 51 do zad 19 poz 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację czy doszło do omyłki pisarskiej? Aparat do wysokoprzepływowej terapii to AIRVO2 a nie AIRVO3. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską: chodziło o aparat do wysokoprzepływowej terapii to AIRVO2 Pytanie nr 52 do zad 19 poz 1,2,3 Informujemy, że zgodnie z dokumentem „Warunki Gwarancji” dostarczanym przy zakupie urządzeń Airvo2, (producent Fisher&Paykel Healthcare), które są na wyposażeniu Państwa Szpitala, użytkowanie niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów powietrza), może skutkować utratą gwarancji na urządzenia. Ponadto producent urządzenia w związku z faktem, iż inny niż wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Airvo2 asortyment jednorazowy nie został przetestowany, sprawdzony a jego bezpieczeństwo potwierdzone w środowisku kontrolowanym nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga akcesoriów oryginalnych lub zatwierdzonych i dopuszczonych do użycia przez producenta urządzenia AIRVO2 wraz z potwierdzeniem kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia Airvo2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga akcesoriów oryginalnych lub zatwierdzonych i dopuszczonych do użycia przez producenta urządzenia AIRVO2 wraz z potwierdzeniem kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia Airvo2. Pytanie nr 53 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 1-9: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, kodowanie kolorystyczne za pomocą portu bocznego, skrzydełka bezbarwne, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, dostępne rozmiary: • 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min • 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min • 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 54 Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 10 dopuści: koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielonych od siebie koreczków, z trzpieniem powyżej krawędzi, tego samego producenta co kaniule? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 55 Pakiet 2, pozycja 1-2 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 56 Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komorę o długości całkowitej 60mm (w części przezroczystej 55mm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 57 Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z igłą ściętą w 4 płaszczyznach, wykonaną z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 58 Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 59 Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 60 Pakiet 2, pozycja 1-2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 61 Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy szczelnie zapakowane w opak. blister-pack bez opaski/gumki stabilizującej dren? Sposób pakowania zapobiega możliwości przesuwania się zestawu wewnątrz opakowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 62 Pakiet 3, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści przedłużacze szczelnie zapakowane w opak. blister-pack bez opaski/gumki stabilizującej dren? Sposób pakowania zapobiega możliwości przesuwania się zestawu wewnątrz opakowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 63 Pakiet 5, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 64 Pakiet 5, pozycja 1-3, 5-7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości Pytanie nr 65 Pakiet 5, pozycja 4, 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie dopuszcza wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pytanie nr 66 Pakiet 5, pozycja 5-8 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem kontrastującym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 67 Pakiet 5, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml ze skalą co 0,5ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 68 Pakiet 5, pozycja 9-10 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 69 Pakiet 5, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 70 Pakiet 5, pozycja 9-11 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pytanie nr 71 Pakiet 5, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie dopuszcza wycenę za opakowanie a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pytanie nr 72 Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x12mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 73 Pakiet 6, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,2x40mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 74 Pakiet 6, pozycja 10, 12 Czy Zamawiający dopuści igły długościęte? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 75 Pakiet 6, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igły bez filtru, z ostrym zakończeniem, ze szlifem ołówkowym z otworem bocznym, w rozmiarze 1,2x30mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 76 Pakiet 6, pozycja 21-22 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a’100 szt. wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a’100 szt. wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pytanie nr 77 Pakiet 7, pozycja 1-9 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następującym opisie: - posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut - cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG - kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru - uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką - filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia - dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G - jednorazowego użytku - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanów - sterylizowana tlenkiem etylenu - pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 78 Pakiet 7, pozycja 1-9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości Pytanie nr 79 Pakiet 7, pozycja 1-9 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w następujących rozmiarach: ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 80 Pakiet 7, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 81 Pakiet 7, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pytanie nr 82 Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z teflonu (FEP)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 83 Pakiet 11, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 210cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 210 cm Pytanie nr 84 Pakiet 11, pozycja 8-9 Czy Zamawiający dopuści maski sterylne ze śladową ilością ftalanów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 85 Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rurki w rozm. 1/70mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 86 Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rurki w rozm. 2/80mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 87 Pakiet 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rurki w rozm. 3/90mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 88 Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rurki w rozm. 4/100mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 89 Pakiet 12, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rurki w rozm. 5/110mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 90 Pakiet 12, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o następującym opisie: ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 91 Pakiet 15, pozycja 3-7 Czy Zamawiający dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 92 Pakiet 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator dedykowany dla pacjentów o masie ciała >33 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza resuscytator dedykowany dla pacjentów o masie ciała >33 kg Pytanie nr 93 Pakiet 31, pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę jednorazowego użytku pakowane w opakowanie typu papier-folia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 94 Pakiet 31, pozycja 3, 4 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 600mm lub 800mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 95 Pakiet 31, pozycja 7-8 Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonaną z aluminium pokrytego PCV? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 96 Pakiet 32, pozycja 12-21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 97 Pakiet 38, pozycja 1 Prosimy o doprecyzowanie czy rozmiar dla zatyczki 12F został wpisany omyłkowo? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: : Rozmiar dla zatyczki 12F został wpisany omyłkowo. Pytanie nr 98 Pakiet 38, pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna w rozmiarze CH8? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 99 Pakiet 38, pozycja 69 Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze 3F? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 100 Pakiet 45, pozycja 3-5 Czy Zamawiający dopuści butelki o następującym opisie: - Niebisko-przeźroczysta butelka wykonana z nietłukącego się, mocnego i lekkiego tworzywa PVC - Dostępne pojemności butelek 200ml, 400ml, 600ml - Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia/wielkości podciśnienia początkowego równego 900 mbar - Wysoki stopień dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny – skalowanie z dokładnością co 10ml do pełnej pojemności butelki - Łącznik Large-lock, umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową - Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 – CH 18, zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizującą - Dwie wygodne klemry zaciskowe typu przesuwnego (od próżni i do wydzieliny) - Własny, uniwersalny system podwieszenia - Dostępne opcje pełnych zestawów (butelka ssąca, dren łączący oraz dren Redona o długości 80cm z trokarem) - Sterylny - Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie Pytanie nr 101 Pakiet 45, pozycja 6-10 Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 800mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 102 Pakiet 45, pozycja 6-10 Czy Zamawiający dopuści dreny z 32 otworami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 103 Pakiet 45, pozycja 6-10 Czy Zamawiający dopuści dreny z 48 otworami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 104 Pakiet 45, pozycja 13,23 Czy Zamawiający dopuści dreny Ch21? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w SWZ. Pytanie nr 105 Pakiet 45, pozycja 16,26 Czy Zamawiający dopuści dreny Ch27? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w SWZ. Pytanie nr 106 Pakiet 45, pozycja 18-19, 28-29 Czy Zamawiający dopuści dreny Ch33? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w SWZ. Pytanie nr 107 Pakiet 45, pozycja 21-30 Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 108 Pakiet 45, pozycja 31-36 Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z 100% biokompatybilnego, przezroczystego silikonu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 109 Pakiet 61, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Ch21 (średnica wew. 3,9mm. średnica zewn. 7,0mm) oraz drenem CH24 o średnicy wew. 5,6mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 110 Pakiet 63, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 111 Pakiet 63, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek o następującym opisie: - Wyrób przeznaczony do 7-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych - Bezlateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka) - Samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek - Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna) - Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką - Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm) - Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu - Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml - Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków - Tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu - Jednorazowego użytku - Sterylizowany tlenkiem etylenu - Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 112 Pakiet 63, pozycja 3-4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości Pytanie nr 113 Pakiet 63, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści worki ze skalą o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 114 Pakiet 63, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny bez wkładu żelującego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 115 Pakiet 65, pozycja 1, składowa 8 i 9 Czy Zamawiający dopuści igły i strzykawki bez opakowania jednostkowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 116 Pakiet 65, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: - 1x serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa - 1x serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm - 4x tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm - 6x kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm - 1x igła iniekcyjna (0,8 x 40) - 1x igła iniekcyjna (1,2 x 40) - 1x strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock - 1x opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm - 1x igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm - 1x chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) - 1x pęseta plastikowa niebieska 13cm - 1x ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm - 1x miska nerkowata PVC 12cm x 18cm - 1x pojemnik okrągły poj. 120ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 117 Pakiet 65, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: - 1x chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) - 1x pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 ząbki 14,5cm - 6x tupfer gazowy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm - 1x igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm - 1x strzykawka 3-częściowa 10ml luer - 1x igła iniekcyjna (0,8 x 40) - 1x igła iniekcyjna (1,2 x 40) - 1x serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm - 1x serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa - 1x nożyczki IRIS metalowe, proste 11,5cm - 1x pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 118 Pakiet 65, pozycja 3, składowa 1 Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 119 Pakiet 65, pozycja 3, składowa 3 Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/-0,5cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 120 Pakiet 65, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: Podłączenie: - 1x serweta chirurgiczna 40cm x 45cm (niebieski SMS) - 2x rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. S - 4x kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm - 2x taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm - 2x opatrunek foliowy z ramką 6cm x 7cm Rozłączenie: - 2x rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. S - 2x opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm - 4x kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm - 1x rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe rozm. L? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 121 Pakiet 65, pozycja 5 Czy Zamawiający oczekuje nożyczek ostro-ostrych czy ostro-tępych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 122 Pakiet 65, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści nożyczki w rozm. 11,5cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 123 Pakiet 65, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki w rozm. 16cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 124 Pakiet 65, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści imadło w rozm. 15cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 125 Pakiet 65, pozycja 5-10 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego oraz zwiększy konkurencyjność postępowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 126 Dot. Załącznika nr 5 do SWZ: czy nie doszło do omyłki i w treści oświadczenia powinno być odniesienie do aktualnie obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022, nie do ustawy z dnia 20.05.2010 r.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, doszło do omyłki. Zamawiający koryguje załącznik 5. Pytanie nr 127 Pakiet 65 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1. Kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 – 6 szt. 2. Tampony (tupfery) z gazy bawełnianej – 4 szt. 3. Kleszcze pean plastikowe 13 cm – 1 szt. 4. Pęseta plastikowa 13 cm – 1 szt. 5. Serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm – 1 szt. 6. Serweta włókninowa 45 x 75 cm. Z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny 7. Strzykawka 2-częściowa LN 10 ml – 1 szt. 8. Igła 1,2 mm x 40 mm, 18Gx 1 1/2, różowa (zapakowana)- 1 szt. 9. Igła 0,8 mm x 40 mm,21Gx 1 1/2, zielona (zapakowana) – 1 szt. 10. Ostrze nr 11 – 1 szt. 11. Opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm X 12 cm z ramką – 1 szt. 12. pojemnik twardy blister dwukomorowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 128 Pakiet 65 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: - 1 kleszcze plastikowe rozm. 13 cm - 1 pęseta metalowa anatomiczna rozm. 12,5 cm - 6 tamponów z gazy bawełnianej, kula 20x20cm - 1 igłotrzymacz metalowy rozm. 13 cm - 1 nożyczki metalowe ostro-ostre rozm . 11 cm - 1 strzykawka LN 10 ml - 1 igła rozm. 1,2 mm x 40 mm, 18 G - 1 igła rozm. 0,8 mm x 40 mm, 21 G - 1 serweta włókninowa rozm. 75x45 cm z otworem 8 cm - 1 serweta włókninowa nieprzylepnej rozm. 60x50 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 129 Pakiet 65 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: - 3 tampony (tupfery) gazowe kule 20x20cm, - 1 pęseta anatomiczna metalowa rozm. 12,5 cm - 1 pęseta plastikowa rozm. 13 cm - 1 ostrze – skalpela rozm. 6,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 130 Pakiet 65 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: a) podłączanie: • 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M • 1 serweta włókninowa nieprzylepna rozm 50x35 cm • 6 kompresy włókninowe rozm. 7,5 x 7,5 cm • 2 opatrunki włókninowe z wycięciem pod kaniulę 8x5,8 cm • 4 przylepce włókninowe podtrzymujące rozm. 2 cm x 15 cm b) rozłączanie: • 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M • 1 pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L • 4 kompresy włókninowe rozm. 7,5 cmx 7,5 cm • 2 samoprzylepne opatrunki chłonne rozm. 5x7,2 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 131 Pakiet 65 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nożyczki proste ostro-ostre 15 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 132 Pakiet 65 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści jednorazową pęsetę chirurgiczną Gillis 15 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 133 Pakiet 65 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar 15 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 134 Dot. umowy: - Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zakupu interwencyjnego opisanego w § 5 ust. 7 kary umowne naliczane będą do momentu posiadania przez Zamawiającego danego towaru? Nieuzasadnione jest dalsze naliczanie kar umownych w przypadku gdy Zamawiający będzie już posiadał towar zakupiony interwencyjnie u innego Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza Pytanie nr 135 - Czy Zamawiający się na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 136 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 137 Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 138 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 139 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 140 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 141 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 5--6? Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym – wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 142 - Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 15 ust. 9 wzoru umowy? Uprawnienie Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę zostało nie co odmiennie uregulowane w § 10 ust. 8. Zachodzi zatem kolizja pomiędzy § 10 ust. 8, a § 15 ust. 9. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 143 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 53 poz. 3 i 4 testy konfekcjonowane w opakowaniach x 25 szt., przy czym każdy test z opakowania jest indywidualnie zapakowany w hermetycznie zamkniętej, opisanej saszetce, z możliwością wykorzystania każdego pojedynczego testu do końca daty ważności (prosimy o możliwość przeliczenia testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 144 Pakiet 1, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach: Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta. Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych. Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie • Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren. Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml) Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta Posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej) Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary Długość drenu: 180 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 145 Pakiet 2, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 146 Pakiet 2, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 147 Pakiet 2, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 148 Pakiet 2, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 149 Pakiet 2, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 150 Pakiet 2, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządu bez dodatkowej opaski stabilizującej na dren. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 151 Pakiet 5, poz. 1-4 Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzona o 20% Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 152 Pakiet 5, poz. 1-8 Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek za opakowanie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza się wyceny opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pytanie nr 153 Pakiet 5, poz. 5-8 Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzona. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 154 Pakiet 5, poz. 5-8 Proszę o dopuszczenie strzykawek z mlecznym tłokiem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 155 Pakiet 5, poz. 5-8 Proszę o doprecyzowanie z jakimi cytostatykami mają być kompatybilne strzykawki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 156 Pakiet 5, poz. 5-8 Proszę o dopuszczenie strzykawek z cylindrem wykonanym z polipropylenu oraz tłokiem z polietylenu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 157 Pakiet 5, poz. 9 Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,33 x 13 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 158 Pakiet 5, poz. 9 Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,45 x 13 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 159 Pakiet 6, poz. 1 Proszę o dopuszczenie igły 0,45 x 12 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 160 Pakiet 6, poz. 8 Proszę o dopuszczenie igły 1,2 x 40 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 161 Pakiet 6, poz. 8 Proszę o dopuszczenie igły 1,2 x 25 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 162 Pakiet 6, poz. 14 Proszę o doprecyzowanie jakiej igły wymaga Zamawiający - o szlifie ołówkowym z otworem bocznym ? czy igły z otworem centralnym umieszczonym na szczycie ściętej pod kątem 45 stopni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 163 Pakiet 6, poz. 16-19 Proszę o dopuszczenie igieł o długości 20 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 164 Pakiet 7, poz. 1-9 Proszę o dopuszczenie kaniul o parametrach: • Wykonana z biokompatybilnego medycznego PUR • Wyposażona w sześć pasków radiocieniujących – widoczna w RTG i USG • Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrzasku na końcu igły • Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji • Silikonowa zastawka w porcie iniekcyjnym zapobiega cofaniu się krwi • Transparentna komora wpływu wstecznego zapewnia natychmiastową kontrolę poprawności wkłucia. • Skrzydełka oraz korek portu bocznego (iniekcyjnego) kodowany kolorystycznie • Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany • Gładka miękka, elastyczna powierzchnia • Stożkowe zakończone cewnika jest ustawione osiowo ze skosem igły aby zapewnić łagodne przejście z igły do cewnika • Elastyczne skrzydełka w pozycji złożonej z dziurkami umożliwiają zamocowanie kaniuli plastrem lub jej przyszycie co przekłada się na lepszą stabilizację kaniuli w żyle, • Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej, tylny szlif zapewnia ostrość igły co ułatwia wkłucie i poprawia komfort pacjenta podczas kaniulacji • Nasadka chroni igłę i cewnik przed zanieczyszczeniem • Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia • Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów • Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna • Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem • Na opakowaniu jednostkowym zawarta m.in. informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływach; dacie ważności, nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula • Nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP • Opakowanie handlowe – 50 sztuk Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 165 Pakiet 10, poz. 1 Proszę o dopuszczenie zaworu o parametrach: • Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje minimalizację przestrzeni martwej pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu o całkowitej długości 3,3 cm • Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie min. 320 ml/min • Przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min • Ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI • Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba, objętość wypełnienia 0,085 ml/ • Kompatybilny z MRI, brak metalowych części • Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku • Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu • Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu • Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew • Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami. • Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa • Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść • Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami • Zgodny min. z normą PN-EN ISO 10555-5 • Możliwość podawania krwi, tłuszczów, chemioterapeutyków, stosowania do hemodializy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 166 Pakiet 15, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności z wymienionymi przez Zamawiającego pompami oraz wskazaniem na jakim ustawieniu działają poszczególne strzykawki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 167 Pakiet 15, poz. 3-7 Proszę o dopuszczenie kranika wykonanego z poliwęglanu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 168 Pytania nr 1 dotyczące zapisów swz i umowy paragraf 5 ustęp 2 oraz pakietu 60 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 169 Pytania nr 2 dotyczące formularza ofertowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca z formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ) wykasował zadania, na które nie składa oferty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu ofertowym; „ Wykonawca może usunąć zadania na które nie składa oferty” Pytanie nr 170 Pakiet nr 12 pozycja 7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów samodzielnie oddychających o stopniu nawilżenia 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml, opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 171 Pakiet nr 26 pozycja 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę jednorazowa kompatybilne z pozycja nr 1, maska z pompowanym mankietem w rozmiarze nr 5 (maska duża odpowiadająca rozmiarowi standardowej 6 )? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 172 Pakiet nr 26 pozycja 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę jednorazowa kompatybilne z pozycja nr 1, maska z pompowanym mankietem w rozmiarze nr 4 (maska średnia odpowiadająca rozmiarowi standardowej 5 ) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 173 Pakiet nr 11, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 210cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści dren o długości 210cm. Pytanie nr 174 Pakiet nr 11, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści maski z otworami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 175 Pakiet nr 11, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści dren z złącznikiem pasującym do aparatury wymagającej łącznika standardowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 176 Pakiet nr 11, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści dren z złącznikiem pasującym do aparatury wymagającej łącznika standardowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 177 Pakiet nr 12, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 0/60mm lub 1/70mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 178 Pakiet nr 12, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 1/70mm lub 2/80mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 179 Pakiet nr 12, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 2/80mm lub 3/90mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 180 Pakiet nr 12, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 3/90mm lub 4/100mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 181 Pakiet nr 12, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 4/100mm lub 5/110mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 182 Pakiet nr 12, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach: • Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy • Przestrzeń martwa: 16ml • Waga: 9g • Objętość oddechowa: 200-1000ml • Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 • Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min • Złącza: 15F • Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką • Port tlenowy: tak • Opakowanie: papier/folia • Jałowy: tak Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 183 Pakiet nr 22, pozycja nr 1, 2, 3 – Czy zamawiający dopuści światłowód nieosłonięty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 184 Pakiet nr 22, pozycja nr 1, 2, 3 – Czy zamawiający dopuści światłowód o średnicy 5mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 185 Pakiet nr 22, pozycja nr 1, 2, 3 – Czy zamawiający odstąpi od kolorystycznego oznakowania rozmiaru? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 186 Pakiet nr 22, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści łyżki w rozmiarze 2 o wymiarach: długość całkowita: 105 mm, długość robocza: 82 mm, szerokość końcówki dystalnej: 13mm szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki: 16 mm, odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu: 40 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 187 Pakiet nr 22, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści łyżki w rozmiarze 3 o wymiarach: długość całkowita: 135 mm, długość robocza: 107 mm, szerokość końcówki dystalnej: 15mm, szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki: 16 mm, odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu: 47 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 188 Pakiet nr 22, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści łyżki w rozmiarze 4 o wymiarach: długość całkowita: 155 mm, długość robocza: 127 mm, szerokość końcówki dystalnej: 15mm, szerokość łyżki od strony wprowadzenia rurki: 16 mm, odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu: 54 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 189 Pakiet nr 22, pozycja nr 5, 6, 7 – Czy zamawiający dopuści maski wygięte łukowato? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 190 Pakiet nr 22, pozycja nr 5, 6, 7 – Czy zamawiający dopuści maski bez uchwytu oraz ruchomego języczka? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 191 Pakiet nr 22, pozycja nr 10-15 – Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 192 Pakiet nr 26, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o masie ciała powyżej 40kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 193 Pakiet nr 26, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści możliwość podłączenia zaworu PEEP przy użyciu dodatkowej złączki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 194 Pakiet nr 30, pozycja nr 1-8 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurek intubacyjnych o długości 60cm oraz rurek tracheostomijnych o długości 30cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 195 Pakiet nr 30, pozycja nr 12-18 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną w całości z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary: 1 (<5kg); 1 ½ (5-10kg); 2 (10-20kg); 2 ½ (20-30kg); 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5 (70-100kg), nie zawiera DEHP? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 196 Pakiet nr 30, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurą o długości 1,83m, z dodatkową rurą o długości 1,2m, opakowanie papierowo-foliowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 197 Pakiet nr 30, pozycja nr 20 – Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurą o długości 1,83m, opakowanie papierowo-foliowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 198 Pakiet nr 30, pozycja nr 22 – Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 199 Pakiet nr 31, pozycja nr 1-6 – Czy zamawiający odstąpi wymogu posiadania sztywnego futerału, a w zamian dopuści prowadnice posiadające stabilizator? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 200 Pakiet nr 31, pozycja nr 7, 8 – Czy zamawiający dopuści prowadnice z aluminium? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 201 Pakiet nr 31, pozycja nr 7, 8 – Czy zamawiający dopuści długość 340mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 202 Pakiet nr 31, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści rozmiar 4,7mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 203 Pakiet nr 32, pozycja nr 2-5 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 204 Pakiet nr 32, pozycja nr 6-11 – Czy zamawiający dopuści, w zamian za oznakowaną końcówkę dystalną, rurki intubacyjne z potrójnym znacznikiem głębokości, tak jak na zdjęciu poniżej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 205 Pakiet nr 32, pozycja nr 6-11 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z linią RTG na całej długości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 206 Pakiet nr 35, pozycja nr 23-26 – Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu o parametrach: • Wykonana z medycznego PVC • Przezroczysta • Linia rtg na całej długości rurki • Miękkie, gładkie, stałe i przezroczyste skrzydełka szyldu z oznaczeniem rozmiaru • Prowadnica • Łącznik 15 mm • 2 tasiemki mocujące • Bez lateksu • Jałowa, jednorazowego użytku • Pakowana w sztywne opakowanie zachowujące kształt rurki • Rozmiary takie jak wymaga Zamawiający Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 207 Pakiet nr 61, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy wewnętrznej 4,13mm i średnicy zewnętrznej 7,51mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 208 Pakiet 32 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga tasiemki sterylnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 209 Pakiet 32 poz. 2-5. Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 210 Pakiet 32 poz. 2-5. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 211 Pakiet 32 poz. 2-5. Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 212 Pakiet 32 poz. 12-21. Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci grubego ringu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 213 Pakiet 32 poz. 12-21. Czy Zamawiający wymaga rurek z oznaczeniem rozmiaru rurki i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 214 Pakiet 32 poz. 22-28. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 215 Pakiet 32 poz. 22-28. Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 216 Pakiet 34 poz. 1-18. Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z medycznego termoplastycznego PCW, silikonowana, anatomiczny kształt. Kąt wygięcia rurki 90º, miękki, cienkościenny mankiet niskociśnieniowy, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (balonik płaski przed wypełnieniem, oznaczenie rozmiaru rurki), stały lub regulowany kołnierz z mechanizmem blokującym umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, elastyczny mandryn z zaobloną końcówką, niebieska linia widoczna w RTG, łącznik o średnicy 15 mm. W zestawie: tasiemka do mocowania rurki sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu, bezftalanowa? Rozmiary zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 217 Pakiet nr 56, pozycja nr 1 – Prosimy o doprecyzowanie w jakiej technologii ma być potrzebny przetwornik? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 218 Dotyczy pakiet 29 pozycja 1.: Czy Zamawiający dopuści wycenę D-3nteral Enteral Syringe ENFit, strzyk., 60 ml, 30 szt w ilości 44 opakowań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wycenę D-3nteral Enteral Syringe ENFit, strzyk., 60 ml, 30 szt. w ilości 44 opakowań Pytanie nr 219 Dotyczy pakiet 29 pozycja 6.: Czy Zamawiający dopuści wycenę Flocare Bengmark,zgłęb.nos-jelit.,CH 10/145cm,594825, 3 szt w ilości 17 opakowań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wycenę Flocare Bengmark,zgłęb.nos-jelit.,CH 10/145cm,594825, 3 szt. w ilości 17 opakowań. Pytanie nr 220 Dotyczy pakiet 29 pozycja 9.: Czy Zamawiający dopuści wycenę Flocare, łącznik PEG CH14,591395, 10 szt w ilości 1 opakowania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wycenę Flocare, łącznik PEG CH14,591395, 10 szt. w ilości 1 opakowania. Pytanie nr 221 Dotyczy pakiet 29 pozycja 10.: Czy Zamawiający dopuści wycenę Flocare, łącznik PEG CH18,591396, 10 szt w ilości 1 opakowania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 222 Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów za sztukę, a sprzedaż odbywać się będzie w opakowaniach zaoferowanych z przeliczenia ceny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę produktów za sztukę, a sprzedaż odbywać się będzie w opakowaniach zaoferowanych z przeliczenia ceny. Pytanie nr 223 Pakiet nr 37 poz. 1-4 : Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Cewnik Dufour trójdrożny z zatyczką w osobnym opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 224 Pakiet nr 37 poz. 5-9 : Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zestaw do nefrostomii składający się z: cewnika Pigtail z blokadą o dł. 22-30 cm z zakończeniem Luer-Lock; metalowego obturatora; echogenicznej Igły Chiba 18G/20cm; igły punkcyjnej 18G/20cm; 3 rozszerzadeł; prowadnicy o dł. 80 cm o końcem typu J; łącznika z lejkiem; kołnierza mocującego oraz opaski zaciskowej; worka na mocz. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 225 Pakiet nr 37 poz. 10 : Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zestaw do cystostomii z cewnikiem wykonanym z poliuretanu o średnicy 10Ch zawierający :Cewnik; Igła typu trokar z rozrywalną koszulką; worek na mocz 2L; skalpel; zacisk; kołnierz mocujący. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 226 Pakiet nr 37 poz. 11 : Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zestaw do cystostomii z cewnikiem wykonanym z poliuretanu o średnicy 12Ch lub 14Ch zawierający :Cewnik; Igła typu trokar z rozrywalną koszulką; worek na mocz 2L; skalpel; zacisk; kołnierz mocujący. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 227 Pakiet nr 37 poz. 14 : Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zestaw do szynowania moczowodów wykonany z poliuretanu w rozm. 4,7Ch, 6Ch, 7 Ch,8Ch. Pozostałe parametry zgodne z SWZ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 228 Pakiet nr 37 poz. 14 : Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J „ sterowalny” w rozm. 4,7Ch; 6 Ch; 7Ch; 8Ch i dł. Od 22 do 30cm wykonany z poliuretanu, znakowany co 5 cm,. Pętla popychacza połączona z popychaczem co umożliwia sterowanie cewnikiem. Zamek blokujący prowadnice o dł. 43 cm. Prowadnica powleczona teflonem dopasowana do cewnika - 0,028” dla cewnika 4,7Ch; 0,035” dla cewników 6-8 Ch i długości 145 cm dla cewnika 4,7 Ch i 150 cm dla cewników 6-8Ch. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 229 dotyczy pakietu 23 poz. 4, 5 Czy Zamawiający może opisać szczegółowo jakiej maski oczekuje? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jednorazowa pełnotwarzowa maska do wentylacji nieinwazyjnej z otworami wentylacyjnymi do stosowania z urządzeniami wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych np. CPAP lub BiPAP pracującymi pod ciśnieniem powyżej 3 cm H₂O. Maska jest przeznaczona do stosowania u pacjentów dorosłych (>30 kg), którym zalecono leczenie za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Maska przeznaczona do krótkotrwałego stosowania u jednego pacjenta (maks. 7 dni). - Odporność na przepływ powietrza o natężeniu 50 l/min: 0,07 cm H₂O; - Odporność na przepływ powietrza o natężeniu 100 l/min: 0,39 cm H₂O; - Przybliżona objętość martwa dla rozmiaru M 181,7 ml; - Przybliżona objętość martwa dla rozmiaru L 196,6 ml; - Zawór zapobiegający uduszeniu: otwarcie przy ciśnieniu atmosferycznym 2,1 cm H₂O zamkniecie przy ciśnieniu atmosferycznym 2,28 cm H₂O; Pytanie nr 230 Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji? Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 231 Pakiet 1 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 232 Pakiet 2 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. Czy Zamawiający dopuści IS) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm? Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 233 Pakiet 2 pozycja 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 234 Pakiet 5 pozycja 5-8 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt Czy zamawiający dopuści strzykawki, które są produktem niepirogennym i nietoksycznym, co jest jednoznaczne , że do produkcji nie użyto szkodliwych substancji, nie zawierają lateksu i są wykonane z bezpiecznych materiałów, z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka): Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 235 Pakiet 5 pozycja 5-8 i 12 Czy zamawiający wydzieli poz.5-8,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 236 Pakiet 7 pozycja 10 Czy zamawiający wydzieli poz.10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający wymaga koreczka typu COMBI? Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ? Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 237 Pakiet 8 pozycja 10 Czy zamawiający wydzieli poz.10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający wymaga koreczka typu COMBI? Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ? Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 238 Pakiet 11 pozycja 5-9 Czy zamawiający wydzieli poz.5-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm, o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-ciomapasami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 239 Pakiet 63 pozycja 3-4,6-9,5 Czy zamawiający wydzieli poz.3-4,6-9,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 240 Pakiet 63 pozycja 5 Czy zamawiający dopuści worek bez portu do pobierania próbek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 241 Pakiet 2 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego produktu o następujących parametrach: komora kroplowa PCV bez DEHP o długości 57mm. Spike ABS, igła czterokanałowa/ stożek. Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwii. data ważności – 4 lata od daty prod. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 242 Pakiet 2 pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez opaski lub gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania, z dodatkowym zabezpieczeniem igły, nazwa producenta podana bezpośrednio na opakowaniu, opakowanie oznakowane kolorystycznie (czerwone napisy) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 243 Pakiet 3 pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez opaski lub gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 244 Pakiet 9 pozycja 1,2 W związku z wycofaniem przez producenta, kaniuli dożylnej wyposażonej w cewnik z PTTE i wprowadzeniem na rynek kaniuli przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, wykonanej z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) z dodatkowym otworem przy ostrzu igły umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi), opakowanie blister pack , prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyżej opisanego produktu: - W poz 1 Rozmiar 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min. - W poz 2 Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min Pozostałe paramenty zgodnie z SWZ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisaną propozycję. Pytanie nr 245 Pakiet 9 pozycja 3 Czy Zamawiający oczekuje, aby kaniule były pakowane po 25sztuk w opakowaniu i zawierały instrukcje obsługi w każdym opakowaniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby kaniule były pakowane po 25sztuk w opakowaniu i zawierały instrukcje obsługi w każdym opakowaniu Pytanie nr 246 Pakiet 9 pozycja 3 Czy oferowane kaniule dotętnicze mają posiadać informację o czasie utrzymywania do 30 dni umieszczoną w każdym opakowaniu handlowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Oferowane kaniule dotętnicze mają posiadać informację o czasie utrzymywania do 30 dni umieszczoną w każdym opakowaniu handlowym. Pytanie nr 247 Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego posiadającego objętość wypełnienia wynoszącą 0,16ml bez podania przestrzeni martwej, odpornego na ciśnienie 45PSI (310KPa), producent nie podaje parametru ciśnienia zwrotnego spełniającego wymogi SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 248 Pakiet 10 Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany zawór na obudowie konektora posiadał naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 249 Pakiet 15 pozycja 1 i 2 Dotyczy pakietu 15, pozycja 1, 2: Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane strzykawki były wymienione w instrukcji obsługi pomp oraz fabrycznie wpisane w menu pomp? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 250 Pakiet 15 pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego do infuzji wykonanego z poliwęglanu, bez łącznika rotacyjnego, z łącznikiem połączonym na stałe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 251

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, poz. 4 Zamawiający dopuści Filtr oddechowy elektrostatyczno-mechaniczny, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 252

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, poz. 4 Zamawiający dopuści Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, medium filtracyjne, hydrofobowe,, pozostałe parametry zgodnie  z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 253

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, poz. 5 Zamawiający dopuści filtr przestrzeń martwa 53 ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 254

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, poz. 10-15 dopuści Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, długość 50cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 255

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, poz. 9-15 dopuści Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wyposażony w dwa końcowe boczne otwory naprzeciwległe o obłych krawędziach, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 256

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, wykreśli lub wydzieli poz. 17, 18, gdyż są to produkty jednego tylko producenta, do których brak jest produktów równoważnych, zamienników, a taka budowa pakietu ogranicza konkurencyjność i stawia firmę Medtronic na uprzywilejowanej pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 257

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, poz. 19 oczekuje 10 sztuk, czy 10 opakowań po 10 sztuk (razem 100 sztuk)? Prosimy o doprecyzowanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje 10 opakowań.

Pytanie nr 258

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30, poz. 1-8 dopuści odpowiednio - Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 30,5 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 259

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30, poz. 12-18 dopuści jako równoważną maskę krtaniową SUMI o poniższych parametrach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 260

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30, poz. 19 Zamawiający dopuści Układ oddechowy o długości 1,8 m lub 2,0 m, z dodatkową rozciągliwą rurą 1,8 m  lub 2,0m, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 261

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30, poz. 19  dopuści układ oddechowy, Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 50 cm lub 60 cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 262

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30, poz. 19  dopuści układ oddechowy o wadze 285g, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 263

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30, poz. 20  dopuści układ oddechowy o wadze 227g, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 264

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30, poz. 22  dopuści kompletny zamknięty system wraz z uniwersalnym adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 265

Pakiet 1 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń z komorą kroplową jednoczęściową, elastyczną, długość min. 60 mm w części przezroczystej .Skuteczność filtracji, skuteczność bariery mikrobiologicznej przed drobnoustrojami oraz spełnienie wymagań dotyczących systemu zamkniętego wg NIOSH  potwierdzona przez producenta przyrządu> nazwa producenta na zacisku rolkowy,. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 266

Pakiet 1 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o  o dopuszczenie Przyrządu  do przetoczeń krwi  z filtrem  200 μm/14,2cm2 z odpowietrznikiem   Komora kroplowaj jednoczęsciowa elastyczna  .  w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Dłogośc komory min 80 mm, bez PCV, bez  Filtr hydrofobowego na końcu drenu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 267

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy  drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 268

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP)                 i lateksu  ( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP)  i lateksu.

Pytanie nr 269

Pakiet 5 Poz.1-4  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowych  strzykawek dwuczęściowych z końcówką Luer,ze skalą rozszerzoną, oznaczoną zgodnie z normą ISO 7886-1, skala czarna niezmywalna, jałowa, bez ftalanów, opakowanie zbiorcze max 100 szt. zgodnie z normami ISO 556-1;  ISO 7886-1; ISO 10993; ISO 11135-1 ISO 1167-1; ISO 11607-2; ISO 11737-1 ISO 13485; ; ISO 14971; kodowanie kolorystyczne na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, dwustronna skala pomiarowa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 270

Pakiet 5

Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  strzykawki do insuliny 1ml, skala  U-100 z oddzielną igłą 25G G 0.5 x16 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 271

Pakiet 5 Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  strzykawki do insuliny 1ml, skala  U-100 z oddzielną igłą 20G G 0.3 x12,5 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 272

Pakiet 5  Poz.11

Strzykawka tuberkulinówka z igłą; 25G G 0.5 x16 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 273

Pakiet 5  Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 274

Pakiet 5  Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 275

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o poniższych parametrach:

| Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny aktywny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę,zapobiegający przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. zatyczka odpowietrzajaca zgodna z normą ISO 1055-1 gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływowa 24-18G | 14G średnicy, 31 długości | szt. | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16Gx 1,8 średnicy, 50 mm długości | szt. | 600 |
|  | 18G x 1,3 średnicy, 31 mm długości | szt. | 10 000 |
|  | 18G x 1,3 średnicy, 450 mm długości | szt. | 5 500 |
|  | 20G x 1,1 średnicy, 25 mm długości | szt. | 10 000 |
|  | 20G x 1,1 średnicy, 31 mm długości | szt. | 11 000 |
|  | 22G x 0,9 średnicy, 25mm długości | szt. | 5 500 |
|  | 24G x 0,7 średnicy, 19mm długości | szt. | 500 |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 276

Pakiet 8 Poz.2

Prosimy Zamawiającego go  o dopuszczenie koreczka z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, inngo producenta niż kaniule, przy zachowaniu kompatybilności

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 277

Pakiet 15   Poz.3,4,5,6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie k kranika trójdrożnego  do infuzji, z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanuu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, wyposażonych w niezależnie obracającą się nakrętkę  umożliwiająca łatwe połącznie elementów bez ryzyka skręcenia ,produkt pakowany pojedynczo, sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 278

Pakiet 37  Pozycja 1 - 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Dufour z osobno pakowaną zatyczką.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 279

Pakiet 37  Pozycja 1 - 4:

Czy Zmawiający oczekuje, aby cewnik posiadał dodatkową powłokę hydrożelową, ułatwiającą wprowadzenie i usunięcie cewnika z dróg moczowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: : Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane               w powyższym pytaniu.

Pytanie nr 280

Pakiet 37  Pozycja 5 – 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii o składzie: igła dwuczęściowa typu Chiba 18G/20 cm, skalowana co 1 cm; prowadnik o długości 80 cm i średnicy 0,038” z powłoką teflonową, zakończenie typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowany do rozmiaru cewnika; cewnik o dł. 29cm wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny dla łatwego wprowadzenia i redukcji ryzyka załamania, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjentów) z pamięcią kształtu (zapewniającą brak złamania cewnika) w rozmiarach CH6/8/10/12 do wyboru przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 281

Pakiet 37 Pozycja 5 – 9:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie zestawu do nefrostomii z prowadnikiem o dł. 85cm, rozmiary CH8/9/10 do wyboru przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 282

Pakiet 37  Pozycja 10-11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarze CH8, CH11, CH14 do wyboru przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 283

Pakiet 37 Pozycja 12-13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika do ureterorenoskopii wykonanego z nitinolu               z powłoką hydrofilową na całej długości, długość 150 cm, średnica 0,035”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 284

Pakiet 37 Pozycja 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do szynowania moczowodów do 12 miesięcy dostarczany był w opakowaniu jednostkowym, w którym każdy element jest pakowany osobno, dla zwiększenia sterylności zestawu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane                w powyższym pytaniu

Pytanie nr 285

Pakiet 37 Pozycja 14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem w rozmiarze CH4.8 - 8, długości: 12/16/24-30 cm dla CH4.8, 24-30 cm dla CH6 i CH7, 26-30 cm dla CH8.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 286

Pakiet 37 Pozycja 15

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie zestawu do szynowania moczowodów, w którym cewnik jest fabrycznie połączony z popychaczem oraz rozłączenie połączenia cewnika z popychaczem odbywa się poprzez usunięcie z dróg moczowych prowadnika z wewnętrzną częścią popychacza sterowalnego; rozmiary CH4.8-7 dł. 22-28 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 287 Pakiet 11 Poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje aby nebulizator stanowiący element zestawu do nebulizacji posiadał wysoką wydajność 3,3 min. (+/- 0,1 min.) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 288

Pakiet 11 Poz. 6

Czy Zamawiający wymaga aby przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) wynosiła 2,4 µm (+/- 0,13 µm) co przekłada się na deponowanie leku w dolnych drogach oddechowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 289

Pakiet 11 Poz. 7

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zestaw nebulizatora dla dorosłych z trójnikiem T, ustnikiem, przewodem tlenowym długości 210-213 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 290

Pakiet 11 Poz. 7

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z nebulizatorem znajdował się zintegrowany z łącznikiem ustnik z przegubowym złączem obrotowym w pionie i poziomie co ułatwia dostosowanie nebulizatora do pozycji pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 291

Pakiet 62 Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby system do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego lub półpłynnego zawierał silikonowy rękaw odprowadzający wyposażony w kolorową kieszonkę dla umieszczenia palca co umożliwia precyzyjne i poprawne umieszczenie balonika kontrolnego? Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko wystąpienia nieszczelności wywołanej nieprawidłowym zainstalowaniem systemu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki