Rawicz, dnia 13 października 2022 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.10.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Zakup 
i dostawa wyposażenia pracowni nauki w zawodzie elektryk dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pozycja 6 Mostek TMT-5 nie jest już produkowany. Mostek TMT-5 nie jest również dostępny w sprzedaży na rynku. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania cyfrowego miernika małych rezystancji o zakresie pomiarowym od 20mohm do 20Kohm i rozdzielczości max. 0,001mohm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przypadku braku dostępności sprzętu o parametrach wymienionych w pozycji 6 w Formularzu ofertowo – cenowym (Załącznik Nr 6 do SWZ), Zamawiający akceptuje sprzęt o parametrach wymienionych w zapytaniu Wykonawcy.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu
(-) Urszula Stefaniak