Kraków dnia: 2022-10-20

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona”**dostawę próżniowego systemu do nanoszenia cienkich warstw dla WIMiIP - KC-zp.272-597/22**”– znak sprawy **KC-zp.272-597/22.**

Zamawiający, **Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytanie nr 1**  W specyfikacji warunków zamówienia jest następujący zapis: "Walizka próżniowa (kompatybilna z uchwytem TEM Thermo Fisher Scientific) zintegrowana z komorą próżniową. Rysunki obrazujące sposób podłączenia walizki próżniowej wraz z zobrazowaniem procesu obsługi.". Chciałam zapytać gdzie można znaleźć rysunki przedstawiające sposób podłączenia walizki próżniowej oraz budowę uchwytu TEM.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca zaproponował rozwiązanie walizki próżniowej dla uchwytu TEM Thermo Fisher Scientific w postaci rysunku obrazującego sposób podłączenia walizki wraz z zobrazowaniem procesu obsługi. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zdjęcie uchwytu TEM. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:  **W pkt 18.4. SWZ jest:**   |  |  | | --- | --- | | 1 | **Formularz oferty.**  Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. | | 2 | **Opis techniczny oferowanego systemu** wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ. | | 3 | **Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.**  Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. | | 4 | Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ. |   **W pkt. 18.4. SWZ powinno być:**   |  |  | | --- | --- | | 1 | **Formularz oferty.**  Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. | | 2 | **Opis techniczny oferowanego systemu** wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ. | | 3 | **Rysunki** obrazujące sposób podłączenia walizki próżniowej dla uchwytu TEM Thermo Fisher Scientific wraz z zobrazowaniem procesu obsługi. | | 4 | **Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.**  Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. | | 5 | Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ. | |

**W pkt. 5.1. SWZ jest:**

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami/kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

a) Opis techniczny oferowanego systemu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ.

**W pkt. 5.1. SWZ powinno być:**

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami/kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Opis techniczny oferowanego systemu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ.
2. Rysunki obrazujące sposób podłączenia walizki próżniowej dla uchwytu TEM Thermo Fisher Scientific wraz z zobrazowaniem procesu obsługi.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło