Poznań dnia: 2022-11-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy urządzeń endoskopowych” – znak sprawy SZW/DZP/66/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik 
nr 1 do umowy) oraz Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 Dotyczy: SWZ, Rozdział 4.2., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by przeglądy techniczne wykonywane były zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego, bez konieczności oczekiwania na zlecenie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 2 Dotyczy: SWZ, Rozdział 4.2., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by naprawy sprzętu były wykonywane każdorazowo w sytuacji zaistniałej awarii w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego, bez konieczności przedstawiania i oczekiwania na akceptację kosztorysu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 3 Dotyczy: SWZ, Rozdział 4.2., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wymaga, by, w przypadku gdy naprawa musiała odbyć się poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca dostarczył na czas naprawy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 4 Dotyczy: SWZ, Rozdział 9.2., Wykaz osób: Czy Zamawiający uznaje certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu serwisu, jeśli certyfikat jest imienny, aktualny, ważny terminowo i wymienia odpowiednie urządzenie zgodne z przedmiotem zamówienia, a certyfikat nadaje producent urządzenia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 5 Dotyczy: SWZ, Rozdział 20.2.: Czy Zamawiający interpretuje by, w ramach kosztów poniesionych przez Wykonawcę z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniono niezbędne do utrzymania sprawności technicznej poszczególnych urządzeń części zamienne, dojazd, czynności serwisowe ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 6 Dotyczy: SWZ, Rozdział 21.1.: Czy Zamawiający akceptuje, by czas reakcji liczony od zgłoszenia naprawy do czasu wykonania diagnostyki uszkodzenia obejmował także reakcję serwisu w postaci pomocy zdalnej lub kontakt telefoniczny lub mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii przez Wykonawcę ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 7 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz Ofertowy: Czy Zamawiający interpretuje by, w ramach kosztów poniesionych przez Wykonawcę z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia - przeglądy, uwzględniono niezbędne do utrzymania sprawności technicznej poszczególnych urządzeń części zamienne, dojazd oraz czynności serwisowe ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 8 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz Ofertowy: Co Zamawiający rozumie przez „Koszt jednego przeglądu”, w sytuacji gdy szczegółowe ceny dla różnych 65 pozycji zostaną podane w Formularzu Asortymentowo-Cenowym i różnią się one w zależności od stopnia zaawansowania technologicznego sprzętu ? Prosimy o usunięcie z formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, pozycji „Koszt jednego przeglądu”, aby ceny za usługi dla poszczególnych urządzeń były jednoznaczne z załącznikiem nr 2 do SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 1 do SWZ/załacznik nr 1 do umowy, tj. Formularz ofertowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 9 Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wykaz asortymentu - Urządzenia endoskopowe: Czy Zamawiający interpretuje by, w ramach „ceny jednostkowej netto za przegląd” uwzględniono niezbędne do utrzymania sprawności technicznej poszczególnych urządzeń części zamienne, dojazd oraz czynności serwisowe ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 10 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §4, ust. 2.: Czy Zamawiający zgodzi się na zmiany treści zapisu z: „Wykonawca w ramach Umowy ma obowiązek w przypadku wystąpienia awarii do przeprowadzenia naprawy na zasadach i w termiach określonych w Umowie (prawo opcji), przy czym ewentualny zakup części zamiennych nie wchodzi w zakres umowy i wymaga odrębnego ustalenia i akceptacji cen części zamiennych do ewentualnych napraw. Wykonawca jednak gwarantuje posiadanie dostępu do oferowania części zamiennych.” Na: „Wykonawca w ramach Umowy ma obowiązek w przypadku wystąpienia awarii do przeprowadzenia naprawy na zasadach i w terminach określonych w Umowie, przy czym ewentualny zakup części zamiennych wchodzi w zakres umowy w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego za obsługę serwisową.” Prośbę motywujemy tym, że odrębne rozliczanie części zamiennych jest dla Zamawiającego niekorzystne ekonomicznie z powodu stawki VAT 23%, przy czym dla kompleksowej usługi serwisowej urządzeń medycznych (dojazd, roboczogodziny, części zamienne) można przyjąć stawkę VAT 8%. Zamawiający dysponuje wówczas pełną możliwością na zaplanowane wszystkich kosztów eksploatacji urządzeń w czasie trwania umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 11 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §4, ust. 3.: Czy Zamawiający zgodzi się na zmiany treści zapisu z: „Obsługa serwisowa w przypadku wystąpienia awarii obejmuje w szczególności diagnozowanie, usuwanie awarii, wymianę części podlegających bezwzględniej wymianie (niemożliwość ich naprawy) kalibracje oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych w celu przywrócenie pełnej sprawności techniczno- eksploatacyjnej urządzenia.” Na: „Obsługa serwisowa w przypadku wystąpienia awarii obejmuje w szczególności diagnozowanie, usuwanie awarii, koszt części zamiennych, wymianę części podlegających bezwzględniej wymianie (niemożliwość ich naprawy) kalibracje, likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części oraz uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użycia sprzętu wraz z dostawą części zamiennych w celu przywrócenia pełnej sprawności techniczno- eksploatacyjnej urządzenia.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 12 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §4, ust. 5.: Czy Zamawiający zgodzi się na zmiany treści zapisu z: „Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia naprawy urządzenia, jeżeli będzie ona nieopłacalna z punktu widzenia ekonomicznego.” Na: „Naprawa będzie wykonywana przez Wykonawcę w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego za obsługę serwisową. W przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych, celem zapewnienia płynności zabiegowej.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 13 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §4, ust. 6: Czy Zamawiający zgodzi się na zmiany treści zapisu z: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie max. do 5 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego.” na: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie max. do 5 dni roboczych od daty zdiagnozowania przyczyny usterki.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 14 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §4, ust. 15: Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z tego zapisu umowy, w sytuacji zgody na miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje pełen koszt obsługi przeglądów, napraw i dostawy urządzeń zastępczych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 15 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §4, ust. 17: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu z: „Naprawy sprzętu wykonywane będą po przedstawieniu i akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu.” Na: „Naprawy sprzętu wykonywane będą po zgłoszeniu na adres e-mail Wykonawcy:……..w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 16 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §7, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu z: „Maksymalną wartość Umowy (przeglądy plus pakiet 10 roboczogodzin dla napraw – prawo opcji) określa się na kwotę ………… zł netto (słownie: …………………. netto); …………. zł brutto (słownie: ……………….. brutto) Strony zastrzegają, iż wartości, o których mowa powyżej mogą ulec zmianie w przypadkach wskazanych w Umowie.” Na: „Maksymalną wartość Umowy określa się na kwotę ………… zł netto (słownie: …………………. netto); …………. zł brutto (słownie: ……………….. brutto). Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe płatne w 24 miesięcznych transzach.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 17 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §7, ust. 3.: Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z tego zapisu, w sytuacji akceptacji zryczałtowanego wynagrodzenia za kompleksową obsługę serwisową ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 18 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §7, ust. 4.: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu z: „Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, będzie następowało na podstawie faktur w oparciu o Raporty Serwisowe, potwierdzone przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać odrębna fakturę na wykonane naprawy, z zaznaczeniem odrębnych pozycji w zakresie roboczogodzin i kosztów części zamiennych” Na: „Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, będzie następowało na podstawie faktur w oparciu o Raporty Serwisowe, potwierdzone przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 19 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §9, ust. 2., ppkt. e): Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wyczerpanie ilościowe oraz wartościowe umowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z przedmiotem umowy. Pytanie nr 20 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, WZÓR UMOWY, §10: Czy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w sytuacji dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas naprawy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 21 Dotyczy zapisów SWZ, punkt 9.2, podpunkt 1): Czy Zamawiający uzna za wystarczający dowód dla wykazu narzędzi przedstawienie protokołu kalibracji dla używanego testera bezpieczeństwa elektrycznego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 1) nr 2022/BZP 00425943/01 z dnia 08.11.2022 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 08.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą Formularza ofertowego sprzed modyfikacji z dnia 08.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki