Poznań dnia: 2022-11-09

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przeglądy i naprawy respiratorów**”– znak sprawy **SZW/DZP/70/2022**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując **modyfikacji SWZ** oraz Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**Pytanie 1 do zał. 6 do SWZCzy Zamawiający mając na uwadze trudną sytuacje geopolityczną, problemy na rynkach surowców i półprzewodników oraz stan pandemii, zgodzi się na zmianę terminu naprawy opisanego w §4 ust. 6 z 5 na 8 dni roboczych ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.**Pytanie nr 2**Pytanie 2 do zał. 6 do SWZCzy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności opisanego w §7 ust. 6 z 60 na 30 dni ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie.**Pytanie nr 3**Pytanie 3 do zał. 6 do SWZCzy Zamawiający mając na uwadze trudną sytuacje geopolityczną, problemy na rynkach surowców i półprzewodników oraz stan pandemii, zgodzi się na zmianę terminu naprawy opisanego w §8 ust. 2 z 5 na 8 dni roboczych ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.**Pytanie nr 4**Pytanie 4 do zał. 6 do SWZCzy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust. 1 z 10% na 5% ogólnej wartości umowy netto ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ, kara umowna ma stanowić nie tylko rekompensatę, ale również pełnić funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.**Pytanie nr 5**Pytanie 5 do zał. 6 do SWZCzy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust. 2 z 0,5% na 0,2% netto ogólnej wartości umowy ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ, kara umowna ma stanowić nie tylko rekompensatę, ale również pełnić funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.**Pytanie nr 6**Pytanie 6 do zał. 6 do SWZCzy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §10 ust. 3 z 0,5% na 0,2% netto ogólnej wartości umowy ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ, kara umowna ma stanowić nie tylko rekompensatę, ale również pełnić funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.**Pytanie nr 7**Pytanie 7 do zał. 6 do SWZCzy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów w § 9 ust. 7 na:,, Zamawiający może wypowiedzieć umowę, w całości lub w zakresie poszczególnych urządzeń w przypadku wycofania go z użytkowania, jak również może wypowiedzieć umowę w części lub całości bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku zaistnienia któregoś z niżej wskazanych przypadków:- co najmniej trzykrotnie Wykonawca opóźnił się z realizacją usług;- jeżeli opóźnienie w usłudze przekracza 30 dni roboczych;- wykonawca nie ma dostępności części zamiennych do urządzeń objętych umową;**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ.**Pytanie nr 8**Pytanie 8 do SWZ pkt.9.2Czy ze względu na obszerną dokumentację producenta dotyczącą certyfikatów/protokołów legalizacji urządzeń, Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela Producenta o posiadaniu ww. certyfikatów lub czy Zamawiajacy dopuści przedłożenie tychże certyfikatów w języku angielskiem oraz niemieckim ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta o posiadaniu ww. certyfikatów.**Pytanie nr 9**Pytanie 9 do zadania nr 4Czy Zamawiający poda terminy najbliższych przeglądów respiratorów z zadania nr 4? Określenie terminu najbliższego przeglądu pozwoli na przedstawienie prawidłowej oferty uwzgledniającej wymianę części wymaganych na danym etapie eksploatacji.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający podaje powyższe w osobnym załączniku w formie Exel, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. |
| **Pytanie nr 10**Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakietach nr 9 i 10? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji umowy.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający podaje powyższe w osobnym załączniku w formie Exel, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.**Pytanie nr 11**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzeń z pakietu nr 9 i 10 w przypadku konieczności sprowadzenia części - do 6 tygodni? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Smiths i Stephan trwa do 6 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie 5 dni roboczych.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy w zakresie & 4 ust. 6, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.**Pytanie nr 12**Dotyczy pakietu nr 9 i 10. Zwracamy się z prośbą o dodanie wymogu posiadania przez serwisanta ważnego certyfikatu uprawniającego do wykonania przedmiotu zamówienia wystawionego przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Smiths i Stephan do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiającymodyfikuje w tym zakresie rozdział 9.2 ust. 1 pkt. 2 SWZ, przesyłając powiadomienie o zmianach SWZ zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.**Pytanie nr 13**Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie.**Pytanie nr 14**Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu:"W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy."**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** jak w SWZ. Kwestie wstrzymania się od świadczeń, określają przepisy, więc nie ma potrzeby kazuistycznego wprowadzania zapisów do umowy.**Pytanie nr 15**Dotyczy pakietu nr 9 i 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie na wymienione w ramach naprawy części zamienne gwarancji zgodnej z gwarancją udzieloną przez producenta, która wynosi zazwyczaj 90dni? Wykonawca wymieniając część zamienną nie może udzielić na nią dłuższej gwarancji niż producent wyrobu.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy w zakresie & 8 ust. 6, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. |
|

|  |
| --- |
| Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (3) nr 2022/BZP 00430867/01 z dnia 2022-11-09Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 09.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. |

*Zamawiający* /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  w Poznaniu Piotr Nowicki  |