Poznań dnia: 2022-11-09

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przeglądy i naprawy respiratorów**”– znak sprawy **SZW/DZP/70/2022**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań   
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując **modyfikacji** Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pytanie nr 1**  SWZ, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.2  Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical Systems  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego (opisanego poniżej), przewidzianego przez producenta do wymiany  w trakcie corocznej konserwacji respiratora Monnal T60.  Zestaw przeglądowy dla respiratora Monnal T60:  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z zapisami umowy (przegląd ma być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta)  **Pytanie nr 2**  SWZ, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.2  Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical Systems  Prosimy Zamawiającego o informację czy wymaga kalkulacji kosztu wymiany akumulatorów wewnętrznych w cenie oferty czy wymiana akumulatorów nastąpi na odrębne zlecenia (naprawy)  po ustaleniu terminu konieczności ich wymiany ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wymiana akumulatorów nastąpi na odrębne zlecenie,  w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności ich wymiany.  **Pytanie nr 3**  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawanie w formularzu ofertowym tylko tego zadania, na które Wykonawca składa ofertę ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak. Zamawiający zawarł już taką możliwość  w Formularzu ofertowym. Pod zadaniami zamieścił informację, cyt. ,, UWAGA: Wykonawca może usunąć zadania na które nie składa oferty.”  **Pytanie nr 4**  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy  Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical Systems  Według informacji zawartych w protokołach zdawczo - odbiorczych z dnia 09.10.2022 r. w ramach kontaktu do siedziby Zamawiającego zostało dostarczone 10 sztuk respiratorów Monnal T60  a formularz asortymentowo- cenowy dla zadania 14 zawiera 8 pozycji. Czy Zamawiający mógłby zweryfikować ilość przedmiotu zamówienia ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ. Ilość pozostaje bez zmian – 8 sztuk.  **Pytanie nr 5**  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy  Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical Systems  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów respiratorów Monnal T60 podczas jednego przyjazdu serwisanata do siedziby Zamawiającego? Ujednolicenie dat przeglądu pozwoli  na zredukowanie kosztów dojazdu.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  **Pytanie nr 6**  Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy, § 4 Realizacja ust. 6  Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical Systems  Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 10 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych  z zagranicy.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje  w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.  **Pytanie nr 7**  Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy § 10 Kary umowne ust. 2 i ust 3  Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical Systems  Wykonawca wnosi o naliczanie kar umownych od kwoty netto przeglądu lub naprawy, których opóźnienie dotyczy, a nie od kwoty netto całej umowy.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ. Kara umowna ma pełnić funkcję również stymulującą do należytego wykonania umowy, a z uwagi na wagę prawidłowości działania sprzętu medycznego, nie może być to kara symboliczna.   |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie - zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (3)  nr 2022/BZP 00430867/01 z dnia 2022-11-09  Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji 2 wzoru umowy  z dnia 09.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. |   *Zamawiający*  /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  w Poznaniu  Piotr Nowicki | |