Poznań dnia: 2022-11-09

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przeglądy i naprawy respiratorów**”– znak sprawy **SZW/DZP/70/2022**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując **modyfikacji** Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pytanie nr 1**SWZ, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.2 Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical Systems Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego (opisanego poniżej), przewidzianego przez producenta do wymiany w trakcie corocznej konserwacji respiratora Monnal T60.Zestaw przeglądowy dla respiratora Monnal T60:**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z zapisami umowy (przegląd ma być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta)**Pytanie nr 2**SWZ, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.2Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical SystemsProsimy Zamawiającego o informację czy wymaga kalkulacji kosztu wymiany akumulatorów wewnętrznych w cenie oferty czy wymiana akumulatorów nastąpi na odrębne zlecenia (naprawy) po ustaleniu terminu konieczności ich wymiany ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wymiana akumulatorów nastąpi na odrębne zlecenie, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności ich wymiany.**Pytanie nr 3**Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowyCzy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawanie w formularzu ofertowym tylko tego zadania, na które Wykonawca składa ofertę ? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak. Zamawiający zawarł już taką możliwość w Formularzu ofertowym. Pod zadaniami zamieścił informację, cyt. ,, UWAGA: Wykonawca może usunąć zadania na które nie składa oferty.”**Pytanie nr 4**Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowyDotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical SystemsWedług informacji zawartych w protokołach zdawczo - odbiorczych z dnia 09.10.2022 r. w ramach kontaktu do siedziby Zamawiającego zostało dostarczone 10 sztuk respiratorów Monnal T60 a formularz asortymentowo- cenowy dla zadania 14 zawiera 8 pozycji. Czy Zamawiający mógłby zweryfikować ilość przedmiotu zamówienia ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ. Ilość pozostaje bez zmian – 8 sztuk.**Pytanie nr 5**Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowyDotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical SystemsCzy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów respiratorów Monnal T60 podczas jednego przyjazdu serwisanata do siedziby Zamawiającego? Ujednolicenie dat przeglądu pozwoli na zredukowanie kosztów dojazdu.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**Pytanie nr 6**Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy, § 4 Realizacja ust. 6Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical SystemsWykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 10 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.**Pytanie nr 7**Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy § 10 Kary umowne ust. 2 i ust 3Dotyczy zadania nr 14 - Respiratory producenta Air Liquide Medical SystemsWykonawca wnosi o naliczanie kar umownych od kwoty netto przeglądu lub naprawy, których opóźnienie dotyczy, a nie od kwoty netto całej umowy.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ. Kara umowna ma pełnić funkcję również stymulującą do należytego wykonania umowy, a z uwagi na wagę prawidłowości działania sprzętu medycznego, nie może być to kara symboliczna.

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie - zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (3) nr 2022/BZP 00430867/01 z dnia 2022-11-09Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji 2 wzoru umowy z dnia 09.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. |

*Zamawiający* /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  w Poznaniu Piotr Nowicki  |

 |