Poznań dnia: 2022-11-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki  Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego” – znak sprawy SZW/DZP/88/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 We formularzu ofertowym Inwestor wymaga rozbicia ceny na dwa elementy: a) zadanie nr 1 - „Integracja aptek szpitalnych w centralną aptekę szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny” b) zadanie nr 2 - Utworzeniem pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” W jaki sposób Oferenci mają dokonać powyższego rozbicia? Z udostępnionych przedmiarów nie wynika, który zakres robót dotyczy zadania nr 1, a który zadania nr 2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga rozbicia ceny. Zgodnie z formularzem ofertowym Oferent ma przedstawić: wartość netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT i wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy nie zawiera dwóch zadań. Pytanie nr 2 Brak informacji i wytycznych zgodnych z kwalifikacją wybudowanych pomieszczeń z wymaganiami Farmakopei XI, Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz wymagań normy ISO 14644? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, do wykonawcy należy dostosowanie metod osiągnięcia celu zakładanego w projekcie. Pytanie nr 3 Brak w dokumentacji szczegółowych rozwiązań dotyczących blokad krzyżowych pomieszczeń apteki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, do wykonawcy należy dostosowanie metod osiągnięcia celu zakładanego w projekcie. Pytanie nr 4 W celu utrzymania podanych parametrów w wybranych pomieszczeniach, konieczne jest aby te pomieszczenia były szczelne. Brak w dokumentacji informacji i rozwiązań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, do wykonawcy należy dostosowanie metod osiągnięcia celu zakładanego w projekcie. Pytanie nr 5 Czy zaprojektowane regulatory odpowiadają kubaturze pomieszczeń?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, do wykonawcy należy dostosowanie metod osiągnięcia celu zakładanego w projekcie.

Pytanie nr 6

Czy w ramach zadania jest przeprowadzenie nadzoru farmakologicznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, do wykonawcy należy dostosowanie metod osiągnięcia celu zakładanego w projekcie.

Pytanie nr 7

Czy w zakresie Wykonawcy jest:

• Zmiana lokalizacji hydrantów,

• Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi dedykowanej dla Apteki,

• Opracowanie Scenariusza ppoż. wraz z wydzieleniem stref pożarowych dla Apteki,

• Opracowanie dedykowanej matrycy sterowań systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,

• Dostosowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie wydzielenia instalacji pod funkcjonowanie Apteki niezależnie od prowadzonego remontu instalacji ppoż.,

• Dostosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w zakresie wydzielenia instalacji pod funkcjonowanie Apteki niezależnie od prowadzonego remontu instalacji ppoż.,

• Dopuszczenie jednostkowe dla montowanego PWP,

• Wyposażenie obiektu Apteki w oznakowanie ppoż., gaśnice oraz plany ewakuacyjne,

• Przygotowanie obiektu Apteki i dokumentacji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 8 
Proszę    o   potwierdzenie, 	że   dostawa   i   montaż    wyposażenia   są    poza   zakresem postępowania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wyposażenie jest poza zakresem postępowania.

Pytanie nr 9
Z  uwagi  na  szacunkową   wartość   inwestycji  zwracamy  się   z  prośbą   o  obniżenie wymaganej   kwoty   zabezpieczenia   należytego   wykonania   umowy   z   maksymalnej dopuszczalnej w ustawie Prawo zamówień  publicznych, tj. 5% do 2 %.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki