Poznań dnia: 2022-11-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki  Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego” – znak sprawy SZW/DZP/88/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Odpowiedzi na zadane wcześniej pytania są nie pełne. Dokumentacja projektowa jak i SWZ, na który Państwo się powołuje, nie zawiera i nie wyczerpuje kwestii związanych z: 1. Szczelnością pomieszczeń - proszę o przedstawienie szczegółowych rozwiązań projektowych do przedstawienia wyceny; 2. Określenia szczegółowych rozwiązań projektowych systemu sterowania, regulacji i rejestracji parametrów monitorowanych pomieszczeń. (utrzymanie wilgotności, ciśnień i temperatury.)? - Brak informacji w projekcie i SWZ. 3. Proszę o określenie w SWZ, w kogo zakresie są pomiary, odbiory farmakologiczne apteki? Brak informacji w projekcie i SWZ. 4. Brak w dokumentacji projektowej i SWZ informacji i wytycznych zgodnych z kwalifikacją wybudowanych pomieszczeń z wymaganiami Farmakopei XI, Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz wymagań normy ISO 14644? 5.Czy zaprojektowane regulatory odpowiadają kubaturze pomieszczeń? Brak informacji w projekcie i SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający przedłożył wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym w celu wykonania umowy. Wykonawca ma obowiązek zrealizować należycie umowę w całości w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiada za osiągnięcie efektu końcowego tj. zdatności obiektu do użytku, przy zastosowaniu obowiązków wynikających z prawa budowlanego tj. w szczególności art. 22 i 23.

Zamawiający