Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 1: zestawy odczynnikowe do specjalistycznych oznaczeń w diagnostyce gammapatii monoklonalnych

Zestawy odczynnikowe do oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda – po 2500 oznaczeń (metodą nefelometryczną, z użyciem przeciwciał poliklonalnych, z możliwością oznaczania w surowicy i moczu).

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 (dołączyć do oferty).

- Niezbędne rekomendacje Polskiej i Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (dołączyć do oferty).

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

Podpis

Zadanie nr 2: zestawy do oznaczeń genetycznych na analizatorze GeneXpert (własność Szpitala)

| L.p. | Nazwa asortymentu | szt. testów | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Testy genetyczne w kierunku Sars Cov-2 | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy potwierdzenia (genetyczne) w kierunku Clostridium difficile | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy genetyczne do ustalania mechanizmów oporności niektórych bakterii | 360 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Możliwość zgodnej z prawem dystrybucji odczynników do analizatora GeneXpert na terenie Polski

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

# Zadanie nr 3: Zestawy odczynnikowe i dzierżawa analizatora do ilościowego oznaczania białek metodą nefelometryczną

| Lp. | Nazwa asortymentu | Liczba oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto |  | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Oferent dostarczy wszelkie niezbędne odczynniki i akcesoria do wykonania następującej liczby oznaczeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lp(a) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ApoA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ApoB | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CRP (w tym ,,ultraczułe”) | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cystatyna C | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | IgE | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | IgA | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | IgG (w tym 1300 do oznaczeń w PMR) | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | IgM (w tym 1000 do oznaczeń w PMR) | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | IgD | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Albumina | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Haptoglobina | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Orozomukoid | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Transferyna | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Osoczowy receptor transferryny | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Alfa 1-antytrypsyna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ceruloplazmina | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Łańcuchy kappa | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Łańcuchy lambda | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wolne łańcuchy kappa | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wolne łańcuchy lambda | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Beta2mikroglobulina | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | C3c | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | C4 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | TNF-α | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Białko beta-trace | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wartość dzierżawy za 24 m-cy | - | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Materiały kontrole Wykonawca zaproponuje w następującej ilości:

- dla analiz: transferyna w moczu, osoczowy receptor transferryny, IgD, IgG w moczu, łańcuchy kappa i lambda w moczu, wolne łańcuchy kappa i lambda, beta2mikroglobulina w moczu, TNF-α, białko beta-trace – na 100% przewidywanych badań

- dla pozostałych analiz: na 50% przewidywanych badań

Wymagania dotyczące analizatora:

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: |  |  |  |
| 1 | - Oznaczenia metodą immunonefelometryczną | TAK |  |
| 2 | - Kuwety wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 3 | - Co najmniej 5-punktowe krzywe kalibracyjne | TAK |  |
| 4 | - Możliwość oznaczeń w różnych płynach ustrojowych (PMR, surowica, osocze, mocz) – konieczność dostarczenia metodyk na poszczególne materiały | TAK |  |
| 5 | - Identyfikacja odczynników, standardów, kontroli i próbek badanych z użyciem kody kreskowego | TAK |  |
| 6 | - Co najmniej 3 zakresy kontroli | TAK |  |
| 7 | - Aprobata FDA na oznaczenie ultraczułego CRP | TAK |  |
| 8 | Standaryzacja badań wg IFCC | TAK |  |
| 9 | - Program kontroli jakości | TAK |  |
| 10 | - Program dekontaminacji | TAK |  |
| 11 | Automatyczne powtarzanie w przypadku wyników wykraczających poza zakres liniowości | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy z 2 różnymi seriami tego samego odczynnika w tym samym czasie | TAK |  |
| 13 | Wydajność minimum 100 analiz na godzinę | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników wskazanych przez kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi i bieżącej konserwacji analizatora – w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni licząc od daty zawarcia umowy (4-5 osób). | TAK |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
| 1 | - Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji aparatu, na własny koszt oraz zapewni (również własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego | TAK |  |
| 2 | - Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 3 | - Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy) wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy. Czas reakcji serwisu do 48 h; serwis gwarantowany przez Wykonawcę bez podwykonawców. Wymiana analizatora na nowy w razie trzykrotnej awarii tego samego podzespołu | TAK |  |
| 4 | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych | TAK |  |
| 5 | - Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem urządzenia typu UPS o charakterystyce odpowiedniej dla analizatora i wystarczającego do podtrzymania zasilania przez co najmniej 1/2 godziny. | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zapewni na własny koszt alternatywną możliwość wykonywania badań nefelometrycznych w razie awarii aparatu powyżej48 godzin | TAK |  |
| 7 | - Wykonawca oferuje odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 8 | - Wykonawca zapewnia transport odczynników do zamawiającego w warunkach zapewniających ich stabilność | TAK |  |
| 9 | - Wykonawca gwarantuje zamawiającemu (własnym staraniem i kosztem) prenumeratę w wersji elektronicznej miesięcznika Clinical Chemistry (wydawanego przez AACC) na lata 2023 – 2024 | TAK |  |
| 10 | Wykonawca dostarczy chłodziarkę do przechowywania odczynników o poj. ok. 340 l, z zamrażarką o poj. ok. 90 l | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni deinstalację analizatora w czasie nie dłuższym od 2 tygodni od zakończenia umowy. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca spełnia wymogi prawne dopuszczające do obrotu na terenie RP/UE oferowane wyroby medyczne | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy