Poznań dnia: 2022-11-25

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie bieżących napraw, przeglądów i konserwacji myjni dezynfektorów do mycia basenów i kaczek wraz z dostawą płynu odkamieniająco - nabłyszczającego do maszynowego mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - powtórka” – znak sprawy SZW/DZP/84/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza ofertowego (załacznik nr 1 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy) Formularza asortymentowo – cenowego (załacznik nr 2 
do SWZ / załącznik nr 2 do umowy), Wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ):

Pytanie nr 1 (pkt 4.3 SWZ) Co Zamawiający rozumie poprzez wykonywanie przeglądów „jeden raz w miesiącu”? Producent zaleca wykonywanie przeglądów co 12 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 (pkt. 9.2 SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z warunku posiadania przez wykonawcę autoryzacji w zakresie Zadania nr 1 ? Prosimy o możliwość dopuszczenia do postępowania wykonawców, którzy przedstawią szereg referencji na wykonywania usług serwisowych sprzętu tożsamego oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu serwisu wymienionych urządzeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 § 2 ust. 4 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na zdiagnozowanie awarii do 72h od momentu jej zgłoszenia ? Liczba 48 godzin jest bardzo krytyczna i wręcz niemożliwa do zrealizowania, ponieważ nasze urządzenia są rozmieszczone na terenie całego kraju, a co z a tym idzie niemożliwy jest przyjazd w tak krótkim czasie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 4 § 2 ust. 8 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni od daty zaakceptowanej oferty ? Sprowadzanie części od Producentów zagranicznych wydłuża znaczenie czas co powoduje, że 3 dniowy termin naprawy jest mało realny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 5 § 7 ust. 3 umowy - W danym punkcie brakuję wyszczególnienia ceny płynów. Prosimy o dodanie zapisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 6 § 8 ust. 1.1.umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu gwarancji na wymienione części na okres 6 miesięcy. Z zapisu wynika, że gwarancja będzie ważna kolejne dwa lata po zakończeniu umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 7 § 8 ust. 1.2. umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu gwarancji na wymienione części na okres 2 tygodni. Z zapisu wynika, że gwarancja będzie ważna kolejne dwanaście miesięcy po zakończeniu umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 8 Dotyczy załącznika nr 2 W formularzu asortymentowo – cenowym brakuję wyszczególnienia cen oraz ilości opakowań płynu odkamieniająco-nabłyszającego. Czy Zamawiający może dodać osobny formularz do tej wyceny? Prosimy o doprecyzowanie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie formularz ofertowy stanowiący załacznik nr 1 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy oraz formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 2 do umowy w zakresie zadania nr 1.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 2) 
nr 2022/BZP 00458139/01 z dnia 2022-11-25

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 25.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego oraz/lub formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 25.11.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki