ZP/7/2023 – Pakiet 2 – Sprzęt i narzędzia do zabiegów endoskopowych                                                                                                                                                         ZAŁĄCZNIK 1.2

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Diatermia elektrochirurgiczna
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Ureterorenoskop sztywny
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Resektoskop monopolarny
	
	
	
	2 kpl
	
	
	
	

	4
	Resektoskop bipolarny
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	

	5
	Zestaw do laserowej enukleacji prostaty (HOLEP)
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	

	6
	Trokary
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA – 1 SZTUKA

	

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2022 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Diatermia przeznaczona do zastosowania w operacjach endoskopowych i otwartych zarówno z instrumentami bipolarnymi jak i monopolarnymi z dedykowanym trybem do resekcji bipolarnej w roztworze NaCl
	Tak
	
	
	

	3. 
	Deklaracja zgodności producenta z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. 

W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.

Urządzenie oznaczone znakiem CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

	4. 
	Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy, wielkość wyświetlacza min. 8”
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Tryb cięcia oraz koagulacji bipolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami bipolarnymi
	Tak
	
	
	

	6. 
	Tryb cięcia i koagulacji bipolarnej dedykowane do resekcji w roztworze soli NaCl
	Tak
	
	
	

	7. 
	Ograniczenie mocy cięcia bipolarnego do min. 100 W
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Maksymalna moc cięcia bipolarnego w roztworze NaCl min. 370 W
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Maksymalna moc koagulacji bipolarnej w roztworze NaCl min. 200 W
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia
	Tak
	
	
	

	11. 
	Funkcja auto-stop dla instrumentów bipolarnych
	Tak
	
	
	

	12. 
	Tryb cięcia i koagulacji monopolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami monopolarnymi
	Tak
	
	
	

	13. 
	Tryb cięcia monopolarnego z kontrolą łuku elektrycznego 
	Tak
	
	
	

	14. 
	Ograniczenie mocy cięcia monopolarnego do 300 W
	Tak
	
	
	

	15. 
	Ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej do 200 W
	Tak
	
	
	

	16. 
	Możliwość ustawienia min. 7 efektów koagulacji podczas cięcia monopolarnego
	Tak, podać
	
	≥10 efektów – 5 pkt.
	

	17. 
	Tryb monopolarnej koagulacji: min. standardowa, wymuszona oraz spray’owa
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Ilość gniazd przyłączeniowych:

- monopolarne – min. 2

- bipolarne – min. 2

- elektrody biernej – min. 1
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Możliwość samodzielnej wymiany gniazd przyłączeniowych przez użytkownika bez zdejmowania obudowy
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	20. 
	Funkcja monitorowania poprawnego połączenia elektrody neutralnej
	Tak
	
	
	

	21. 
	Funkcja monitorowania prądu upływu niskiej i wysokiej częstotliwości
	Tak
	
	
	

	22. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim
	Tak
	
	
	

	23. 
	Możliwość zapamiętania min. 40 programów użytkowników
	Tak, podać
	
	≥100 programów – 5 pkt.
	

	24. 
	Przełącznik nożny dwupedałowy, z przyciskiem funkcyjnym, do zastosowania z diatermią – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	25. 
	Włącznik nożny przystosowany do mycia w myjni automatycznej
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	26. 
	Przewód elektrody neutralnej, długość min. 400 cm, do zastosowania z elektrodą neutralną jednorazową – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Elektroda neutralna jednorazowa dzielona, do zastosowania z oferowaną diatermią - 50szt 
	Tak
	
	
	


	URETERORENOSKOP SZTYWNY (URS) – 1 SZTUKA

	Nazwa asortymentu:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2022 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	III. INFORMACJE OGÓLNE

	28. 
	Narzędzie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	29. 
	Oferowany asortyment musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE, deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

	30. 
	Kąt patrzenia ureterorenoskopu 6-7°
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Długość 43 cm ± 2 cm
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu
	Tak
	
	
	

	33. 
	Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5-9,8 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8-8,6 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Kanał roboczy osiowy o rozmiarze 6-6,4 Fr z wejściem na wprost dla narzędzi 5 Fr
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu
	Tak
	
	
	

	36. 
	Wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych
	Tak
	
	
	

	37. 
	Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym
	Tak
	
	
	

	38. 
	URS sterylizowalny w parze w 134°C
	Tak
	
	
	

	39. 
	Umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca możliwość sterylizacji
	Tak
	
	
	

	40. 
	W zestawie dedykowany koszt do mycia i sterylizacji
	Tak
	
	
	

	41. 
	W zestawie port instrumentowy, 2 kanały (kanał centralny i boczny), z systemem uszczelniającym i szybkozłączem – 1 szt.
	Tak
	
	
	


	RESEKTOSKOP MONOPOLARNY – 2 KOMPLETY

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2022 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	V. INFORMACJE OGÓLNE

	42. 
	Narzędzia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	43. 
	Każdy zaoferowany element resektoskopu musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, załączyć
	
	
	

	

	Lp.
	Opis wymaganego asortymentu
	Ilość
	Nazwa /typ/ symbol, nr katalogowy
	Opis oferowanego asortymentu

	44. 
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm±1 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą możliwość sterylizacji. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki
	2
	
	

	45. 
	Światłowód o średnicy 3,5 mm, dł. min. 230 cm (złącza kompatybilne z oferowaną optyką i źródłem światła typu Storz)
	2
	
	

	46. 
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe
	2
	
	

	47. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr.
	2
	
	

	48. 
	Adapter do połączenia ewakuatora ELLIK z płaszczem zewnętrznym resektoskopu, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego płaszczami i ewakuatorami Storz
	2
	
	

	49. 
	Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte 
	2
	
	

	50. 
	Pętla tnąca, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr, wielorazowa, sterylizowalna
	12
	
	

	51. 
	Pętla tnąca, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr, jednorazowa, sterylna, kodowana kolorem żółtym
	40
	
	

	52. 
	Elektroda monopolarna, kulka, śr. 5 mm, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr, wielorazowa, sterylizowalna
	12
	
	

	53. 
	Elektroda monopolarna, kulka, śr. 5 mm, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr, jednorazowa, sterylna, kodowana kolorem żółtym
	40
	
	

	54. 
	Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod
	2
	
	

	55. 
	Przewód monopolarny do resektoskopu, wtyk kompatybilny z oferowaną diatermią, dł. min. 300 cm
	2
	
	

	56. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne min. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm
	2
	
	


	RESEKTOSKOP BIPOLARNY – 1 KOMPLET

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2022 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	VI. INFORMACJE OGÓLNE

	57. 
	Narzędzia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	58. 
	Każdy zaoferowany element resektoskopu musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, załączyć
	
	
	

	

	Lp.
	Opis wymaganego asortymentu
	Ilość
	Nazwa /typ/ symbol, nr katalogowy
	Opis oferowanego asortymentu

	59. 
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm±1 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą możliwość sterylizacji. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki
	1
	
	

	60. 
	Światłowód o średnicy 3,5 mm, dł. min. 230 cm (złącza kompatybilne z oferowaną optyką i źródłem światła typu Storz)
	1
	
	

	61. 
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe
	1
	
	

	62. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. 
	1
	
	

	63. 
	Adapter do połączenia ewakuatora ELLIK z płaszczem zewnętrznym resektoskopu, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego płaszczami i ewakuatorami Storz
	1
	
	

	64. 
	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki
	1
	
	

	65. 
	Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., wielorazowa, sterylizowalna 
	6
	
	

	66. 
	Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr, jednorazowa, sterylna
	20
	
	

	67. 
	Elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna, opakowanie
	6
	
	

	68. 
	Elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa, sterylna
	20
	
	

	69. 
	Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod
	1
	
	

	70. 
	Przewód bipolarny do resektoskopu wtyk kompatybilny z oferowaną diatermią, dł. min. 300 cm
	1
	
	

	71. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne min. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm
	1
	
	


	ZESTAW DO LASEROWEJ ENUKLEACJI PROSTATY (HOLEP) – 1 KOMPLET

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2022 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	VII. INFORMACJE OGÓLNE

	72. 
	Narzędzia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	73. 
	Każdy zaoferowany element zestawu musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, załączyć
	
	
	

	

	Lp.
	Opis wymaganego asortymentu
	Ilość
	Nazwa /typ/ symbol, nr katalogowy
	Opis oferowanego asortymentu

	74. 
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm±1 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą możliwość sterylizacji. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki
	1
	
	

	75. 
	Światłowód o średnicy 3,5 mm, dł. min. 230 cm (złącza kompatybilne z oferowaną optyką i źródłem światła typu Storz)
	1
	
	

	76. 
	Optyka urologiczna z równoległym okularem, kąt patrzenia 6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik
	1
	
	

	77. 
	Adapter do połączenia optyki z zewnętrznym płaszczem resektoskopu
	1
	
	

	78. 
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe
	1
	
	

	79. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. 
	1
	
	

	80. 
	Element pracujący bierny, przeznaczony do pracy z włóknami laserowymi podczas laserowej enukleacji prostaty, wykorzystujący wymienne prowadnice do włókien laserowych różnego rozmiaru, wyposażony w mocowanie obrotowe do płaszcza resektoskopu oraz w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z oferowaną optyką cystoskopową i płaszczem resektoskopu o rozm. 26 Fr.
	1
	
	

	81. 
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, kompatybilna z elementem pracującym
	1
	
	

	82. 
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, kompatybilna z elementem pracującym
	1
	
	

	83. 
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym
	1
	
	

	84. 
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym 
	1
	
	

	85. 
	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki
	1
	
	

	86. 
	Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr, jednorazowa, sterylna
	10
	
	

	87. 
	Elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa, sterylna, kodowana kolorem żółtym
	10
	
	

	88. 
	Przewód bipolarny do resektoskopu wtyk kompatybilny z oferowaną diatermią, dł. min. 300 cm
	1
	
	

	89. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, pojemnik 2 poziomowy, wysłany matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne min. [szer. x gł. x wys.] - 545 x 260 x 115 mm
	1
	
	


	TROKARY – 1 KOMPLET

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2022 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	VIII. INFORMACJE OGÓLNE

	90. 
	Narzędzia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	91. 
	Każdy zaoferowany element zestawu musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, załączyć
	
	
	

	

	Lp.
	Opis wymaganego asortymentu
	Ilość
	Nazwa /typ/ symbol, nr katalogowy
	Opis oferowanego asortymentu

	92. 
	Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź stożkowy)
	3
	
	

	93. 
	Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź stożkowy)
	2
	
	

	94. 
	Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm, wielorazowego użytku, sterylizowalna
	3
	
	

	95. 
	Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm, wielorazowego użytku, sterylizowalna
	2
	
	

	96. 
	Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara
	1
	
	

	97. 
	Uszczelka zapasowa na trokar o śr. 10-11 mm
	20
	
	

	98. 
	Uszczelka zapasowa na trokar o śr. 5-6 mm
	20
	
	


	IX. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	99. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa sprzętu w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	100. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia (nie dotyczy narzędzi)
	Tak
	
	
	

	101. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	102. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	103. 
	W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy
	Tak
	
	
	

	104. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	105. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	106. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	107. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	108. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	109. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	X. SZKOLENIA

	110. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	111. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-3-


