ZP/7/2023 – Pakiet 3 – Narzędzia zabiegowe

                                                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK 1.3

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Narzędzia zabiegowe
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	NARZĘDZIA ZABIEGOWE – 1 KOMPLET

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2022 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Narzędzia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Każdy zaoferowany element musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, załączyć
	
	
	

	

	Lp.
	Opis wymaganego asortymentu
	Ilość
	Nazwa /typ/ symbol, nr katalogowy
	Opis oferowanego asortymentu

	3. 
	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. max. 5 mm, obrotowe 360° (z pokrętłem do obracania wkładu roboczego), przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia, rozbieralne na 3 części:
- uchwyt (rączka), bez zapinki, z przyłączem HF,

- wkład roboczy: nożyczki typu Metzenbaum, dł. wkładu 34cm±2cm,

- tubus izolowany
	1
	
	

	4. 
	Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. max. 5 mm, obrotowe 360° (z pokrętłem do obracania wkładu roboczego), przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia, rozbieralne na 3 części:

- uchwyt (rączka), bez zapinki, z przyłączem HF (bipolar),

- wkład roboczy: bransze chwytające typu Johann, dł. wkładu 34cm±2cm,
- tubus izolowany
	2
	
	

	5. 
	Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. max. 5 mm, obrotowe 360° (z pokrętłem do obracania wkładu roboczego), przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia, rozbieralne na 3 części:

- uchwyt (rączka), bez zapinki, z przyłączem HF (bipolar),

- wkład roboczy: bransze preparujące typu Maryland, krótkie, dł. wkładu 34cm±2cm,

- tubus izolowany
	1
	
	

	6. 
	Imadło do szycia, bransze wygięte w prawo, średnica 5 mm, dł. wkładu 34cm±2cm, uchwyt asymetryczny z zamkiem
	1
	
	

	7. 
	Imadło do szycia, bransze wygięte w lewo, średnica 5 mm, dł. wkładu 34cm±2cm, uchwyt asymetryczny z zamkiem
	1
	
	

	8. 
	Kompletna rurka ssąco-płucząca o średnicy 5-5,3mm, dł. robocza 34cm±2cm z otworami na końcu, uchwyt do rurki z dźwignią i wkładem
	1
	
	

	9. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów z pokrywą i matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne min. [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 130 mm
	1
	
	

	II. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	10. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa sprzętu w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	11. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy
	Tak
	
	
	

	14. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	16. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	17. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	18. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	19. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	III. SZKOLENIA

	20. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-3-


