OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:	„Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej

i kanalizacyjnej  w budynku mieszkalnym przy

ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie”

Adres Zamówienia:	Częstochowa ul. Gombrowicza 1

Nazwa zamawiającego:	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował:                       mgr inż. Paweł Tomczyk

Częstochowa , wrzesień 2023

Spis zawartości opracowania:

- Przedmiot zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Uwagi

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie”.  Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres  zadania : „Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie” został opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt techniczny budowlany ( budowlano-wykonawczy)

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiary robót

- Uwagi

- W związku z przeprowadzeniem robót w obiekcie użytkowanym ,należy zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.  Należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na bliskość instalacji gazowej. Prace należy wykonać etapami zgodnie z projektem oraz harmonogramem sporządzonym przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem,  opisem przedmiotu zamówienia , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi  w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie odpady budowlane należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- Atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne na zastosowane materiały

- Karty gwarancyjne