## zamówienie częściowe nr 1
załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Zamówienie częściowe nr 1 - Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych
Lp. | Preparat | Ilość | Opakowanie | Pojemność | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa | Producent/ kod katalogowy
1 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s.Przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | 30 | Butelka | 1000ml |  | 0 |  | 0
2 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) Przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s.Przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | 350 | Butelka | 1000 ml |  | 0 |  | 0
3 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml z atomizerem, 1000ml i 5000ml. Produkt leczniczy. | 10 | Butelka z atomizerem | 250 ml |  | 0 |  | 0
4 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy zawierajacy 2% diglukonian chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, o działaniu bakteriobójczym ( 30 sek.), prątkobójczym ( 30 sek.), drożdżakobójczym ( 30 sek.), działającym na wirusy osłonione ( lącznie z HBV,HCV,HIV). Konfekcjonowany min.: w opakowaniu 250 ml ze spryskiwaczem. Produkt biobójczy. | 10 | Butelka ze spryskiwaczem | 250 ml |  | 0 |  | 0
5 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml z atomizerem, 1000ml i 5000ml. Produkt leczniczy. | 500 | Butelka z atomizerem | 250 ml |  | 0 |  | 0
6 | Bezbarwny produkt leczniczy wskazany m.in.: do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcji skóry prze zabiegami niechirurgicznymi ran, błon śluzowych i skóry, bez zawartości chlorcheksydyny i jodu, bez alkoholu. O działaniu bakteriobójczym,grzybobójczym, wirusobójczym. Mający zastosowanie min: w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego, w pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do zastosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku, Opakowanie: 50ml, 250 ml, 1000 ml. Produkt leczniczy. | 400 | Butelka ze spryskiwaczem | 250 ml |  | 0 |  | 0
|  | 130 | Butelka | 1000 ml |  | 0 |  | 0
7 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, oparty o etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenoli i ich pochodnych, pH 5,0. Zawierający kwas mlekowy. Opakowanie a 500ml lub a 1l. | 100 | Butelka | 1000 ml |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane z włókniny polipropylenowo-celulozowej, przeznaczone do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach: 32,5mmx30mm (złożone) i 65mmx30mm (rozłożone); pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach. Wyrób medyczny klasy I | 900 | Karton | 100 szt. |  | 0 |  | 0
9 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 20ml | 10 | Opakowanie | 20ml |  | 0 |  | 0
10 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350ml | 60 | Butelka | 350ml |  | 0 |  | 0
11 | Sterylny, gotowy do użycia preparat o małej gęstości do oczyszczania i nawilżania ostrych i przewlekłych ran oraz ran pooparzeniowych I i II stopnia, przyspieszający proces powstawania ziarniny oraz nablonka, skutacznie usuwający martwicze zmiany w ranie, biofilm. Zawierający poliheksanidyne. Opakowanie 30 ml. Wyrób medyczny. | 5 | Opakowanie | 30 ml |  | 0 |  | 0
12 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia.Usuwa włókniste płaszcze i biofilmy z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, bezzapachowy. Zawierający poliheksanidynę 0,1% i betainę 0,1%; Konfekcjonowany w opakowaniach 40ml i 350ml; Wyrób medyczny . | 10 | Butelka | 350ml |  | 0 |  | 0
13. | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę, o pH ok. 6, bez zawartości jodu o smaku miętowym; skuteczny na B, F, V (HIV, opryszczki); konfekcjonowany w opakowaniach 300ml | 20 | Butelka | 300 ml |  | 0 |  | 0
14 | Płyn do higieny jamy ustnej, stosowany min.: przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, do pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów na OIT, zawierający octenidynę. Opakowanie 250 ml. Europejska Notyfikacja Produktów Kosmetycznych - CPNP | 20 | Butelka | 250 ml |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | x
Pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14 - dostawa do Apteki Szpitalnej szpital WCP ul. Wrzoska 1 / szpital przy ul.Jarochowskiego 18

## zamówienie częściowe nr 2
załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Zamówienie częściowe nr 2 - Preparaty do mycia i dezynfekcji małych powierzchni
Lp. | Preparat | Ilość | Opakowanie | Pojemność | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa | Producent/ kod katalogowy
1. | Preparat wieloskładnikowy, do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego, w tym rownież inkubatorów na oddziałach położniczych, noworodkowych i wczesniaków oraz do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin, o dodatkowych właściwościach myjących; w składzie mononadsiarczan potasu; stosowany w stężeniu 2% w czasie działania 10 minut; o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym ( włącznie z HIV i HBV ), nie powoduje schorzeń o podłożu alergicznym, niemutagenny, nierakotwórczy; o przyjemnym zapachu, posiada barwny wskaźnik roztworu, proszek pakowany w szaszetki po 200g; | 150 | Saszetka | 200 gram |  | 0 |  | 0
2. | Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec), ekranów LCD,monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol ( max17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus); Wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym. | 1800 | Butelka z aplikatorem pianowym | 750 ml |  | 0 |  | 0
3 | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni , trudno dostępnych, na bazie propanolu i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości chloru, aldehydów, etanolu, fenoli i QAV, Spektrum działania : B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. Wymagana opinia kliniczna z terenu EU ; dopuszczenie do stosowania na oddziale dziecięcym. Wyrób medyczny. Opakowanie: Butelka 1000 ml. | 200 | Butelka ze spryskiwaczem | 1000 ml |  | 0 |  | 0
4 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Opakowanie 5l i 750ml. produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy) | 40 | Butelka z aplikatorem pianowym | 750ml |  | 0 |  | 0
5. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe),zawiera w składzie H2O2 (< 2%), kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2; pH: 2,1 - 2,3; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV) - 30sek., V (Adeno, Polyoma SV40, Rotawirus) – 30sek.; możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615); pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Philips oraz Fuji Film; opakowanie flow pack a'100szt; okres trwałości po pierwszym otwarciu - 3 miesiące; możliwość stosowania bez środków ochorony indywidualnej; produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy) | 150 | Opakowanie flowpack | 100 sztuk |  | 0 |  | 0
6. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu, na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy; chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m²; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV; Polyoma SV40, Rota) - 30s, V zgodnie z EN 14476 (Adeno) - 1min; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615); możliwość stosowania min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny, konfekcjonowane w opakowaniu 100 chusteczek. | 4500 | Opakowanie flowpack | 100 sztuk |  | 0 |  | 0
7 | Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol. Czas i spektrum działania: * wg VAH 2015 (metodyka EN 16615) B, F, Tbc - 5 min * B (EN 16615, EN 13727), drożdże (EN 16615, EN 13624), Tbc (EN 16615, EN 14348) - 1 min * V wg EN 14476: osłonkowe, Rota - 30s; Adeno, Noro - 5 min; Polyoma SV 40 - 10min * V wg DVV/RKI: osłonkowe - 30s Opakowanie: flowpack 100 chusteczek o wymiarach 200x200mm; okres trwałości po pierwszym otwarciu: 2 miesiące; wyrób medyczny klasy IIa. | 30 | Opakowanie flowpack | 100 sztuk |  | 0 |  | 0
8 | Dozownik do chusteczek z pozycji 5, 6 i 7, kompatybilny (pochodzący od jednego producenta), wykonany z polipropylenu (PP), o wymiarach: 26cm x 14,5cm x 9cm, z możliwością przykręcenia lub przyklejenia do ściany - śruby i taśma w komplecie | 300 | Dozownik uchwyt | Karton |  | 0 |  | 0
9 | Sterylny gotowy do użycia spray na bazie 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ) w wodzie WFI; butelka wyposażona w zwalidowany system SDS i zamknięta w hermetycznie zamknięte podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych | 100 | Butelka | 1000 ml |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | XXX | 0 | XXX | 0 | XXX | XXX
Pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - dostawa do Apteki szpitalnej szpital WCP przy ul. Adam Wrzoska 1 / szpital przy ul. Jarochowskiego 18
.
Zamawiający wymaga zaoferowania i sfinansowania do pakietu programu monitorującego poziom higieny szpitalnej. Programu musi spełniać następujące wymagania: - Dostarczenie żelu fluorescencyjnego w ilości min. 20 szt. miesięcznie, - Dostarczenie elektronicznego urządzenie do rejestracji danych, - Sporządzenie półrocznych porównawczych raportów monitorujących poziom higieny szpitalnej (z podziałem na odziały i wybrane powierzchnie), - Operatorem programu będzie pracownik szpitala wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania monitoringu poziomu higieny szpitalnej zgodny z okresem trwania wykonywanej usługi.

## zamówienie częściowe nr 3
załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Zamówienie częściowe nr 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni
Lp. | Preparat | Ilość | Opakowanie | Pojemność | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa | Producent/ kod katalogowy
1. | Płynny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nie zawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanol, alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3. Możliwość zalewania suchych chusteczek. Pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Max spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Noro mysi, Rota, Polyoma SV40, Adeno. Czas i spektrum działania dla stężenia 1%: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min Wyrób medyczny klasy II A . Opakowanie : Kanister 6 litrów | 40 | Kanister | 6 litrów |  | 0 |  | 0
2. | Płynny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nie zawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanol, alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3. Możliwość zalewania suchych chusteczek. Pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Max spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Noro mysi, Rota, Polyoma SV40, Adeno. Czas i spektrum działania dla stężenia 1%: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min Wyrób medyczny. Opakowanie : Butelka 2,0 l z dozownikiem | 10 | Butelka z dozownikiem | 2 litry |  | 0 |  | 0
3 | Preparat w postaci proszku, generujący aktywny tlen, preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, również delikatnych tworzyw sztucznych. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spectrum: B, Tbc, F, V (z)* – 10 min.; S (Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium Difficile rybotyp 027 i Clostridium Perfringens – 10 min.) *(z) – aktywny także w obecności*(z) – aktywny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Wyrob medyczny. Opakowanie: Pojemnik 160g. | 400 | Pojemnik | 160 gram |  | 0 |  | 0
4. | Preparat chlorowy w postaci szybko i całkowicie rozpuszczalnych tabletek musujących, do jednoczesnej dezynfekcji i mycia dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, oparty o troklozen sodu, bez aldehydu, fenolu, toluenu, benzenu i ich pochodnych. Łatwe przygotowanie roztworu, pH 5,0-6,0. Spektrum: B, Tbc, F, V, Clostridium Difficile-rybotyp 027. Czas działania: B, Tbc, F, V – do 15 min. Produkt biobójczy. Opakowanie : Pojemnik 150 tabletek. | 40 | Pojemnik | 150 tabletek |  | 0 | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | XXX | 0 | XXX | 0 | XXX | XXX
Pozycja 1,2, 3, 4 - dostawa do Apteki Szpitalnej szpital WCP przy ul. Wrzoska1 / szpital przy ul. Jarochowskiego 18
. | 1. Zamawiający wymaga zaoferowania i sfinansowania do pakietu programu monitorującego poziom higieny szpitalnej. Programu musi spełniać następujące wymagania: -dostarczenie żelu fluorescencyjnego w ilości min. 20 szt. miesięcznie, - dostarczenie elektronicznego urządzenie do rejestracji danych, - sporządzenie półrocznych porównawczych raportów monitorujących poziom higieny szpitalnej (z podziałem na odziały i wybrane powierzchnie), - operatorem programu będzie pracownik szpitala wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania monitoringu poziomu higieny szpitalnej zgodny z okresem trwania wykonywanej usługi. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania i sfinansowania do pakietu oraz montażu systemów dozujących typu Topmater J20 - 2 nisko - ciśnieniowego urządzenia do pianowego mycia i dezynfekcji - w ilości ok. 2 sztuk - czas i miejsce montażu wskazuje Zamawiający.