/pieczątka Wykonawcy /									Zał.9.p.6

Eap-2412/15/23/M

Pakiet 6 – Spirometr  - 1 kpt.

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Rok prod. …………………………………………….

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Potwierdzenie przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz rozdzielczość min. 7 cali | Tak Podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe Akumulator min. 4 500 mAh | Tak Podać |  |
|  | Czas pracy akumulatora min. 10 godz. | Tak Podać |  |
|  | Łączność USB, Bluetooth | Tak |  |
|  | Ustnik fi 30 - 32 mm, | Tak Podać |  |
|  | Czujnik przepływu – dwukierunkowa cyfrowa turbina | Tak |  |
|  | Zakres objętości min. 10L | Tak Podać |  |
|  | Czujnik temperatury (0 – 45°) | Tak |  |
|  | Moduł pulsoksymetrii | Tak |  |
|  | Mierzone parametry: SpO2% min, max, średnie BPM min, max, średnie Czas testu % Czas trwania Bradykardii (<40 BPM) % Czas trwania Tachykardii (>120 BPM) % Czasu z SpO2 ≤90% (T90%, T89%) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: – CD z oprogramowaniem „Winspiro PRO” – kabel USB – dedykowana torba transportowa – klips na nos – rolka papieru do drukarki - dedykowane do modelu jednorazowe turbiny . Możliwość stosowania w pediatrii bez potrzeby stosowania adaptera. – 2 opak. | Tak Podać typ |  |
| 12. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i dane kontaktowe |  |
| 14. | Zapewnienie szkolenia personelu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /