| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do OB | 1 komplet |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Automatyczny analizator do OB z podajnikiem na min. 30 próbek z możliwością dodawania kolejnych probówek w trakcie pomiaru. Analizator fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Oznaczanie z próbki pierwotnej pobranej na EDTA (różnych systemów zamkniętych) | TAK |  |
|  | Oznaczenie nie wymaga otwierania próbek pobranych w systemie zamkniętym, brak bezpośredniego kontaktu z krwią. | TAK |  |
|  | Brak płynów reakcyjnych, odczynników itp. | TAK |  |
|  | Objętość próbki do analizy – od 2 ml do 4 ml krwi. | TAK |  |
|  | Analizator pozwala na jednoczesny załadunek na pokładzie aparatu na min. 20 próbek krwi. | TAK |  |
|  | Wynik wyrażony w mm/h. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w wbudowaną drukarkę i UPS. | TAK |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje na własny koszt podłączenie aparatu do systemu informatycznego laboratorium LIS - CENTRUM firmy Marcel. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Analizator do oznaczania OB podstawowy fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy ,że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych ( nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych ( nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego samego podzespołu na nowy po jego trzykrotnej awarii | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy - minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |
|  | Dostawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK Podać |  |