Bydgoszcz dnia: 2023-11-22

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8620/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń dla Zakładu Analityki Lekarskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 123/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 3: - Dotyczy pkt. 8 Rozdział 10 SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: " oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment, o ile dotyczy. Uzasadnienie: nie cały oferowany asortyment może być wyrobem medycznym np. materiały zużywalne do analizatora. Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w pkt. 8 rozdziału 10 SWZ tj. „oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment tj. : odczynniki, kontrole, kalibratory. Materiały zużywalne – o ile dotyczy. - Dotyczy pkt 1 par. 9 projektu umowy dostawy, załącznik nr 17 Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej części umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. - 0,1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; - 0,1 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10. - 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu faktury do dostarczonego zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6. - w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia Odpowiedź: § 9 ust. 1 pkt. Otrzymuje brzmienie: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej części umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. - 1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; - 1 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 10. - 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu faktury do dostarczonego zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6. - w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia Dotyczy pkt 2 par. 9 projektu umowy dostawy, załącznik nr 17 - Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 15 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 5 Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Dotyczy pkt 3 par. 9 projektu umowy dostawy, załącznik nr 17 - W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust 1 powyżej, ma prawo po uprzednim zawiadomieniu e-mailem Wykonawcy zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Dotyczy pkt 4 par. 9 projektu umowy dostawy, załącznik nr 17 - W przypadku zwłoki w odbiorze reklamowanego towaru ponad termin określony § 2 ust. 11 Zamawiający ma prawo odesłać go na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy. Dotyczy pkt 5 par. 9 projektu umowy dostawy, załącznik nr 17 - W przypadku niedostępności danego produktu w złożonym zamówieniu, Zamawiający ma prawo po uprzednim zawiadomieniu e-mailem Wykonawcy zlecić wykonanie badania w innym laboratorium. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztem wykonanego badania a cenami wynikającymi z niniejszej umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Dotyczy pkt 6 par. 9 projektu umowy dostawy, załącznik nr 17 6. W przypadku zwłoki w wymianie towaru wadliwego na towar bez wad ponad termin określony w § 2 ust. 10 umowy, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy e-mailem zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia towaru wolnego od wad. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy paragraf 10 zapisu: "Wykonawca w umownym terminie nie dostarczy wymaganych przedmiotów określonych w § 2 ust. 12.nastąpiła utrata przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego" - prosimy o sprawdzenie czy ten zapis nie jest błędny w par. 2 ust. 12 Zamawiający nie określa przedmiotów wymaganych punkt ten dotyczy rozliczeń. Odpowiedź: § 10 otrzymuje brzmienie: - Umowa zostaje zawarta na okres …. miesięcy. Okres obowiązywania umowy na dostawy rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przekazania wydzierżawianych urządzeń stanowiący załącznik nr 3 do umowy dzierżawy. - Czas trwania umowy może zostać wydłużony do 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w § 1 ust. 5 lub skrócony w przypadku wcześniejszego wykorzystania wartościowego lub ilościowego umowy. - Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli: - Wykonawca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią, nie uzyskawszy na to pisemnej zgody Zamawiającego, - Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności: - świadczone przez Wykonawcę dostawy są nieodpowiedniej jakości, - Wykonawca uchyla się od przyjęcia zamówienia w sposób przewidziany niniejszą umową, - Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, - nastąpiła utrata przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego, - zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi albo zakończy działalność, - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub istotnej części tego majątku mający wpływ na realizowaną umowę. - Czynność odstąpienia od umowy wraz z uzasadnieniem winna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy. - Zamawiającemu przed odstąpieniem od umowy przysługuje prawo do pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 4. Prosimy o zmianę zapisów w par. 5 projektu umowy dzierżawy, zał. nr 20 na 1. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne: 1) 0,1 % miesięcznej wartości brutto czynszu dzierżawnego, którego dotyczy nieusunięta terminowo awaria- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w załączniku nr 2 umowy niniejszej umowy. 2) 0,1 % miesięcznej wartości brutto czynszu dzierżawnego, którego dotyczy zobowiązanie wymiany podzespołu na nowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w załączniku nr 2 umowy niniejszej umowy. 3) 0,1 % miesięcznej wartości brutto czynszu dzierżawnego, którego dotyczy zwłoka w przeglądzie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w harmonogramie wymaganym przez producenta, o którym mowa w załączniku nr 2 umowy niniejszej umowy. 4) 0,1 % miesięcznej wartości brutto czynszu dzierżawnego, w przypadku zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 6 za każdy dzień zwłoki w dostawie. 5) 0,1 % miesięcznej wartości brutto czynszu dzierżawnego w przypadku zwłoki w dostarczeniu faktury dzierżawy w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4 za każdy dzień zwłoki. 6) 0,1 % miesięcznej wartości brutto czynszu dzierżawnego, w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu dzierżawy w sposób określony w § 8 ust. 8 za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy dzierżawy bez zmian. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszym paragrafem nie może przekroczyć 15 % wartości brutto wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy dzierżawy bez zmian. 5. Dotyczy umowy użyczenia, zał. nr 21 do SWZ Prosimy o informację w przypadku udziału w Pakiecie nr 3 co jest dla Zamawiającego przedmiotem użyczenia? Odpowiedź: Przedmiot użyczenia dla zadania 3 został wskazany w SWZ tj.: 4.2., część 3 6. Dotyczy umowy użyczenia, zał. nr 21 do SWZ pkt. 10 W przypadku odpowiedzi na pytanie powyższe, iż umowa użyczenia dotyczy np. chłodziarki czy wirówki prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie tego sprzętu w terminie do 8 tygodni. Wykonawcy nie są producentem tego typu urządzeń. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu. Pkt. 10 umowy użyczenia otrzymuje brzmienie: „Użyczający zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu o którym mowa w pkt. 4 niniejszej umowy w terminie określonym w §1 ust. 4 umowy dzierżawy której dotyczy przedmiot użyczenia”. 7. Dotyczy umowy użyczenia, zał. nr 21 do SWZ pkt. 12 Prosimy o informację czy w tym punkcie nie powinno być Użyczający zamiast Wydzierżawiający? Odpowiedź: Tak, winno być „Użyczający” Pkt. 12 otrzymuje brzmienie: Użyczający zobowiązuje się w terminie określonym w § 1 ust. 4 umowy dzierżawy dostarczyć paszporty techniczne. Nie dostarczenie paszportów technicznych spowoduje odmowę podpisania protokołu przekazania sprzętu stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej umowy. 8. Dotyczy umowy użyczenia, zał. nr 21 do SWZ pkt. 15 - informacja dla Zamawiającego Sprzęt, będący własnością wykonawcy jest ubezpieczony w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym wykonawca może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC. Odpowiedź: Zamawiający również posiada ubezpieczenie OC. 9. Dotyczy umowy użyczenia, zał. nr 21 do SWZ pkt 23 Prosimy o zmianę zapisu na: "Czas naprawy z użyciem części zamiennych wynosił będzie do 72h od dnia wysłania zgłoszenia oraz poprzez wymianę w terminie do 8 tygodni od dnia w którym uzgodniono przez Strony brak możliwości naprawy sprzętu". Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy użyczenia bez zmian. 10. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 2 oraz 54 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści system używany, po fabrycznej odnowie, z gwarancją na system, na cały czas trwania umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem roku produkcji dla analizatora głównego nie straszy niż 2022 r. dla back-up nie straszy niż 2018r. 11. Specyfikacja techniczna Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia systemu biochemiczno-immunochemicznego głównego oraz systemu/ów back-up (zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej back-up lub wolnostojącego analizatora biochemicznego oraz immunochemicznego), które są wyposażone w odrębne komputery sterujące i mogą być sterowane z osobnych stanowisk operatorskich i pracować niezależnie od siebie? Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 12. Specyfikacja techniczna oraz formularz asortymentowo-cenowy Prosimy o zgodę na dostarczenie jednego dodatkowego analizatora immunochemicznego innego producenta, na którym wykonywane będą testy IL-6, Androstendion. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu wymogu określonego w pkt. 12 specyfikacji. 13. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 3 Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza przyznać 2 punkty wyłącznie w przypadku, gdy post-analityczne, automatyczne sortowanie próbek będzie dotyczyło próbek wykonywanych przez systemy główne i back-up, bez potrzeby przenoszenia próbek między analizatorami a modułem załadunku probówek? Odpowiedź: Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli warunek post-analitycznego, automatycznego sortowania próbek będzie dotyczył próbek wykonywanych przynajmniej przez analizator główny. 14. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 4 Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza przyznać 2 punkty wyłącznie w momencie, gdy próbki będą transportowane pojedynczo pomiędzy częściami biochemicznymi i immunochemicznymi analizatorów głównych oraz back-up równocześnie z możliwością transportu tych probówek między analizatorem głównym i back-up bez udziału użytkownika? Odpowiedź: Zamawiający przyzna 2 punkty jeżeli warunek transportu pojedynczych próbek między częścią biochemiczną i immunochemiczną będzie spełniony przynajmniej przez analizator główny. 15. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 6 Prosimy o informację czy Zamawiający przyzna 10 punktów, jeśli system pozwala na przechowywanie kalibratorów i QC na pokładzie w ilości do 48, bez dodatkowego zabezpieczenia przed parowaniem, zgodnie z zaleceniami producenta i pozwalają na automatyczne wykonywanie kontroli wg. harmonogramu i kalibracji bez udziału użytkownika? Takie rozwiązane jest zwalidowane przez producenta analizatora oraz zewnętrznych dostawców kontroli. Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie ze zmianą z dnia 17.11.2023 r. pismo nr 8523/2023 w zakresie pkt. 5 specyfikacji przyzna 10 pkt. za możliwość przechowywania materiałów kontrolnych na pokładzie systemu biochemiczno – immunochemicznego w miejscach chłodzonych dla 40 i więcej pozycji, natomiast w zakresie pkt. 6 specyfikacji Zamawiający przyzna 5 pkt. za spełnienie wszystkich wymagań wskazanych w niniejszym punkcie. 16. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 8 Prosimy o informację czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w momencie, gdy podczas rutynowej pracy system biochemiczno-immunochemiczny zużywa nie więcej niż 40 l wody w ciągu godziny? Odpowiedź: Tak, Zamawiający przyzna 2 pkt. 17. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 9 Prosimy o informację czy Zamawiający w punkcie 9 przyzna 5 punktów wyłącznie jeśli system będzie posiadał możliwość załadunku, rozładunku i archiwizacji próbek badanych oraz ponownego przekazywania próbki do modułu analitycznego bez udziału operatora, zarówno w przypadku analizatorów głównych jak i back-up i pomiędzy tymi analizatorami? Odpowiedź: Zamawiający przyzna 5 punktów jeżeli warunek określony w pkt. 9 specyfikacji technicznej będzie spełniony przynajmniej dla analizatora głównego. 18. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 18 Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie 10 punktów, gdy zostaną zaoferowane analizatory biochemiczne o katalogowej wydajności testów fotometrycznych do 900 t/h oraz ISE min 650 t/h? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji, parametr punktowany. 19. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 41 Prosimy o informację czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w momencie, gdy katalogowa wydajność analizatora wynosi maksymalnie 200 ozn/h? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna. 20. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 51 Ze względu na to, że na czas wydania wyniku wpływa również czas od momentu załadunku próbki do systemu, do zapipetowania badanego materiału, prosimy o przyznanie maksymalnej ilości punktów wyłącznie, jeśli będzie spełniony czas do 10 minut od załadunku próbki do systemu do wydania wyniku. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian i uzna również czas wykonania badania do 10 min. od załadunku próbki do systemu i otrzymania wyniku i przyzna również 10 pkt. 21. Specyfikacja techniczna - wymogi dla systemu, lp. 56 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga Deklaracja(e) zgodności CE na przedmiot zamówienia, którym są wyłącznie analizator biochemiczny i immunochemiczny. Odpowiedź: Zamawiający wymaga Deklaracji zgodności CE na analizatory. 22. Zadanie 3, Formularz cenowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników do Lipazy, Barbituranów w surowicy, Lamotryginy oraz Leviteracetamu przeznaczonych na dostępne na rynku biochemiczne systemy fotometryczne? Wyżej wymienione odczynniki mogą być zaaplikowane na kanały otwarte oferowanych analizatorów biochemicznych zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach medycznych. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych odczynników na kanały otwarte. 23. Zadanie 3, Formularz cenowy Prosimy o potwierdzenie, że dla testów części biochemicznej, w których Zamawiający w harmonogramie kontroli wymaga określonej liczby poziomów kontroli, Wykonawca winien zaoferować taką liczbę poziomów materiału kontrolnego, która odpowiada wymaganiu Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich poziomów kontroli dostępnych i zwalidowanych u producenta. 24. Zadanie 3, Formularz cenowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dla testów: - ilościowych immunochemicznych - 3 poziomów kontroli - jakościowych immunochemicznych - 2 poziomów kontroli - infekcyjnych - 2 poziomów kontroli, z wyłączeniem HIV - 4 poziomy - kortyzolu w moczu - 2 poziomów kontroli - Il-6 oraz Androsendionu - 2 poziomów kontroli Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania wszystkich poziomów kontroli dostępnych u producenta, częstotliwość ich wykonywania została opisana w załączniku nr 10.2 do SWZ. 25. Zadanie 3, Formularz cenowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez zapis: "Możliwość zamówienia kontroli na wszystkich dostępnych poziomach" rozumie, możliwość zamówienia kontroli na wszystkich dostępnych poziomach zaoferowanych w formularzu cenowym? Odpowiedź: Tak, jeżeli w formularzu cenowym będą zaoferowane wszystkie dostępne przez producenta poziomy kontroli. 26. Zadanie 3, Formularz cenowy Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania dedykowanego materiału kontrolnego dla pozycji: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 49, 53, 54, 56, 63, 65, 66, 67, 68, 85, 93, 95, 96, 97, 98 ,99, 100 Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dostarczenia (80% biochemia i 70% immunochemia) kontroli od niezależnego producenta? Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 27. Specyfikacja techniczna - Inne wymagania Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje instalacji oprogramowania klasy Middleware, które pozwoli na monitorowanie TAT, możliwość automatycznej weryfikacji uzyskanych wyników w stosunku do wartości referencyjnych oraz danych historycznych, jak również śledzenie obiegu próbek z wyświetleniem informacji na jakim etapie procesu dana próbka się znajduje zarówno od rejestracji do archiwizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-11-22