Poznań dnia: 2023-12-12

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego budynku E w filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej” – znak sprawy SZW/DZP/141/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu j.w. wnioskujemy o zmianę zapisów we wzorze umowy, a mianowicie : w §7 (warunki płatności) ust. 1 proponujemy wprowadzenie zapisu "Wynagrodzenie za przedmiot Umowy odbędzie się: 1) fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego w cyklach jednomiesięcznych. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% ceny ryczałtowej, o której mowa w § 5 ust. 1. 2) fakturą końcową obejmującą pozostałą, nieobjętą płatnościami częściowymi, kwotę wynagrodzenia wystawioną po odbiorze końcowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3) faktury VAT płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu." Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji "ath". Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath. Proszę o jednoznaczne określenie czy drzwi drewniane D4 i D7 mają być poddane renowacji czy wymianie, ponieważ ma to istotne znaczenie na cenę drzwi i da równe szanse wszystkim oferentom. Odpowiedź: Zgodnie z opisem na rysunku stolarki, drzwi drewniane przeznaczone są do renowacji. Proszę o doprecyzowanie ile ma być luster wklejanych, ile luster uchylnych z uchwytem dla niepełnosprawnych i ile zasłonek prysznicowych z drążkami mocującymi. Odpowiedź: zgodnie z rysunkami szczegółowymi: 1 lustro z rączką, pozostałe wklejane. Zasłonka jedna sztuka pozostałe łazienki mają ścianki szklane - wg rysunków. W odniesieniu do przetargu dot. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych części I pietra budynku E filii II Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu celem poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Kowanówko ul. Sanatoryjna 34, działka nr 413/9, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Proszę o uszczegółowienie zestawienia wyposażenia i mebli wskazanych w projekcie w branży architektonicznej (rzut piętra budynku "E" - TECHNOLOGIA, Nr rys. 1T) co umożliwi ich rzetelną wycenę, a w szczególności, . czy dane łóżko ma mieć stałą wysokość czy jej regulację, odpływ wody itp. Odpowiedź: technologia pokazuje sposób urządzenie pomieszczeń. Nie jest elementem przetargu. Wykonawcę obowiązuje tylko montaż wyposażenie stałego ujętego w rozdziale 9 przedmiaru. 2. Wskazanie z jakiego materiału powinny być wykonane poszczególne asortymenty wyposażenia, rodzaj i parametry okładzin, kolorystyka itp. - dotyczy całości wyposażenia meblowego. Odpowiedź: technologia pokazuje sposób urządzenie pomieszczeń. Nie jest elementem przetargu. Wykonawcę obowiązuje tylko montaż wyposażenie stałego ujętego w rozdziale 9 przedmiaru. 3. Wskazanie parametrów telewizora, wielkość, przeznaczenie, funkcje. Odpowiedź: telewizor 42", przeznaczony dla użytkowania przez pacjentów, programy ogólnodostępnej telewizji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty z 13.12.2023r. na 15.12.2023r. godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki