Bydgoszcz dnia: 2023-12-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9261/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń dla Zakładu Analityki Lekarskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 123/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 6 Prosimy o wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji technicznej, zał. nr 13 do SWZ, zadanie nr 6: Czy zamawiający dopuści analizator wyposażony w automatyczny podajnik na 50 próbek jednorazowo? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 3 - Dot. Specyfikacja techniczna – zadanie 3 Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna Pkt 1 -12: Czy wymogi opisane w pkt 1-12 dotyczą systemu głównego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymogi opisane w pkt 1-12 dotyczą systemu głównego. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna Pkt 6: Prosimy o doprecyzowanie, których kalibratorów dotyczy wymaganie. Kalibracje mogą być wykonywane z różną częstotliwością – od kilku do kilkudziesięciu dni, a przechowywanie materiałów na pokładzie racjonalne jest w przypadku częstego, codziennego korzystania z danego materiału. Odpowiedź: Dotyczy kalibratorów do testów, które wymagają codziennej kalibracji. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna 13-36: Czy wymogi przedstawione w pkt 13-36 dotyczą pojedynczego modułu analitycznego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymogi opisane w pkt. 13-36 dotyczą pojedynczego modułu analitycznego - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna pkt 20: Czy sformułowanie „Kompatybilność odczynnikowa z analizatorem głównym” oznacza, że analizator główny i backup pracują na takich samych zestawach odczynnikowych? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna pkt 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemów, posiadających możliwość wykonywania badań w krwi pełnej, surowicy, osoczu, moczu i PMR? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna pkt 37-50. Czy wymogi przedstawione w pkt 37-50 dotyczą pojedynczego modułu analitycznego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymogi opisane w pkt. 37-50 dotyczą pojedynczego modułu analitycznego. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna pkt 46: Czy sformułowanie „Kompatybilność odczynnikowa z analizatorem głównym” oznacza, że analizator główny i backup pracują na takich samych zestawach odczynnikowych? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna pkt 59: Czy Zamawiający wymaga zdalnego dostępu do analizatorów w celu dokonania wstępnej diagnozy awarii lub naprawy? Jeśli tak, czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy taki dostęp? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający umożliwi zdalny dostęp do analizatorów. Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający udostępnia projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna pkt 63: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych liczonego od momentu podjęcia naprawy na 5 dni roboczych, w przypadku gdy niezbędne jest zamówienie części zamiennych z zagranicy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian. - Dot. Zad. 3. Specyfikacja techniczna pkt 66: Czy zamawiający zezwoli na zmianę zapisu na poniższy „Wymiana sprzętu na inny, sprawny, nie starszy niż oferowany, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Formularz cenowy – zadanie 3 Czy ze względu na dużą ilość badań, tym samym przewidywane duże zużycie odczynników, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności odczynników immunochemicznych z 6 do 4 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. Formularz cenowy – zadanie 3 Czy ze względu na dużą ilość badań, tym samym przewidywane duże zużycie odczynników, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności odczynników biochemicznych z 6 do 4 miesięcy? W przypadku niewykorzystania całości produktu ze względu na termin ważność krótszy niż 6 miesięcy zamawiający zwróci koszt niewykorzystanego odczynnika. Forma zwrotu pozostaje do uzgodnienia z zamawiającym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. Specyfikacja techniczna – zadanie 6 Dot. Zad 6. Specyfikacja techniczna pkt 15: Prosimy o doprecyzowanie, czy aby mieć stałą pewność co do przebiegu pomiaru, Zamawiający oczekuje rzeczywistej kalibracji ciężaru właściwego (refraktometru) przy użyciu płynnych kalibratorów, wykonywanej z poziomu użytkownika minimum 1 x miesiąc? Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. - Dot. Zad 6. Specyfikacja techniczna pkt 28 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje w pełni automatycznej kalibracji, przeprowadzanej samoczynnie przez aparat, bez konieczności zastosowania materiałów, takich jak paski odczynnikowe, paski kalibracyjne, płynne kalibratory, woda, bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych do analizatora ani żadnej innej ingerencji operatora. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji. - Dot. Zad 6. Specyfikacja techniczna pkt 33 Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku analizatora opartego na obrazowaniu cyfrowym, Zamawiający wymaga, aby zastosowana technologia umożliwiała obrazowanie mikroskopowe całych pól widzenia? Odpowiedź: Dla obrazowania cyfrowego ma być obrazowanie mikroskopowe całych pól widzenia dla pozostałych metod zgodnie z specyfikacją techniczna. - Dot. Zad 6. Specyfikacja techniczna pkt 42 Ze względu na to, że każdy analizator dostępny na rynku pracuje wykorzystując materiały zużywalne prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający miał na myśli brak konieczności zastosowania odczynników do rutynowego badania elementów upostaciowanych moczu? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji. - Dot. Zad 6. Specyfikacja techniczna pkt 43 Czy zamawiający potraktuje punkt za równoważny, jeśli oferent zapewni objęcie kontrolą zewnątrzlaboratoryjną aparatów producenta, jeśli owa kontrola będzie dotyczyła materiału kontrolnego używanego do kontroli codziennej, i będzie umożliwiać uzyskanie raportów miesięcznych i certyfikatu uczestnictwa raz w roku Odpowiedź: Zamawiający potraktuje punkt za równoważny, jeśli oferent zapewni objęcie kontrolą zewnątrzlaboratoryjną aparatów producenta, jeśli owa kontrola będzie dotyczyła materiału kontrolnego używanego do kontroli codziennej, i będzie umożliwiać uzyskanie raportów miesięcznych i certyfikatu uczestnictwa raz w roku. - Dot. Zad 6. Specyfikacja techniczna pkt 58 Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku, jeśli oferowany analizator decyzją producenta nie podlega przeglądom serwisowym (moduł parametrów fizykochemicznych, aparat zapasowy), Zamawiający odstąpi od wymogu ich przeprowadzania? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. - Dot. Zad 6. Specyfikacja techniczna pkt 59 Czy zamawiający zezwoli na zmianę zapisu na poniższy „Wymiana sprzętu na inny sprawny, nie starszy niż oferowany, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni”. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Zad. 6. Specyfikacja techniczna pkt 52 Czy zamawiający wymaga i tym samym umożliwi zdalny dostęp do analizatorów w celu dokonania wstępnej diagnozy awarii lub naprawy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. Zamawiający umożliwi zdalny dostęp do analizatorów. Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający udostępnia projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. - Dot. Zad. 6. Specyfikacja techniczna pkt 56 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych liczonego od momentu podjęcia naprawy na 5 dni roboczych w przypadku, gdy niezbędne jest zamówienie części zamiennych z zagranicy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian. - Dot. Formularza cenowego- zadanie 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności dla roztworu podchlorynu, niezbędnego do konserwacji z 6 do 2 miesięcy? Prośba warunkowana jest właściwościami chemicznymi charakterystycznymi dla produktu, nie mającymi wpływu na proces konserwacji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 13.1 do SWZ dokonuje zmiany zapisu na: Termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy z wyłączeniem materiału kontrolnego oraz roztworu podchlorynu dla których termin ważności wynosi min. 2 miesiące. - Dot. Zad. 6 Formularz cenowy Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materiałów kontrolnych produkowanych przez Kova International Inc. pod marką Siemens Healthineers, przeznaczonych do użytku w analizatorach firmy Siemens oraz podchlorynu przeznaczonego do czynności konserwacyjnych (mycia systemu) trzeciego producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Specyfikacja techniczna – zadanie 5 Dot. Zad. 5. Specyfikacja techniczna pkt 2: Czy ze względu na dużą liczbę badań rutynowych oraz D-dimerów i fakt, że PT oraz APTT z reguły wykonuje się równocześnie, o czym świadczą podobne ilości badań, czy Zamawiający może wprowadzić poniższą modyfikację w punkcie 2 specyfikacji technicznej (zał. Nr 12), mając na względzie szybkość i wygodę wydania wyniku. „Wydajność dla każdego z analizatorów nie mniejsza niż: 180 testów na godzinę dla PT i APTT równocześnie?” Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian. - Dot. Zad. 5. Specyfikacja techniczna pkt 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych liczonego od momentu podjęcia naprawy na 5 dni roboczych, w przypadku gdy niezbędne jest zamówienie części zamiennych z zagranicy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian. - Dot. Zad. 5. Specyfikacja techniczna pkt 40 Czy zamawiający zezwoli na zmianę zapisu na poniższy „Wymiana sprzętu na inny sprawny, nie starszy niż oferowany, jeżeli przestój analizatora z powodu naprawy będzie dłuższy niż 10 dni”. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Projekt umowy na dostawę Dot. § 2 ust. 3 Umowy dostawy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu każdorazowego dołączania zgody do dostawy w przypadku dostawy produktów z krótszą datą ważności, na którą Zamawiający wyraził zgodę. W przypadku braku zgody prosimy o zgodę na wysyłanie zgody w formie elektronicznej przed dostawą. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dot. § 2 ust. 3 Umowy dostawy Czy zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu dostawy od momentu uzyskania zgody Kierownika Laboratorium? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. § 2 ust. 6 Umowy dostawy Ze względu na odmienną procedurę realizacji zamówienia w przypadku kontroli wewnątrzlaboratoryjnych (wymaganych np. wg formularza cenowego- zadanie 3), odczynników i materiałów zużywalnych pochodzących od niezależnego producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia FV do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. § 2 ust. 6 Umowy dostawy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia FV do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. § 9 Umowy dostawy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w §9 wzoru umowy o 50%? Uzasadnienie: Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich o połowę zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dot. § 12 ust. 4 punkty 1-5 Umowy dostawy Czy Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zamianę produktu na produkt nowszej generacji, konfekcjonowany w innej wielkości opakowania, w ilości wynikającej z właściwości nowego produktu, o łącznej wartości nie przekraczającej wartości umownej produktu wymienianego. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy § 12. - Dot. punktu 10.1 (2.) SWZ Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wskazania pozycji oferty dla materiałów informacyjnych w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia, potwierdzających parametry techniczne zaoferowanych urządzeń, pozostawiając wymóg wskazania nr zadania? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. punktu 10.1 (3.) SWZ Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wskazania strony dokumentu dla materiałów informacyjnych w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia potwierdzających parametry techniczne zaoferowanych urządzeń? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. projektu umowy dzierżawy Dot. § 1 ust 4/5: Ze względu na duże gabaryty aparatury i konieczność skoordynowania pracy kilku zespołów w celu instalacji sprzętu prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia zamontowania i uruchomienia do 6-8 tygodni od daty zawarcia umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. - Dot. Formularz cenowy – zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści mrożenie i porcjowanie kalibratorów, jeśli zalecenia zawarte w materiałach producenta nie wykluczają takiej możliwości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. - Dot. Specyfikacja techniczna – zadanie 3 Dot. Zad. 3 Specyfikacja techniczna pkt. 43: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rozcieńczalników do testów podlegających rozcieńczeniu? Jeśli tak - prosimy o określenie, dla których testów Zamawiający będzie wykonywał rozcieńczenia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozcieńczalników wymienionych w załącznik nr 10.1 do SWZ w poz. 71, 88, 59, 75, 60, 55, 66, 78, 76, 85, 58, 72, 79, 87, 82, 81, 80, 74, 61, 93, 95, 92, 52. - Dot. Zad. 3 Specyfikacja techniczna pkt. 1 i 54 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zainstalowanie analizatorów używanych z 2020r, po pełnym przeglądzie udokumentowanym certyfikatem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem roku produkcji dla analizatora głównego nie straszy niż 2022 r. dla back-up nie straszy niż 2018r. - Dot. Specyfikacja techniczna – zadanie 6 Dot. Zad. 6 Specyfikacja techniczna pkt. 47: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zainstalowanie analizatora głównego używanego z 2020r, po pełnym przeglądzie udokumentowanym certyfikatem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem roku produkcji wskazanego w specyfikacji technicznej pkt. 47. - Dot. Projekt umowy użyczenia W związku z faktem, że wymagany sprzęt do użyczenia dostarczany jest w ramach ceny umownej za realizację przedmiotu zamówienia jakim jest główny przedmiot umów tj. dostawa odczynników i dzierżawę urządzeń czy Zamawiający może doprecyzować zapis w umowie użyczenia wg propozycji: „W ramach umowy Użyczający zapewni Zamawiającemu w ramach ceny umownej (nieodpłatnie) użytkowanie sprzętu, o którym mowa powyżej”. Wymaganie zaoferowania urządzenia bezpłatnie z punktu widzenia organów podatkowych może sugerować darowiznę. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy użyczenia bez zmian. Pytanie nr 4 - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Czy Zamawiający ze względu na cyberbezpieczeństwo i coraz częstsze ataki hackerskie w placówkach medycznych wymaga systemu operacyjnego w komputerze sterującym analizatorem w pełni supportowanego przez dostawcę tego systemu, z dostępną pomocą techniczną i aktualizacjami, pomagającymi chronić komputer pod względem cyberbezpieczeństwa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Czy Zamawiający wymaga przebijaka korków probówek zamkniętego pobrania, który stał się już standardem we współczesnych analizatorach? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Zwracamy uwagę, że w opisie Parametrów technicznych analizatora znalazły się 2 rodzaje punktacji jeden pod Parametrami wymaganymi, zatytułowany Parametry oceniane (poz. 26. i 27.) i drugi w treści Parametrów wymaganych (poz. 2. i 24.) Prosimy o wyjaśnienie, który z systemów jest właściwy. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oba systemy są właściwe i prawidłowe. - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Prosimy o dopuszczenia odczynnika do PT, który nie wymaga kalibracji INR z użyciem gotowego kalibratora. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Prosimy o dopuszczenia odczynnika do APTT z syntetycznymi fosfolipidami w miejsce roślinnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Prosimy o anulowanie wymogu potwierdzenia przez producenta możliwości zamrażania kalibratorów i kontroli min. 2 tygodnie. Powszechnie wiadomo, że materiały te jako oparte na osoczu ludzkim mogą być mrożone, jednakże producent nie określił w ulotkach oficjalnego czasu stabilności w warunkach mrożenia. Ulotki nie zakazują zamrażania tych materiałów a praktyczne doświadczenie wskazuje, że jak najbardziej jest to możliwe Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia potwierdzenia producenta możliwości zamrażania kalibrator i kontroli. - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Ad. Poz. 24. Zwracamy uwagę, że metoda Claussa oznaczania fibrynogenu "z definicji" wymaga rozcieńczania osocza. operatora). "Jest to metoda koagulometryczna, a czas krzepnięcia rozcieńczonego osocza, po dodaniu wysokich stężeń trombiny, jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia fibrynogenu."(cytat z podręcznika Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie pod red. prof. M. Jastrzębskiej). Prosimy o dopuszczenie klasycznej metody Claussa z rozcieńczaniem osocza (wykonywanym automatycznie, bez angażowania pracy operatora). Zwracamy również uwagę, że zmodyfikowana metoda Claussa bez rozcieńczania osocza, o której mowa w SWZ, ma wiele wad w porównaniu z klasyczną metodą Claussa - nie jest standaryzowana przez WHO, dzięki większej zawartości próbki badanej jest bardziej podatna na interferencje niż klasyczna met. Claussa, wymaga kłopotliwego użycia aż 5 liofilizowanych kalibratorów oraz oddzielnych kalibracji dla próbek w zakresie niskim, standardowym i wysokim oraz dla próbek lipemicznych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian (parametr oceniany) - Dot. zadania 5 - Analizator koagulogiczny wraz z asortymentem. Ze względu na wysoki udział kosztotwórczy odczynników do oznaczania parametru D Dimer w całości wartości oferty prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonywanie tzw. powtórek badań w rozcieńczonej próbce, w przypadku próbek o wysokim stężeniu D dimerów przekraczających zakres pomiarowy testu i czy w związku z tym wymaga doliczenia odpowiedniej ilości odczynnika na ich wykonywanie do wskazanej w SWZ ilości badań. Jeśli tak, prosimy o uzależnienie liczby koniecznych powtórek D Dimerów od liniowości proponowanego odczynnika (w pierwszym badaniu, bez rozcieńczenia próbki). Jest oczywistym, że w przypadku odczynnika o większej liniowości konieczna liczba powtórek będzie mniejsza. Prosimy więc o szacunkowe określenie (np. w %) liczby wyników między: - < 4000 ng/ml FEU - pomiędzy 4000 a 7500 ng/ml FEU > 7500 ng/ml FEU Podanie powyższych danych pozwoli oferentom na lepsze dostosowanie ilości odczynnika do potrzeb Zamawiającego Odpowiedź: - < 4000 ng/ml FEU – 80% - pomiędzy 4000 a 7500 ng/ml FEU – 10% > 7500 ng/ml FEU – 10% - Dot. zadania 7 - Analizator parametrów krytycznych wraz z asortymentem - Załącznika nr 14 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Ad. pkt 3. Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez wymóg: „Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej” Zamawiający rozumie analizator faktycznie bezobsługowy tj. bez konieczności przeprowadzania takich właśnie procedur niezależnie od tego, czy ich przeprowadzenie jest w gestii personelu obsługującego analizator czy serwisu firmowego dostawcy, ze względu na zamysł eliminacji/ograniczenia czasu przestoju i niedostępności analizatora do wykonywania oznaczeń? W tym miejscu pragniemy zauważyć, że gdyby takie czynności były po stronie serwisu dostawcy to wręcz wydłuży to czas niedostępności analizatora gdyż do czasu przeprowadzenia samej procedury należy doliczyć czas na wezwanie serwisu oraz czas oczekiwania na jego przybycie. Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. - Dot. zadania 7 - Analizator parametrów krytycznych wraz z asortymentem - Załącznika nr 14 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Ad. pkt 4. Czy przez „Zestawy odczynnikowe przechowywane w temperaturze pokojowej (maksymalnie 3 zestawy)” Zamawiający rozumie zestawy kasetowe w sensie typów kaset ze względu ich funkcjonalność, czyli np. odczynnikowe sensu stricte, z odczynnikami/materiałami kontrolnymi czy ew. sensorami? Czy tym samym punkty jakościowe będą przyznane rozwiązaniu, w którym wszystkie zestawy kasetowe (typy kaset ze względu na funkcjonalność) przechowywane są w temperaturze pokojowej? Odpowiedź: W przypadku możliwości przechowywania w temperaturze pokojowej wszystkich zestawów kasetowych, Wykonawca otrzyma 10 pkt. - Dot. zadania 7 - Analizator parametrów krytycznych wraz z asortymentem - Załącznika nr 14 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Ad. Pkt 38 Czy Zamawiający rezygnacje z wymogu postawionego w pkt. 38 Specyfikacji technicznej dotyczącego obowiązku wykonania przeglądów technicznych, w przypadku, gdy producent analizatora nie wymaga przeprowadzania przeglądów okresowych (stanowisko producenta potwierdzone w stosownym oświadczeniu)? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 5

- Dotyczy Załącznika nr 11.1 do SWZ - Formularz cenowy zad. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy o treść:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 11.1 do SWZ dokonuje zmiany zapisu na: Termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy.

- Dotyczy Załącznika nr 13.1 do SWZ - Formularz cenowy zad. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych z terminem ważności nie dłuższym niż 2 miesiące ze względu na specyfikę produktu? Jeżeli tak, prosimy o modyfikację zapisu na zapis brzmieniu:

„z wyłączeniem materiału kontrolnego, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, ze względu na specyfikę produktu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 13.1 do SWZ dokonuje zmiany zapisu na: Termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy 
z wyłączeniem materiału kontrolnego oraz roztworu podchlorynu dla których termin ważności wynosi min. 2 miesiące.

- Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 24.7 Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej 
z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

- Dotyczy Załącznika nr 17 do SWZ – projekt umowy na dostawę §2 ust. 1 oraz Załącznika nr 18 do SWZ – projekt umowy na dostawę zad. 8,9 § 2 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści dokument dostawy, który zawiera wszystkie wymagane dane przez Zamawiającego oprócz numeru umowy? Numer umowy znajdować się będzie na fakturze VAT. Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 17 do SWZ – projekt umowy na dostawę §2 ust. 6 w związku z §9 ust. 1 pkt 4) oraz Załącznika nr 18 do SWZ – projekt umowy na dostawę zad. 8,9 §2 ust. 6 w związku z §9 ust. 1 pkt 4):

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wskazany w §2 ust. 6 termin 24 godziny oznacza maksymalny termin na złożenia faktury za pomocą platformy faktur elektronicznych lub na adres e-mail i nie dotyczy on faktur składanych w formie papierowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy Załącznika nr 17 do SWZ – projekt umowy na dostawę §3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem	”.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację Załącznika nr 18 do SWZ – projekt umowy na dostawę na dostawę

dot. zad. 8,9 w § 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje uzupełnienia zapisu w § 3 o treści wskazanej powyżej.

- Dotyczy Załącznika nr 17 do SWZ – projekt umowy na dostawę §6 ust. 1 i 2 oraz Załącznika nr 18 do SWZ – projekt umowy na dostawę na dostawę zad. 8,9 §6 ust. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach na wskazane w §6 ust. 1 i 2 adresy e-mail ,w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 17 do SWZ – projekt umowy na dostawę §10 ust. 1 pkt 2) lit. b i c:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przez dodanie zwrotu „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 
W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na odstąpienie przez Zamawiającego od umowy – nie zależy to od jego należytej staranności.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację Załącznika nr 18 do SWZ – projekt umowy na dostawę na dostawę dot. zad. 8,9 w §10 ust. 1 pkt 2) lit. b i c.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie niniejszego ustępu , Zamawiający pozostawia zapisy § 10 bez zmian zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 22.11.2023r. pismo nr 8620/2023.

- Dotyczy Załącznika nr 19 do SWZ – projekt umowy dzierżawy zad. 8,9 §1 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego wartości brutto przedmiotu dzierżawy,

w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? 
Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację w Załączniku nr 20 do SWZ – projekt umowy dzierżawy §1 ust. 3 oraz w Załączniku nr 21 do SWZ - projekt umowy użyczenia pkt 4 w stosunku do umowy użyczenia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu dzierżawy bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 19 do SWZ – projekt umowy dzierżawy zad. 8,9 §5 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) i 6):

Uprzejmie prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości czynszu dzierżawnego określonego w §1 ust. 7, nie zaś od wartości brutto urządzenia. 
W sytuacji gdy umowa dzierżawy dotyczy urządzeń o wysokiej wartości i przewyższa wartość umowy, tak określona kara jest niewspółmiernie wysoka i generuje wysokie ryzyko po stronie Wykonawcy. Uprzejmie prosimy 
o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 20 do SWZ – projekt umowy dzierżawy §5 ust. 1 pkt 1), 2), 3,) 4) i 6).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu dzierżawy bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 19 do SWZ – projekt umowy dzierżawy zad. 8,9 §8 ust. 5 i 6 oraz Załącznika nr 20 do SWZ – projekt umowy dzierżawy §8 ust. 5 i 6:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu przekazania wydzierżawionych urządzeń oraz protokołu odbioru wydzierżawionych urządzeń na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz 
z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 21 do SWZ - projekt umowy użyczenia pkt 8 i 9:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu przekazania użyczonych urządzeń oraz protokołu odbioru użyczonych urządzeń na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem użyczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ - Formularz oferty:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych zadań, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy SWZ, Rozdział 10 - Informacja o Przedmiotowych Środkach Dowodowych, pkt 10.1, Lp. 7,8:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wraz z ofertą składa „Oświadczenie o posiadaniu Deklaracji CE na oferowany asortyment” oraz „Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment” jedynie w stosunku do asortymentu będącego wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

- Dotyczy Załącznika nr 13 do SWZ - Specyfikacja techniczna - Zad. nr 6 pkt 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora, w którym pomiar klarowności jest wykonywany metodą kolorymetryczną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy Załącznika nr 13 do SWZ - Specyfikacja techniczna - Zad. nr 6 pkt 43 (parametr oceniany):

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przyzna punkty za zaoferowanie udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości posiadającym akredytację organizatorów badań biegłości, opartym o materiał kontrolny producenta używany do kontroli codziennej, wewnątrzlaboratoryjnej. Wyniki tej kontroli wysyłane są automatycznie, bezpośrednio po wykonaniu oznaczenia kontrolnego. W ramach tego programu dostępne są raporty miesięczne oraz certyfikat uczestnictwa dostarczany raz w roku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy Załącznika nr 13 do SWZ - Specyfikacja techniczna - Zad. nr 6 pkt 44 (parametr oceniany):

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez oprogramowanie pozwalające na skonfigurowanie przez użytkownika reguł rozumie system, w którym użytkownik będzie mógł dowolnie wskazać które próbki powinny zostać automatycznie zwalidowane i dotyczy to zarówno próbek niepatologicznych jak i niewymagających weryfikacji próbek patologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy Załącznika nr 13 do SWZ - Specyfikacja techniczna - Zad. nr 6:

Czy z uwagi na konieczność wykonania pełnego badania ogólnego moczu, czyli poza pomiarem parametrów fizykochemicznych wykonanie również oceny elementów upostaciowanych moczu, Zamawiający wymaga, aby pełna analiza (na obu analizatorach łącznie) nie wymagała więcej niż 2,6 ml moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6

- Dot. zadania 9

Czy ze względu na specyfikę badań elektroforetycznych, Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń wraz z kontrolami 3 razy w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 9

Czy Zamawiający dopuści, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy wynosił 24 godziny w dni robocze licząc od momentu zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

- Dot. zadania 9

Czy Zamawiający dopuści, aby czas naprawy bez użycia części zamiennych wynosił 48 godzin licząc od momentu podjęcia naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

- Dot. zadania 9

Czy Zamawiający dopuści, aby czas naprawy z użyciem części zamiennych wynosił 72 godziny licząc od momentu podjęcia naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

Pytanie nr 7

- Dotyczy: załącznik nr 14 do SWZ Specyfikacja techniczna - zadanie 7

Zamawiający w pozycji 7 w/w specyfikacji wpisał: „Parametry wyliczane minimum w zakresie:Ca++ (7.4), HCO3-, HCO3-st, BE, BEefc, SO2, tHb.” Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator, w którym parametr tHb jest parametrem mierzonym a nie wyliczanym przez analizator?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: załącznik nr 14 do SWZ Specyfikacja techniczna - zadanie 7

Zamawiający w pozycji 15 w/w specyfikacji wpisał: „Automatyczna kalibracja, bez konieczności ingerencji Użytkownika lub kalibracja fabryczna. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika.” Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator, w którym wszystkie parametry kalibrowane są automatycznie, bez udziału użytkownika, a dodatkowo w celu uzyskiwania najwyższej jakości wyników okresowo przeprowadza się kalibrację widma oksymetru za pomocą płynu zewnętrznego? Czynność ta przeprowadzana jest  przez inżyniera serwisu i w żaden sposób nie obciąża użytkownika dodatkową pracą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: załącznik nr 14 do SWZ Specyfikacja techniczna - zadanie 7

Zamawiający w pozycji 16 w/w specyfikacji wpisał: „Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, minimum 1 raz dziennie, na jednym z trzech poziomów naprzemiennie, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub ingerencji Użytkownika przez co najmniej 14 dni lub okres ważności kasety (jeśli kontrola jest w tej samej kasecie co odczynniki).” Czy Zamawiający oceni równoważnie a tym samym przyzna maksymalną liczbę punktów rozwiązaniu, w którym codziennie i automatycznie przeprowadzana jest laboratoryjna kontrola jakości dla 3 zakresów odniesienia? Kontrola ta prowadzona jest przy wykorzystaniu dedykowanych materiałów kontrolnych. Uzyskiwane wyniki pozwalają na pełna obróbkę statystyczną tj. całkowity błąd dopuszczalny, odchylenie standardowe, itp.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej (parametr oceniany).

- Dotyczy: załącznik nr 14 do SWZ Specyfikacja techniczna - zadanie 7

Zamawiający w pozycji 17 w/w specyfikacji wpisał: ”Prezentacja kontroli jakości w postaci wykresów levey-jenningsa lub delta chart - możliwość wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD.” Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością prezentacji i wydruku kontroli jakości w postaci wykresów levey-jenningsa, w którym wyniki kontroli jakości zgrywane są na nośnik typu Pendrive i/lub zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 w postaci tabeli excel/openoffice?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: załącznika formularz cenowego dla zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności wynosił 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie nr 8

- Dotyczy Zadania nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora parametrów krytycznych, pracującego w systemie ciągłym pracującego w oparciu o zestawy odczynnikowe w postaci czterech elementów wymienialnych: czujnika pomiarowego, czujnika referencyjnego oraz dwóch kartridży zawierających kontrolę jakości (jeden), odczynniki, płyny kalibracyjne i pojemnik na ścieki (drugi)? Oferowany analizator spełnia pozostałe wymagania i niczym nie ustępuje urządzeniom obecnie oferowanym na rynku, posiadając jednocześnie dodatkowe parametry oznaczane lub wyliczane, które nie wpływają na koszty eksploatacji. Takimi parametrami jest na przykład magnez zjonizowany a z parametrów wyliczanych - szacunkowa objętość osocza.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

- Prosimy o potwierdzenie, że dokonana zmiana dotyczy wszystkich pakietów, ponieważ podobne sytuacje mają również miejsce w pozostałych pakietach wyspecyfikowanych przez Zamawiającego.

Dotyczy pakietu nr 3:

- Dotyczy pkt. 8 Rozdział 10 SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: " oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment, o ile dotyczy.

Uzasadnienie: nie cały oferowany asortyment może być  wyrobem medycznym np. materiały zużywalne do analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w pkt. 8 rozdziału 10 SWZ tj. „oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment 
tj. : odczynniki, kontrole, kalibratory. Materiały zużywalne – o ile dotyczy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy pkt. 8 rozdział 10 SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Bazując na odpowiedzi na pytanie nr 1 zwracamy się z prośbą o rozszerzenie katalogu  produktów dla których nie ma obowiązku posiadania dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) o środki chemiczne i akcesoria.

Jako środki chemiczne Wykonawca rozumie dostępne w sklepach chemicznych produkty o szerokim zastosowaniu np. kwas mrówkowy, OS

Jako akcesoria Wykonawca rozumie np. adaptery wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 22.11.2023 r. ( Pytanie 1 pkt. 1)

- Dotyczy pkt. 7 rozdział 10 SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

W konsekwencji udzielonej już odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz zadane  pytanie nr 2 z obecnego zestawu pytań zwracamy się z prośbą modyfikację „ Oświadczenie o posiadaniu Deklaracji CE na oferowany asortyment, tj. odczynniki, kontrole, kalibratory. Materiały zużywalne, środki chemiczne i akcesoria – o ile dotyczy.

Uzasadnienie: produkty nie będące wyrobami medycznymi (tj. oferowane z 23% stawką podatku VAT), które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają zgłoszeniu/powiadomieniu, nie posiadają również Deklaracji. W związku z czym zapis punktu 7 i 8 przedmiotowych środków dowodowych powinien ze sobą ściśle korelować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

- Dotyczy pakietu nr 2.

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wyceny chłodziarki w cenie    dzierżawy analizatora. Co do zasady zamówienia publiczne są odpłatną formą współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, umowa użyczenia nie koreluje z podstawowymi        zasadami ustawy o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy pkt. 11 umowy użyczenia dla pakietu nr 2.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie  kary umownej do 20 zł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy użyczenia bez zmian.

- Dotyczy zadania nr 1 i 2.

Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące       czasu reakcji serwisu:

Odpowiedź telefoniczna – 8 godzin w dni robocze Przyjazd Inżyniera serwisu – 3 dni robocze

Maksymalny czas usuwania awarii – 5 dni roboczych (16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela II :

Prosimy Zamawiającego o podanie – doprecyzowanie – w ilu cyklach w ciągu dnia, będzie przeprowadzana identyfikacja na spektrometrze mas w celu kalkulacji odpowiedniej liczby  płytek testowych?

Tym samym, czy Zamawiający wymagać będzie przeliczenia wykorzystanej liczby sekcji pól testowych na płytce i zaoferowania odpowiedniej ilości płytek z uwzględnieniem ewentualnych strat wynikających z niezapełnienia kompletnych sekcji testowych i z zaokrągleniem w górę do pełnych liczb całkowitych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu doidentyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela II :

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kalibratora – szczepu wzorcowego w odpowiednim pasażu lub kontroli, niezbędnych do wykonania kontroli jakości każdego cyklu badania przez cały okres trwania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy są zobowiązani do wyceny odpowiedniej i całkowitej ilości kalibratora – szczepu wzorcowego wraz z niezbędnymi materiałami do utrzymania żywotności szczepu (podłoża hodowlane lub probówki utrzymujące szczep w pełnej gotowości do użycia - kontroli) w okresie 24 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu cenowym dla zadania 2 w części II. wskazał, że wymaga zaoferowania „wymagane szczepy do kontroli” oraz wskazał, że asortyment wylicza i podaje Wykonawca.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela II, Lp. 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kwasu mrówkowego, nie posiadającego certyfikatu CE-IVD.

Posiadanie certyfikacji CE-IVD dla wyspecyfikowanego odczynnika nie jest konieczne z uwagi na posiadaną przez system oraz oprogramowanie cerfyfikację CE-IVD, co jest w zupełności wystarczające i zgodne z procedurą zwalidowaną przez Producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonywanie identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  musi dawać wynik CE – IVD.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela II :

Czy Zamawiający wymaga aby dzierżawiony spektrometr, posiadał tryb ujemnej jonizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Spektrometr mas, Lp.12:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system posiadał szeroko rozbudowaną bibliotekę  gatunków –

- min. 4000 drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Spektrometr mas, Lp.16:

Czy Zamawiający wymaga i przyzna punkty wyłącznie ofercie, zawierającej system dający możliwość wykonania identyfikacji (testu) z certyfikatem CE-IVD bezpośrednio z dodatnich  posiewów krwi na spektrometrze masowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela 1 – oraz Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, Lp. 17 i 19:

Czy Zamawiający wymaga aby panele testowe posiadały fabrycznie nadrukowany lub naklejony kod kreskowy, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę Personelu Laboratoryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Lp.19:

Czy Zamawiający wymaga aby panele testowe aparatu do identyfikacji i oceny lekowrażliwości były szczelnie i nieodwracalnie zamknięte po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, co ogranicza ryzyko ekspozycji Personelu Laboratoryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu do identyfikacji i oceny lekowrażliwości, którego użycie i eksploatacja nie wymaga dodawania żadnych dodatkowych odczynników na pokładzie analizatora? Takie rozwiązanie znacznie ogranicza ilość odpadów i dodatkowych obowiązków dla Personelu Laboratoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela 1 –

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w tabeli I w Lp. 1-4, Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie testów do oceny lekowrażliwości czy oczekuje zaoferowania także testów do równoczesnego oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości (z użyciem jednego panelu)?

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu cenowym dla zadania 2 w części I. wskazał, że wymaga zaoferowania asortymentu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Oznacza to, że Wykonawca musi zaoferować w formularzu cenowym w pozycji od 1 do 3 asortyment do identyfikacji 
i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów w taki sposób aby Zamawiający mógł według potrzeb zamawiać towar do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Oznacza to, że Wykonawca musi wykazać w kolumnie pełen kod towaru, zaoferowanie asortymentu do identyfikacji 
i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Dla przykładu: Zamawiający wskazuje, że wymaga towaru o nazwie Bakterie Gram (-) w ilości 8000 sztuk dla których Zamawiający wskazał, że wymaga identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości poprzez zastosowanie zapisu „Asortyment do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów”.  Zamawiający absolutnie nie wskazuje aby podwajać liczby podane 
w kolumnie „Ilość” formularza cenowego. Wpisane liczby w kolumnie „Ilość” pozostają bez zmian.  Zamawiający nie chce paneli łączonych. Celem doprecyzowania formularza cenowego dla zadania 
2 Zamawiający dla pozycji 4 tj. szczepy wielolekooporne wymaga zaoferowania asortymentu tylko do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego dla zadania 2.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela I - Lp. 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza asortymentowo- cenowego poprzez dodanie dodatkowych 3 wierszy, pozwalającą na zaoferowanie dopuszczonego ,,testu płytkowego wykorzystującego metodę mikrozcieńczeń’’ dla AST, w którego skład wchodzi płytka, probówka, odczynnik (3 odrębne numery katalogowe) oraz panel testowy służący identyfikacji automatycznej (1 numer katalogowy).

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią do pytania 19.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela I - Lp. 3:

W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi na poprzednio zadane pytanie, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację i dopuszczenie wyceny 1 oznaczenia lekowrażliwości drożdżaków (1 oznaczenie = koszt płytki, probówki, odczynnika) oraz 1 oznaczenia identyfikacji (koszt 1 szt. panelu testowego ID).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela I - Lp. 4:

Czy Zamawiający wymaga aby wykonanie 1 oznaczenia lekowrażliwości w kierunku szczepów wielolekoopornych, wiązało się z wykorzystaniem 1 panelu testowego, którego skład antybiotykowy pozwala na ww. analizę, zajmującym jedno miejsce pomiarowe w aparacie?

Wykonanie pełnego oznaczenia z wykorzystaniem wyłącznie 1 panelu testowego, a nie kilku, pozwala Zamawiającemu na optymalizację przepustowości aparatu oraz kosztów zużycia paneli (1 zamiast 2).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika do SWZ – Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz spektrometru mas na okres 24 miesięcy. – Tabela I :

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza asortymentowo- cenowego poprzez dodanie wierszy, umożliwiających wycenę ,,niezbędnych odczynników, kalibratorów oraz innych materiałów zużywalnych, umożliwiających wykonanie zaoferowanych testów i oznaczeń’’ w systemie automatycznym, których ilości oraz sposób konfekcjonowania wskaże oferent, zapewniając Zamawiającemu wykonanie wyspecyfikowanych ilości oznaczeń przez cały okres umowy.

Odpowiedź: Zamawiający precyzując dokona modyfikacji formularza cenowego dla zadania 2 celem  wyceny akcesoriów i mediów niezbędnych do wykonania testów na aparacie, z możliwością rozszerzenia tabeli asortymentowej. Asortyment oblicza i podaje Wykonawca.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów:

Czy Zamawiający wymaga aby automatyczny odczyt paneli, wykonywany był co najmniej 3 razy w ciągu godziny i zapewniał możliwości wykonania testu lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 według skali McFarlanda, co pozwala na wykonania oznaczenia oraz uzyskanie wiarygodnego wyniku nawet przy skąpej hodowli kolonii bakteryjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów:

Czy Zamawiający wymaga możliwości wykonania testu lekowrażliwości oraz odczytu paneli, opartego o system podwójnych wskaźników (dwie różne metody detekcji - turbidymetria i analiza metabolizmu drobnoustrojów)? Takie rozwiązanie zapewnia uzyskanie bardzo precyzyjnego wyniku lekowrażliwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, Lp.6:

Czy Zamawiający wymaga aby analiza prowadzona była z wykorzystaniem pełnego, geometrycznie nieprzerwanego, szeregu podwójnych rozcieńczeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy Zadania 2, Załącznika nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna – zadanie 2, Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, Lp.9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania pośredniczącego, posiadającego  certyfikację CE-IVD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, w załączeniu udostępnia aktualną specyfikację techniczną. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt. 9 oraz w 31 specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 10

- Dotyczy SW, rozdział 10.1 pkt 2,3,4,5

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się materiały informacyjne oraz instrukcje obsługi dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia i odstąpi od wymogu dostarczenia ich wraz z ofertą? Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Dotyczy Zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów które nie zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie posiadają deklaracji zgodności?

Odpowiedź: Zamawiający  nie oczekuje aby materiały zużywalne były wyrobem medycznym.

- Dotyczy formularzy cenowych (zad. nr 1 i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla: • podłóż chromogennych – min. 4 tygodnie od daty dostawy, • pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy SW, rozdział 10.1 pkt 8

Czy w związku z tym, iż producent zaoferowanych przez firmę bioMerieux produktów ma swoją siedzibę poza granicami Polski, czy Zamawiający odstąpi od złożenia oświadczenia o posiadaniu dopuszczeń do obrotu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 33 opakowań końcówek do przesiewu krwi z butelek dodatnich ze względu na konfekcjonowanie ich po 288 sztuk w opakowaniu i brak możliwości podzielenia opakowania zbiorczego
( łącznie tj 9504 sztuk ) ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania bezpiecznych zestawów do pobierania krwi ze względu na to, że nie znajdują się one w ofercie Wykonawcy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Skoro Zamawiający wymaga , aby : „Producent podłoży posiadał zwalidowaną, zgodną z EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej butelki do posiewu krwi”, to czy wymaga również, aby procedura była zwalidowana przez EUCAST i fakt ten był potwierdzony był stosowanym zapisem na stronie EUCAST ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy Zadania nr 2 część nr I Asortyment do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

Czy Zamawiający może doprecyzować: czy podane ilości w pozycjach 1-3 mają dotyczyć wyłącznie testów/paneli /kart do lekowrażliwości ? Czy Zamawiający nie będzie potrzebował jakieś określonej ilości kart/paneli/testów do identyfikacji drobnoustrojów i drożdżaków, wyłącznie jako back’upu do aparatu do spektrometrii mas wykonującego przeważającą ilość identyfikacji ? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości kart/paneli identyfikacyjnych do pozycji 1-3 wymaganych przez Zamawiającego i wyrażenie zgody na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycje 1a, 2a ,3a .

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu cenowym dla zadania 2 w części I. wskazał, że wymaga zaoferowania asortymentu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Oznacza to, że Wykonawca musi zaoferować w formularzu cenowym w pozycji od 1 do 3 asortyment do identyfikacji 
i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów w taki sposób aby Zamawiający mógł według potrzeb zamawiać towar do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Oznacza to, że Wykonawca musi wykazać w kolumnie pełen kod towaru, zaoferowanie asortymentu do identyfikacji 
i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Dla przykładu: Zamawiający wskazuje, że wymaga towaru o nazwie Bakterie Gram (-) w ilości 8000 sztuk dla których Zamawiający wskazał, że wymaga identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości poprzez zastosowanie zapisu „Asortyment do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów”.  Zamawiający absolutnie nie wskazuje aby podwajać liczby podane 
w kolumnie „Ilość” formularza cenowego.  Wpisane liczby w kolumnie „Ilość” pozostają bez zmian. Zamawiający nie chce paneli łączonych. Celem doprecyzowania formularza cenowego dla zadania 
2   Zamawiający dla pozycji 4 tj. szczepy wielolekooporne wymaga zaoferowania asortymentu tylko do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego dla zadania 2.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji I „Asortyment do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów” celem zaoferowania odczynników i materiałów zużywalnych wymaganych do wykonania testów z pozycji 1-4 ?

Odpowiedź: Zamawiający precyzując dokona modyfikacji formularza cenowego dla zadania 2 celem  wyceny akcesoriów i mediów niezbędnych do wykonania testów na aparacie, z możliwością rozszerzenia tabeli asortymentowej. Asortyment oblicza i podaje wykonawca.

- Czy Zamawiający wymaga świadectwa kompatybilności wymaganych podłoży chromogennych z aparatem do lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów ? Posiadanie takiego świadectwa umożliwia pobranie kolonii bezpośrednio z płytki do aparatu bez wykonania przesiewu, co przekłada się na skrócenie czasu identyfikacji oraz zmniejszenie kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga, aby odczyt na płytkach w poz.III.3 odbywał się bez lampy UV i innych urządzeń zewnętrznych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

- W poz.III.4 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża , w którym na jednej stronie dwudzielnej płytki rosną Enterobacteriaceae wytwarzające głównie karbapenemazy typu KPC oraz metalo-beta-laktamazy typu NDM-1, VIM, IPM a druga strona płytki jest specyficzna wyłącznie dla wykrywania Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie różnych rodzajów płytek do oznaczania karbapenemaz.

- Dotyczy zadania nr 2 Parametry techniczne wymagane i oceniane :

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru punktowanego z pozycji 17 i przyzna analogiczną liczbę punktów, jeżeli zostanie zaoferowana dodatkowa lodówka do przechowywania testów? Przechowywanie testów zawierających zmikronizowane antybiotyki w lodówce jest zgodne ze światowymi zaleceniami, zajmuje też znacznie mniej miejsca w laboratorium, ponieważ karty do aparatu bioMerieux są niewielkiej wielkości i wagi ( poniżej 20 g). Lodówka, w której są przechowywane również nie zajmuje dużo w laboratorium, a niewielka waga kart powoduje znaczne ograniczenie kosztów utylizacji odpadów, w porównaniu do paneli wszystkich dostępnych producentów na rynku polskim, przechowywanych w temperaturze pokojowej. Panele te zajmują znacznie więcej miejsca i drastycznie zwiększają koszt odpadów ze względu na dużo wyższą wagę panelu testowego . 
(informacje dotyczące wagi i wielkości paneli są ogólnie dostępne na stronach producentów ).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej.

- Czy Zamawiający w poz.21 Parametrów wymaganych do spektrometru masowego wymaga dostarczenia aparatu najnowszej generacji / najnowszego technologicznie ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej.

- Czy Zamawiający w poz.21 w przypadku zaoferowania aparatu używanego wymaga dostarczenia aparatu z wymienionym, fabrycznie nowym laserem i potwierdzenia tego faktu w dokumentach przetargowych ? Dostarczenie aparatu fabrycznie nowego vs aparatu używanego znacznie przekłada się na żywotność lasera, który zaprogramowany jest na określoną ilość strzałów. Zużycie lasera przekłada się z kolei na zwiększoną ilość przestojów w pracy aparatu, konieczność częstszej kalibracji i interwencji serwisowych . W przypadku dostarczania używanych aparatów typu spektrometr masowy dobra praktyką jest zaoferowanie aparatu z wymienionym fabrycznie nowym laserem gwarantującym prawidłowość odczytów i porównywalność jakościową oferty z fabrycznie nowym aparatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

- Czy w pozycjach I.9 oraz II.15 Parametrów wymaganych, dotyczących spektrometru mas Zamawiający wymaga pełnej integracji systemu ID/AST ze spektrometrem masowym . Pod pojęciem pełnej integracji rozumiemy dostarczenie oprogramowania: dającego możliwość zlecania ,wysyłania , odbierania i akceptowania wyników zintegrowanych automatycznie dla stanowisk ID/AST + spektrometr masowy , a po integracji w oprogramowaniu pośredniczącym dokonywania przesyłu do LIS, możliwości podglądu do aparatu do posiewu krwi również w oprogramowaniu pośredniczącym ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Czy Parametr wymagany z poz.15 „ Możliwość pracy na płytkach jednorazowych” oznacza, że Zamawiający wymaga zaoferowania w formularzu asortymentowo cenowym w pozycji II „ …Akcesoria niezbędne do nanoszenia odczynników z poz. 2 i 3…” wyłącznie płytek jednorazowego użytku ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga płytek jednorazowych.

- Pytania do Umowy dostawy :

§2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca może złożyć fakturę za pomocą platformy faktur elektronicznych pefexpert.pl (wg nazwy szpitala lub numeru NIP) lub na adres faktury.cm@10wsk.mil.pl  w ciągu 48 godzin od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- §2 ust. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji.”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- §3 oraz Formularz cenowy (zad.1p.I)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego ,,Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania aktualnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (KChSN), o której mowa w art. 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE przy pierwszej dostawie wynikającej z realizacji niniejszej umowy, oraz w przypadku każdej zmiany w KChSN. Przekazanie karty odbędzie się w wersji elektronicznej osobie nadzorującej umowę ze strony Zamawiającego wskazanej w § 6 ust.1 lub poprzez udostępnienie KChSN w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem: www. …………………. .”? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 3.

- §9 ust. 1 pkt 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 150,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu faktury do dostarczonego zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6?

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 22.11.2023 r. Zamawiający w pkt. 4 ust. 1 obniżył wysokość kary umownej do wysokości 50,00 zł.

- §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie do 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 5 ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Pytania do Umowy dzierżawy:

§1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu dzierżawy do 6 tygodni ? Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych czterech tygodni do sześciu tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy dzierżawy bez zmian.

- §1 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wydzierżawiający zobowiązuje się przeszkolić personel w zakresie przedmiotu dzierżawy w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy lub w terminie do 7 dni liczonych od daty montażu i uruchomienia przedmiotu dzierżawy”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy dzierżawy bez zmian.

- §5 ust. 1 pkt 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie do 0,3 % wartości brutto urządzenia ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20 % wartości brutto wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 11

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane od wartości netto?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim? Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art. 12 oficjalnie to umożliwia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

PYTANIA DO SWZ:

- Dot. pkt 10.1.3,10.1.4, 10.1.5 SWZ

Czy pod pojęciem urządzenia Zamawiający rozumie oferowane analizatory?

Odpowiedź:

Pkt. 10.1.3  oraz 10.1.4 -  dotyczy wszystkich urządzeń wymienionych w specyfikacji technicznej 
(za wyjątkiem urządzeń użyczanych).

Pkt. 10.1.5 – dotyczy analizatorów.

- Dot. pkt.10.1.2 SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z ofertą opisów w postaci ulotek oferowanych odczynników i oświadczenia o posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego ulotek dot. pozostałych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Dot. pkt 10.1.5 SWZ

Czy w związku z ograniczeniem wielkości przesyłanych plików za pośrednictwem platformy przetargowej oraz złożonością i wielkością przedmiotu postępowania Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o posiadaniu i dostarczeniu na każde wezwanie instrukcji oferowanych analizatorów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 4 parametrów podlegających ocenie (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna 2 pkt w ocenie, rozwiązaniu  polegającemu na transporcie probówek w pięcio-pozycyjnych statywach, które umożliwiają także transport pojedynczych probówek między częścią biochemiczną i immunochemiczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 5 parametrów technicznych (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty możliwości zaoferowania systemu, który nie posiada wydzielonego, chłodzonego miejsca na materiały kontrolne? Materiały te można wstawić w każdej pozycji statywu i w każdym momencie oznaczyć, dlatego nie wymagają ciągłego przechowywania na pokładzie analizatora.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej (parametr punktowany).

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 6 parametrów podlegających ocenie (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna 5 pkt w ocenie rozwiązaniu  polegającemu na wykonywaniu kontroli wg. zadeklarowanego harmonogramu i kalibracji bez udziału użytkownika, po wstawieniu kontroli i kalibratorów na pokład analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przechowywania kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora, zabezpieczonych przed parowaniem (zgodnie z zaleceniami producenta) pozwalające na automatyczne wykonywanie kontroli wg harmonogramu i kalibracji bez udziału użytkownika (parametr punktowany).

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 8 parametrów podlegających ocenie (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna 2 pkt w ocenie przy maksymalnym zużyciu wody przez system biochemiczno-immunochemiczny do 64 L/godz.? Oferent dostarczy stacje uzdatniania wody i materiały eksploatacyjne do niej na swój koszt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami pkt. 7 specyfikacji Wykonawca spełnia warunek wymagany, jednakże w zakresie pkt. 8 specyfikacji technicznej otrzyma 0 pkt.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 9 parametrów podlegających ocenie (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna 5 pkt w ocenie rozwiązaniu  polegającemu na zaoferowaniu sortera zarządzania próbką posiadającego funkcję załadunku, rozładunku, archiwizacji próbek badanych (z wysyłaniem informacji o pozycji w statywie archiwizacyjnym) oraz funkcję ponownego sortowania próbek do statywów dla modułów analitycznych w wypadku potrzeby ponownej analizy?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony i Wykonawca otrzyma 5 pkt.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 11 parametrów technicznych (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), załącznik nr 10 do SWZ:

W związku z wymogiem wyposażenia pracowni w szafę chłodniczą jednodrzwiową, prosimy Zamawiającego o wskazanie dodatkowych parametrów poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania jak niżej:

1. Czy Zamawiający dopuści dostawę lodówki do użytku domowego, czy ma to być profesjonalna chłodziarka laboratoryjna?

2. Jakiej pojemności ma być szafa chłodnicza jednodrzwiowa?

3. Czy chłodziarka ma być wyposażona w zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy?

4. Czy chłodziarka ma być wyposażona w alarmy, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Ad. 1 – chłodziarka dostosowana do przechowywania zaoferowanego asortymentu.

Ad. 2 – szafa chłodnicza jednodrzwiowa o pojemności minimum 370L.

Ad. 3 – dopuszczamy, nie wymagamy.

Ad. 4 – dopuszczamy, nie wymagamy.

- Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ, Analizator biochemiczno - immunologiczny,

Wymagania techniczne pkt 11:

W związku z wymogiem wyposażenia pracowni w 2 wirówki laboratoryjne, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie probówki będą używane w wirniku horyzontalnym tj. pojemność, wymiary, rodzaj dna probówki.

Odpowiedź: Zamawiający posiada probówki okrągłodenne o pojemnościach i wymiarach podanych poniżej:

2ml (13x75), 4ml (13x75), 6 ml (13x100), 10ml (16x100).

- Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ, Analizator biochemiczno - immunologiczny,

Wymagania techniczne pkt 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zestawu pipet nastawnych o pojemności 0,5-5 ml zamiast o pojemności 1-5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 12 parametrów technicznych (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), załącznik nr 10 do SWZ:

W związku z wymogiem podłączenia aparatu do systemu informatycznego laboratorium na koszt Wykonawcy, prosimy Zamawiającego o podanie nazwy dostawcy systemu informatycznego laboratorium.

Odpowiedź: Firma  MARCEL SA z siedzibą w Zielonce.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 18 parametrów podlegających ocenie (Wymogi dla części biochemicznej - system główny i analizator backup), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty w przypadku zaoferowania analizatorów o wydajności 1 000 ozn. fotometrycznych oraz 900 testów ISE / godz., każdy?

Uzasadnienie:

Przy ww. wydajności systemów, wyspecyfikowana ilość oznaczeń będzie mogła być wykonana w średnim czasie 2 godz. na jednym analizatorze lub w ok. 1 godz. na dwóch systemach, co wydaje się wystarczającym rozwiązaniem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej, parametr punktowany.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 19 wymogów dla części biochemicznej (system główny i analizator backup), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku możliwości zaoferowania systemu, który w części biochemicznej dysponuje miejscami dla 60 testów fotometrycznych?

Uzasadnienie: Wyspecyfikowana przez Zamawiającego ilość parametrów/ oznaczeń  (53 ozn. biochemiczne)  
w całości jest możliwa do jednoczesnego oznaczania na zaoferowanym analizatorze.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu pkt. 19 specyfikacji technicznej, który otrzymuje brzmienie: „Chłodzenie odczynników (min. 60 pozycji) na pokładzie analizatora”.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 26 wymogów dla części biochemicznej (system główny i analizator backup), załącznik nr 10 do SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie dla jakiej ilości próbek (procentowo /lub ilościowo) należy zapewnić analizę czynników interferujących HIL (hemoliza, lipemia, ikteria)?

Odpowiedź: Około 215 tysięcy próbek na rok.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 27 wymogów dla części biochemicznej (system główny i analizator backup) oraz pkt. 48 wymogów dla części immunochemicznej (system główny i analizator backup), załącznik nr 10 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  aby odczynniki były identyfikowane za pomocą kodów RFID?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Zadania nr 3, pkt. 2  parametrów technicznych (Wymogi dla systemu- Parametry ogólne), oraz pkt. 54  Innych wymagań, załącznik nr 10 do SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby analizator główny był fabrycznie nowy, a zatem wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku?

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 22.11.2023 i udzieloną odpowiedzią „Pytanie 2 pkt. 39 niniejszych wyjaśnień)

- Dotyczy Formularz cenowy Zadanie nr 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynnika do oznaczania wysokoczułej Troponiny I lub wysokoczułej Troponiny T?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno troponina I hs jak i troponina T hs są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.  Przy wysokoczułej TnT  Zamawiający zyskuje ponadto lepsze narzędzie prognostyczne w różnych stanach kardiologicznych - źródło: Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, Zeszyty edukacyjne Kardiologia Polska 6/2020, str.27: Podczas gdy hs-cTnT i I mają porównywalną dokładność diagnostyczną, hs-cTnT wykazuje większą wartość prognostyczną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Formularz cenowy Zadanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty wyłącznie na NT-proBNP zamiast BNP?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego   zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce niewydolności serca.  Dodatkowo jedynie NT-proBNP nadaje się do monitorowania pacjentów leczonych nowymi lekami z grupy ARNI.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, należy zsumować obie pozycje formularza cenowego
(poz. 91 i 94).

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odpowiedź: Zamawiający zamierza stosować test HCG total jako test ciążowy.

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3:

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-TPO i anty-Tg posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3, kontrole dla części biochemicznej i immunochemicznej:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia udziału w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych dla parametrów tj. benzodiazepiny w surowicy, barbiturany w surowicy, Lamotrygina, Leviteracetam,? Takie kontrole nie są dostępne na rynku.

Odpowiedź: Jeżeli wymienione kontrole nie są dostępne na rynku, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia udziału w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych.

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3, kontrole dla części biochemicznej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie udziału w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych firmy LabQuality dla parametrów nieobjętych kontrolą Biorad i Randox?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3, kontrole dla części immunochemicznej i biochemicznej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej pochodzących w całości od producenta odczynników, co zapewnia najlepszą spójność pomiarową z oferowanymi kalibratorami, odczynnikami i analizatorem?  Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MZiOS w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 11 października 2016 r., poz. 1665) oraz zasadami GLP (Good Laboratory Practice)  nie ma wymogu oznaczania materiału kontrolnego w kontroli wewnątrzlaboratoryjnej od niezależnego producenta. Oferent zapewni możliwość udziału raz w miesiącu w programie zewnętrznej oceny jakości badań opartych na kontroli zewnętrznej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 10.2 do SWZ.

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3, kontrole dla części immunochemicznej i biochemicznej:

W związku z dopuszczeniem testów kasetkowych dla poz. 10, 96, 99 i 100, które zawierają wewnętrzny pasek kontrolny czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania dodatkowego, zewnętrznego materiału kontrolnego do kontroli wewnętrznej?

Wg naszej wiedzy, obecnie ww. materiały kontrolne nie są dostępne na rynku.

W związku ze specyfiką metody oznaczania Lamotryginy i Leviracetamu, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiałów kontrolnych od producenta odczynnika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści możliwość zaoferowania materiałów kontrolnych od producenta odczynnika dla oznaczania Lamotryginy i Leviracetamu.

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3, kontrole dla części biochemicznej:

W związku z wyspecyfikowaniem wymogu dotyczącego materiału kontrolnego dla homocysteiny w części immunochemicznej, zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania tego oznaczenia w części biochemicznej wraz z odpowiednim materiałem kontrolnym dla części biochemicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Formularza Cenowego Zadanie nr 3, kontrole dla części biochemicznej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego do prowadzenia kontrola wewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach, zgodnie z zaleceniami Producenta opisanymi w instrukcji metodycznej? Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MZiOS z  w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 11 października 2016 r., poz. 1665) oraz zasadami GLP (Good Laboratory Practice)  nie ma wymogu oznaczania materiału kontrolnego na trzech poziomach (punkt 7 Załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia „Zapewnienie jakości badań laboratoryjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami załącznika nr 10.2 do SWZ.

- Dotyczy Formularza Cenowego zadanie 3, kontrole dla części immunochemicznej:

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zapewnienia kontroli od zewnętrznego dostawcy dla parametrów diagnostyki zakażeń, PCT, IL-6  i anty-CCP?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Formularza Cenowego zadanie 3,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie biochemicznych materiałów kontrolnych na 2 poziomach bez rozróżniania na patologie niską i wysoką?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami załącznika nr 10.2 do SWZ.

- PYTANIA DO UMOWY:

zał. 21 wzór umowy użyczenia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w miejsce umowy użyczenia, w związku z tym, że umowy o zamówieniach publicznych są z definicji umowami odpłatnymi (Art. 7 Pkt 32, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- zał. 21 wzór umowy użyczenia

Pkt 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy użyczenia bez zmian.

- zał. nr 17 Umowa dostawy

par. 9 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie

„z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- par. 9 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego  wykluczało zastosowanie kar umownych?

czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego  „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- par. 9 ust 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- par. 13

W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

§13

- Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §_ Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).

- Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).

- Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.

- Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.

- Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.

- W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.

- W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.

- W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.

- Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Zał. nr 20 umowa dzierżawy

Par. 5 ust. 1 pkt 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Zał. nr 20 umowa dzierżawy

par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- par. 11

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ………………………….….  roku (dalej: Umowa)

pomiędzy:

………………………… z siedzibą w ………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………pod nr KRS: ……………….., o kapitale zakładowym w wysokości:…………………., Zarząd w składzie:……………………., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP…………….., REGON nr……………………, reprezentowaną przez:

-   ..............................................................................................................,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

…………… z siedzibą w ………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………pod nr KRS: ……………….., o kapitale zakładowym w wysokości:…………………., Zarząd w składzie:……………………., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP…………….., REGON nr……………………, reprezentowaną przez:

-   ..............................................................................................................,

-   ..............................................................................................................,

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

Łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że:

- w dniu …………………….. Strony zawarły umowę ……………………. (zwaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest …………,

- usługi świadczone przez Zleceniobiorcę w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez Zleceniobiorcę operacji na danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy,

- Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§1

Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- Rozporządzenie (UE) 2016/679 – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Umowa główna – oznacza zawartą przez Strony umowę o świadczenie usług z dnia ………………….

- Usługi – oznaczają usługi, o których mowa w …………………… Umowy głównej;

- administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

- dane osobowe – oznacza dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

- naruszenie ochrony Danych Osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

- organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia (UE) 2016/679;

- przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

- podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

- państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które Zleceniobiorca przetwarza w imieniu Zleceniodawcy.

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy

- Zleceniodawca jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3  Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych medycznych pacjentów Administratora (dalej, jako „Dane Osobowe”) na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji Zleceniobiorca zobowiązał się w Umowie głównej.

- Zleceniobiorca, jako podmiot przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zleceniodawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Na powierzone Zleceniobiorcy Dane Osobowe składają się następujące typy danych szczególności:

  - Dane o stanie zdrowia

  - Dane kontaktowe

- Zleceniobiorca jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które mogą obejmować m.in.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, aktualizację, przechowywanie, archiwizowanie, modyfikowanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.

- Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zleceniodawcy na podstawie Umowy głównej.

- Zleceniodawca oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych.

- Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.

- W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności (Rekomendowane jest wskazanie poniżej takich osób z wskazaniem ich imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w celu zapewnienia kontroli nad komunikacją pomiędzy stronami w sprawach związanych z ochroną danych np. dotyczącą zgłaszania naruszeń ochrony danych):

  - Osoby kontaktowe po stronie Zleceniodawcy

1. …………………………. – jako główna osoba kontaktowa

2. …………………………. – jako osoba zastępująca

  - Osoby kontaktowe po stronie Zleceniobiorcy

1. …………………………. – jako główna osoba kontaktowa

2. …………………………. – jako osoba zastępująca

§ 4

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

- Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego  w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, pod warunkiem poinformowania Zleceniodawcy o każdym planowanym dalszym powierzeniu  przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących takich innych podmiotów przetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług innego podmiotu przetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zleceniodawca jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Zleceniobiorcę w terminie …….. dni od otrzymania od Zleceniobiorcy informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zleceniodawcę dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.

- Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Zleceniobiorcę na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych, jakie spoczywają na Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

- W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu przez Zleceniobiorcę wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożlwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, Zleceniodawca podpisze z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę zawierającą:

  - „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z dnia 5 lutego 2010 r.  w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej do procesorów z państw trzecich, bądź

  - „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d Rozporządzenia (UE) 2016/679,

lub upoważni na piśmie Zleceniobiorcę do podpisania wyżej wskazanej umowy w jego imieniu.   Zawarcie takiej umowy z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim uprawnia Zleceniobiorcę do korzystania z usług tego podmiotu przetwarzającego przy przetwarzaniu Danych Osobowych.

- Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie pisemnej. Wymóg pisemności umowy spełnia umowa zawarta w formie elektronicznej.

- Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Zleceniobiorcę z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.

§ 5

Obowiązki Zleceniobiorcy

- Zleceniobiorca jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zleceniodawcy uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby.  W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych.

- Zleceniobiorca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.

- Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.

- Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.

- Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez Zleceniobiorcę wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji ze Zleceniodawcą – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniami podmiotów danych.

- Zleceniobiorca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

- Zleceniobiorca jest obowiązany udostępnić Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Zleceniodawcy lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.

- W związku z obowiązkiem określonym w ust. 9 powyżej Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.

- Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zgłosić je Zleceniodawcy wskazując w zgłoszeniu:

  - charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;

  - opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;

  - opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Zleceniobiorcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

§ 6

Prawo audytu

- Zleceniodawca jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Zleceniobiorca spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.

- Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:

  - Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu Zleceniobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail:……………….. o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na ….. dni przed rozpoczęciem audytu.

  - Zleceniodawca prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieniu przez Zleceniodawcę do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.

- Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzaniu:

  - notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),

  - kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,

  - wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,

  - wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,

  - kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,

  - zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych.

- Zleceniodawca dostarcza Zleceniobiorcy kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Zleceniobiorcy z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Zleceniobiorca jest obowiązany, Zleceniobiorca niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

- Zleceniobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zleceniodawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Zleceniobiorcę Danych Osobowych.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.

- Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Zleceniobiorcy lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Zleceniobiorca powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż Zleceniobiorca w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez Zleceniobiorcę żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Zleceniobiorca zależnie od decyzji Zleceniodawcy usuwa lub zwraca Zleceniodawcy powierzone Dane Osobowe, w tym wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zleceniodawcy, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Zleceniobiorcy nakazują Zleceniobiorcy dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie w/w danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca odpowiada jak administrator.

- Zleceniobiorca jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również poinformować o tym Zleceniodawcę na piśmie w terminie 3 dni od jego wykonania.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.

- Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca								Zleceniobiorca

Odpowiedź: Zamawiający na stronie postępowania udostępnia własny projekt umowy powierzenia przetwarzania  danych osobowych.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 22 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-12-13