Bydgoszcz dnia: 2023-12-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9441/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Pełna obsługa serwisowa systemu rezonansu magnetycznego INGENIA 3.0 T oraz systemu IntelliSpace Portal. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 122/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ- Formularz oferty Zamawiający w opisie kryterium "Całkowity czas naprawy" umieścił informację: UWAGA!!! Kryterium to dotyczy konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu. Prosimy o wyjaśnienie- czy Zamawiający ma na myśli, że kryterium to nie dotyczy przeglądów technicznych, gdyż te powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym po zawarciu umowy harmonogramem przeglądów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że przytoczony zapis nie dotyczy przeglądów technicznych, wskazanych w harmonogramie przeglądów 2. Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ- Wykaz czynności serwisowych, pkt c, d. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów pkt "c" oraz ich ujednolicenie z zapisami pkt "d": "Pełna obsługa serwisowa zawierająca naprawy aparatu MR Ingenia 3.0T, systemu ISP i platformą sprzętową, UPS przy kontroli operatorskiej z wymianą wszystkich części zamiennych włącznie z wymianą cewek, niezależnie od przyczyny powstałego uszkodzenia" na zapis: "Pełna obsługa serwisowa zawierająca naprawy aparatu MR Ingenia 3.0T, systemu ISP i platformą sprzętową, UPS przy kontroli operatorskiej z wymianą wszystkich części zamiennych (w tym cewek diagnostycznych), które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji." Modyfikacja ta powinna mieć zastosowanie dla pierwszych dwóch oraz czwartego zapisu w punkcie "c". Modyfikacja zapisów pozwoli na ujednolicenie ich z zapisami pkt "d". Prośbę swą uzasadniamy faktem, iż zgodnie z zasadami udzielania świadczeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych świadczeniami tymi nie mogą być objęte awarie oraz uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji urządzeń. Przedmiotem zamówienia nie może być zatem np. wymiana cewki diagnostycznej, która została uszkodzona poprzez jej upuszczenie na podłogę czy też wyrwanie kabla przez jej nieprawidłową eksploatację. Prosimy o zmianę zapisu- pozwoli to nam złożyć ważną i korzystną dla Zamawiającego ofertę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy załącznika 10 i SWZ bez zmian

Pytanie nr 2 1. Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ- Parametry serwera ISP Zwracamy się z prośbą o sprostowanie oczywistej nieścisłości. Zamawiający określił wymagania jak poniżej: Część; Opis części; Ilość. Obudowa; Dell PowerEdge R640 Gen14, 1U, obudowa dla 8 dysków 2.5" z 3 slotami PCIe; 1. Lokalizacja; U.S.-English; 1. Procesor; Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz, 16C/32T, 10.4GT/s 2UPI, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933, OEM XL; 1. Pamięć; 16GB (3200MHz, DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC); 4. Dyski twarde; 5 TB 10k RPM SAS 12Gbps 512n 2.5" Hot-plug; 6. Prosimy o modyfikację oczywistej omyłki i potwierdzenie, że łączna pojemnośc dyskowa 6 dysków powinna wyniesć 5TB. Zatem 6 dysków o pojemności 1.2TB w konfiguracji RAID5 powinno dać sumarycznie 5TB (nie 6 dysków po 5TB każdy). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nie dokonał omyłki i pojemność dyskowa każdego z dysków powinna wynieść 5TB (macierz dysków RAID)

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 19.12.2023 r