Nr sprawy: ZP/5/2024








         Załącznik nr 1

	 ADSORBER  KRWI  PEŁNEJ  WRAZ Z AKCESORIAMI  

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Ilość sztuk
	cena jedn. bez VAT za 1 sztukę
	Wartość bez VAT
	% VAT
	Podatek Vat w zł
	Wartość z VAT
	Nazwa  towaru/ nr katalog. Producent
	Termin ważności – min. 24 miesiące

	1
	Adsorber krwi pełnej do stosowania u pacjentów z podwyższonym poziomem cytokin, bilirubiny, mioglobiny oraz do usuwania Ticagreloru i Rivaroxabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej.
Adsorpcja: substancje hydrofobowe do 55kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. Ponadto leczenie nie charakteryzuje się znaczącą utratą albumin i można wykluczyć eliminację immunoglobulin i czynników krzepnięcia.
Objętość krwi w urządzeniu: 150 ml
Szybkość przepływu krwi: min. zakres150 – 500 ml/min

Czas terapii pojedynczym adsorberem: min. 24 godziny

Antykoagulacja: heparyna i cytrynian

Powierzchnia adsorpcji min. 40 000 m2
Produkt wolny od lateksu i ftalanów
Produkt dostarczany w formie sterylnej

Możliwość łatwej integracji z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO) oraz jako urządzenie samodzielne.
	25
	
	
	
	
	
	  
	

	2
	Adapter do integracji za hemofiltrem z urządzenia PRISMAFLEX zawierający:
1x Luer Lock żeński – DIN Lock żeński
1x Luer Lock męski – DIN Lock żeński z portem do próbkowania
	25
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw do primingu zawierający:
1x Luer Lock męski, niebieski – Luer Lock męski, niebieski;

1x Luer Lock źeński, czerwony –Luer Lock męski, czerwony;

1 x worek 2 l
	25
	
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	X
	
	
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów ilościowych w zakresie ±5% od wartości podanych w tabeli.
……….…………podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

