# Zakres czynności serwisowych dla aparatów RTG:

# Combi Diagnost R90 oraz Mobile Diagnost WDR

- Przeglądy okresowe – 1 raz w roku

- Regularne przeglądy okresowe – planowane czynności konserwacyjne, które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera lub dystrybutora, wynikające ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmujące w szczególności: ogólną kontrolę funkcjonowania systemu, kalibrację, regulację, czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów lub innych elementów zużywalnych, niewielkie modernizacje techniczne lub aktualizacje oprogramowania, a także drobne naprawy. Pojęcie to obejmuje także czynności związane z wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę bezpieczeństwa.

- Dokumentacja przeglądów obejmująca raport z wykonanych testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa elektrycznego według procedury producenta.

- Każdorazowo przegląd danego urządzenia potwierdzony wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

- Kontrole jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Naprawy

- Interwencja na wezwanie (usunięcie lub skuteczne zdiagnozowanie usterki) – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera.

- Podjęcie interwencji nie później niż 3 godziny po uzyskaniu informacji od Zamawiającego, w dni robocze tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

- Interwencja w miejscu instalacji sprzętu rozumiana jako stawiennictwo inżyniera na miejscu, u klienta- do 48 godzin od pisemnego zgłoszenia

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Dostęp i naprawy zdalne poprzez dedykowane łącze VPN- jeśli technicznie możliwe

- Czas naprawy bez części zamiennych: do 3 dni roboczych

- Czas naprawy przy konieczności wymiany części zamiennych: do 5 dni roboczych

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowej oraz każdorazowo naprawa danego urządzenia potwierdzona wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji oprogramowania i konstrukcji, poprawiających wydajność pracy i bezpieczeństwo (obejmujących również te usprawniające pracę urządzenia, nie tylko te obowiązkowo wymagalne)

- Części zamienne

- Dostawy oryginalnych podzespołów, części zamiennych, oraz komponentów specjalnych z wyłączeniem lampy RTG  określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych

- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Zdalna diagnostyka- jeśli technicznie możliwe (ze względu na konstrukcję aparatu)

- Stałe monitorowanie parametrów pracy urządzenia za pomocą zdalnego łączai dedykowanej aplikacji serwisowej.

- Wykorzystanie zdalnego łącza do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Pomoc aplikacyjna

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela

- Doradztwo w zakresie aplikacji zainstalowanych w aparacie i porady przez telefon.