### Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.02.2024

### Sprawa nr: 22/2024

# Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi przeglądów i napraw sprzętu medycznego

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

### 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

### 1.2.) Nazwa zamawiającego: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

### 1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

### 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090538318

### 1.5) Adres zamawiającego

### 1.5.1.) Ulica: Powstańców Warszawy 5

### 1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

### 1.5.3.) Kod pocztowy: 85-681

### 1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

### 1.5.5.) Kraj: Polska

### 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

### 1.5.7.) Numer telefonu: 261 417 449

### 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

### 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.10wsk.mil.pl

### 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

### 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

### 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

### 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

### 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi przeglądów i napraw sprzętu medycznego

### 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94313f34-c676-11ee-a84d-d63fc4d19e65

### 2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097833

### 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

### 2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

### 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

### 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

### 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

### 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

### 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

### 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

### 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

### 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

### 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

### 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

### 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

### 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

### 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej . Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

### 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

### 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

### 4.1.2.) Numer referencyjny: 22/2024

### 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

### 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

### 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

### 4.1.9.) Liczba części: 33

### 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

### 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

### 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

### 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

### Część 1

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Części zamienne do przeglądu:
- Pompa ContBP 12V
- Pompa OscBP 6V
- Elektrozawór OscBP
Czynności przeglądowe:
- Regulacja ECG, ICG, OscBP, ContBP
- Kalibracja ECG, ICG, OscBP, ContBP
- Dezynfekcja
- Testy Bezpieczeństwa Elektrycznego
- Testy szczelności

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 2

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Przegląd techniczny
- Konserwacja technicznapomiary i testy funkcjonalne
- Testy i kalibracja
- Test bezpieczeństwa elektrycznego
- Kontrola parametrów pracy

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 3

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- oględziny zewnętrzne;
- kontrola tabliczki znamionowej;
- ocena zużycia obudowy;
- dokręcenie śrub mocujących obudowę;
- kontrola działania przycisków;
- kontrola gniazda zasilającego;
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg PN:EN 62 353
- w przypadku autorefraktometru dodatkowo nastąpi kontrola na pracy przy użyciu sztucznego oka;

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 4

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
-Testy bezpieczeństwa elektrycznego
- Sprawdzenie poprawności działania

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 5

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Wizualna i mechaniczna kontrola wszystkich elementów sprzętowych i instrumentów systemu (jeśli są dostępne) zgodnie z protokołami kontroli firmy Brainlab
- Kompleksowa konserwacja jednostki komputerowej (wymiana filtrów,czyszczenie dysku twardego, instalacja najnowszych poprawki bezpieczeństwa itp.)
- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego
- Weryfikacja integracji stron trzecich (np. ramion C, mikroskopów itp.)
Dodatkowo przy neuronawigacja - 2021r.:
- Sprawdzenie dokładności optycznego urządzenia śledzącego (kamera Vega)

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 6

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Testy bezpieczeństwa i funkcjonalności
- Sprzęt pomiarowy niezbędny do wykonania przeglądu - tester Pomiarowy CHIROTEST

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 7

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Sprawdzenie
- Kalibracja
- Test bezpieczeństwa elektrycznego

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 8

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Demontaż głowicy
- Montaż głowicy zastępczej
- Kalibracja w laboratorium pomiarowym
- Demontaż głowicy zastępczej
- Montaż głowicy
Sprzęt zastępczy wliczony w cenę przeglądu

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 9

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Ogólna ocena stanu aparatu
- Czyszczenie urządzenia
- Testy funkcjonalności
- Wymiana o-ringów oraz kontrola szczelności
- Weryfikacja przyrządów pomiarowych urządzenia
- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 10

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Kontrola zewnętrzna urządzenia
- Pomiar bezpieczeństwa odpowiednim miernikiem
- Wymiana promiennika bakteriobójczego
- Czyszczenie i konserwacja
- Pomiar parametrów funkcjonalnych
- Kalibracja monitorów

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 11

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Coroczny przegląd obejmujący:
- Sprawdzenie stanu technicznego
- Sprawdzenie poprawności pracy
- kalibrację

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 12

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi:
- Test bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z normą IEC 60601-1 (spełniający normę bezpieczeństwa PN EN 62353) przeprowadzony przy pomocy dedykowanego testera Rigel 288.
- Kontrola stanu obudowy, działania klawiatury, drukarki i mocowania elementów.
- Test funkcjonalny przeprowadzony za pomocą testera Rigel Uni-Pulse 400 (symulator EKG) oraz test potwierdzający prawidłowość działania wszystkich funkcji zgodnie z dokumentacją techniczną.

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 13

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Przegląd techniczny
- Konserwacja
- Testy bezpieczeństwa elektrycznego
- Sprawdzenie działania aparatu na zgodność z WTO 25/2020
- Niezbędne przyrządy:
* Tester bezpieczeństwa elektrycznego RIGEL 277
* Symulator RIGIEL 33
* Miernik cyfrowy BRYMEN

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 14

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Sprawdzenie poziomu emisji promieniowania laserowego

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 15

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi:
- Inspekcja wizualna, sprawdzenie numerów seryjnych podzespołów.
- Weryfikacja czujników/wszystkich podzespołów systemu/sprawdzenie poprawności działania kanałów (impedancja)
- Sprawdzenie toru video
- Aktualizacja/wymiana oprogramowania
- Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych, stan oraz data ważności
- Wykonanie badania testowego.

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 16

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Testy bezpieczeństwa elektrycznego
- Test funkcji
- Ocena wizualna
- Sprawdzenie poprawności działania

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 17

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi:
- czyszczenie powierzchni optycznych (obiektywy, okulary, nasadka okularowa, kondensor, płytka szklana - przy przysłonie polowej, dostępne filtry, elementy polaryzacyjne)
- czyszczenie powierzchni mechanicznych (statyw stolika, uchwyt preparatów, nasadki),
- ustawienie oświetlenia Koehlera,
- ustawienie filtrów polaryzacyjnych,
- sprawdzenie poprawności układu elektrycznego,
- regulacja toru wizyjnego,
- sprawdzenie mechanizmu centrującego w kondensorze uniwersalnym,
kontrola i ewentualne smarowanie prowadnic stolika.

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 18

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Czyszczenie
- Pomiar mocy
- Testy funkcjonalne
- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 19

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Odkurzenie
- Mycie optyki
- Sprawdzenie poprawności działania
- Sprawdzenie połączeń
- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dostępna jest nowsza wersja)
- Kalibracja aparatu
- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg normy 62353

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 20

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Inspekcja wizualna
- Testy funkcjonalne
- Kontrola parametrów pracy
- Wymiana filtra

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 21

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Kontrola szczelności
* Dopływ/odpływ wody
* System dozowania
* Pompa zwiększająca ciśnienie
* Drzwiczki, uszczelka drzwiczek
- Kontrola wzrokowa i działanie
* Ramię myjące: kontrola funkcji obrotu/połączenia śrubowego
* Wkład koszowy: kontrola prawidłowego ryglowania
* Kontrola dysz myjących
* Zbiornik: kontrola przełącznika pływakowego, w razie potrzeby czyszczenie
* Sprawdzenie odpływu wody
* Kontrola zamka drzwi
* Zabezpieczenie urządzenia przed przewróceniem
- Kontrola systemu dozującego
* Sprawdzenie systemów dozujących, w tym komunikatu o opróżnieniu
* Optyczna kontrola dozowania w zbiorniku i/lub bojlerze
* Przeprowadzenie kalibracji dozowania
- Dozowanie/kalibracja chemikaliów procesowych
* Środek wiążący kamień
* Detergenty
- Kontrole bezpieczeństwa
* Pomiar termoelektryczny
* Kontrola bezpieczeństwa
- Zmiany parametrów

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 22

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- pełna kontrola bezpieczeństwa kardiomonitora,
- pełna kontrola parametrów pracy kardiomonitora,
- kontrola wizualna kardiomonitora:
* ocena stanu wizualnego,
* ocena stanu przewodów,
* ocena stanu uziemienia,
* ocena stanu wyposażenia,
- czyszczenie kardiomonitora oraz podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń,
- kalibracje serwisowe jeśli kalibracja będzie konieczna:
* czujnika kapnografii
* modułu NIBP
- testy funkcjonalne,
- testy serwisowe (jeśli oprogramowanie przewiduje możliwość wykonania testów bądź oprogramowanie nie jest zablokowane),
- kontrola parametrów pracy z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej (EKG, SpO2, NIBP, TEMP, IBP, CO2, CO, ICG),
- test bezpieczeństwa elektrycznego,
- Reset alertu dotyczącego wymaganego przeglądu i programowe ustawienie daty kolejnego przeglądu

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 23

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Sprzęt zastępczy na czas przeglądu wliczony w cenę przeglądu
Detektor:
- Sprawdzenie akcesoriów
- Oczyszczenie jednostki
- Test funkcjonalny
- Test bezpieczeństwa elektrycznego
- Test zgodnie z instrukcją numer 00-0298
Mammotom:
- Oczyszczenie jednostki
- Test funkcjonalny
- Test bezpieczeństwa elektrycznego
- Sprawdzenie akcesoriów

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 24

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Kontrola i weryfikacja wizualna urządzenia
*Weryfikacja stanu zewnętrznego urządzania - sprawdzenie występowania: pęknięć, uszkodzeń mechanicznych, przebarwień na obudowie i manometrze
* Inspekcja obecności osłon gniazd technicznych (zasilania i zgrywania danych)
* Kontrola poprawności działania uchwytów mocujących
* Czytelność tabliczki znamionowej
* Kontrola sprawności przycisku zwalniającego kanister
* Sprawdzenie obecności uszczelki kanistra
* Ocena czystości urządzenia
* Sprawność stacji dokującej oraz zasilacza
- Testy urządzenia
* Dokonanie testu FPT manometr pomiarowym
* Przeprowadzenie testu funkcjonalnego
* Sprawdzenie poprawności działania zasilania bateryjnego
* Sprawdzenie sygnału akustycznego (alarmy)
* Test ładowania akumulatora
- Dostępne części zamienne
* Dren
* Kanister
* Uszczelka
- Test bezpieczeństwa elektrycznego norma 62353

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 25

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi:
- Sprawdzenie i kalibracja natężenia promieniowania UVA i UVB emitowanego przez kabinę,
- Wykonanie testu funkcjonalnego
- Podjęcie ewentualnych działań dążących do wyeliminowania problemu (bez użycia części zamiennych)
- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego
- Co 24 miesiące wymiana filtrów powietrza w kabinie UV7002 - 1 raz w trakcie trwania umowy

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 26

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Sprawdzenie stanu technicznego
- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 27

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
AUTOREFRAKTOMETR Z FUNKCJĄ TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO TONOREF II NIDEK
- oględziny zewnętrzne;
- kontrola tabliczki znamionowej;
- ocena zużycia obudowy;
- dokręcenie śrub mocujących obudowę;
- kontrola działania przycisków;
- kontrola gniazda zasilającego;
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg PN:EN 62 353
- kontrola na pracy przy użyciu sztucznego oka

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 28

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
Przegląd raz na 3 lata w którego skład wchodzi:
- Sprawdzenie błędów w pamięci urządzenia.
- Weryfikacja wszystkich funkcji.
- Weryfikacja poprawności pracy przetwornika piezoelektrycznego.
- Upgrade oprogramowania (jeżeli dostępny).
- Sprawdzenie stanu rolek pompy wody.
- Konserwacja połączeń na płycie elektroniki.

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 29

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Dezynfekcja
- Kontrola wzrokowa
- Test funkcjonalny
- Aktualizacja oprogramowania
- Weryfikacja wyjścia
- Test bezpieczeństwa elektrycznego
- Test zapewnienia jakości
Sprzęt zastępczy na czas przeglądu wliczony w cenę przeglądu

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 30

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Sprawdzenie stanu poszycia zewnętrznego i wewnętrznego kriokomory
- Sprawdzenie stanu szyb i szczelnień
- Sprawdzenie stanu drzwi: komory zabiegowej oraz wejściowych do przedsionka 1 i 2
- Sprawdzenie stanu paneli podłogowych
- Sprawdzenie szczelności instalacji zasilającej
- Sprawdzenie drożności instalacji zasilającej i stanu dysz
- Sprawdzenie układu zasilania komory w ciecz kriogeniczną
- Sprawdzenie układu osuszania kriokomory
- Sprawdzenie układu sterowania
- Sprawdzenie oprogramowania sterującego
- Sprawdzenie stanu oświetlenia: zewnętrznego kriokomory, komory zabiegowej, przedsionków
- Sprawdzenie stanu czujników zamknięcia drzwi
- Sprawdzenie stanu świetlnej wizualizacji położenia drzwi przedsionków 1 i 2 oraz komory zabiegowej
- Sprawdzenie czujników temperatury
- Sprawdzenie funkcjonowania sterownika
- Sprawdzenie funkcjonowania systemu pomiarów temperatur T1 i T2 w komorze zabiegowej
- Sprawdzenie układu wyłączania awaryjnego (bezpieczeństwa)
- Sprawdzenie stanu panelu z filtrami do odpylania z pyłu lodowego kriokomory
- Sprawdzenie stanu żaluzji między komorą akumulacyjną, a komora zabiegową
- Sprawdzenie stanu panelu wyjścia awaryjnego
- Sprawdzenie funkcjonowania układu głosowej komunikacji z pacjentem

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 31

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Sprawdzenie poprawności działania
- Konserwacja techniczna
- Pomiary i testy funkcjonalne
- Testy i kalibracje
- Test bezpieczeństwa elektrycznego

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatnosci

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 32

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
- Sprawdzenie mocy wiązki lasera dedykowanym miernikiem
- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

### 4.3.6.) Waga: 5

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 4

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 33

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym
1 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 051097
2 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 049393
3 - TREPAN CZASZKI TE563 - GB 304 R - 062168
4 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 51098
5 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 51101
6 - trepan czaszkin GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 051077
7 - Perforator kości czaszki - GB 304 R - 047982
8 - Trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON GB 304 R 051076
9 - trepan czaszki - GB 304 R - 049198
10 - trepan czaszki GB304R 12/15 mm z końcówką HUDSON - GB 304 R - 051085
11 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 051520
12 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 049703
13 - TREPAN CZASZKI - GB 304 R - 048201
14 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 063650
15 - TREPAN CZASZKI TE563 - TE 563 - 062168
16 - TREPAN CZASZKI TE563 - TE 563 - 063668
17 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 063679
18 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 063674
19 - trepan czaszki - TE563 - TE 563 - 062968
20 - trepan czaszki - TE 563 - 050361
21 - trepan czaszki TE563 - TE 563 - 062242
22 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 050480
23 - TREPAN CZASZKI - TE 563 - 062669
24 - trepan czaszki GB304R, TE563 12/15MMTE - TE 563 - 050368
25 - trepan czaszki GB 300R - TE 563 - 036808
26 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - TE 561 - 063082
27 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063124
28 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063121
29 -Trepan czaszki GB302R - GB 302 R - 060671
30 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063115
31 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 062283
32 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063118
33 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 0644150
34 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 062272
35 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 063084
36 - Trepan 9x12 - GB 302 R - 064681
37 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 63099
38 - trepan czaszki GB302R 9/12 mm z końcówką HUDSON - GB 302 R - 63114
39 - TREPAN CZASZKI - GB 302 R - 053561
40 - trepan czaszki TE562 - TE 562 - 062210
41 - TREPAN CZASZKI - TE 562 - 062807
42 - trepan czaszki GB302R - TE 562 - 063019
43 - trepan czaszki GB302R - TE 562 - 061615
44 - TREPAN CZASZKI - TE 562 - 061693
45 - TREPAN CZASZKI - TE 562 - 064513

### 4.2.6.) Główny kod CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

### 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

### 4.3.6.) Waga: 60

### Kryterium 2

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Autoryzacja producenta

### 4.3.6.) Waga: 10

### Kryterium 3

### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy z użyciem części zamiennych

### 4.3.6.) Waga: 25

### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

### 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

### 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

### 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

### 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz min. 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 tabela l.p. 2 SWZ, z jednoczesnym wskazaniem, którego zadania te dokumenty dotyczą oraz o wartości wskazanej w SWZ.

### 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

### 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.; Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.; Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.;
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.;

### 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wykaz min. 1 osoby posiadającej imienny aktualny certyfikat lub inny dokument, potwierdzajacy przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia - dla wszystkich zadań.; Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Wykaz min. 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamowienia, tj. obsługa serwisowa obejmujące przeglądy (dla zadań 1 - 32) oraz przeglądy i naprawy (dla zadania 33) urządzeń medycznych wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt 1 tabela l.p. 2 SWZ, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna ze wskazanych usług będzie wynosiła wartość brytto wynoszącą minium:

- dla zadania nr 1 - 10 000,00 zł - dla zadania nr 15 - 2 600,00 zł
- dla zadania nr 2 - 2 500,00 zł - dla zadania nr 18 - 4 700,00 zł
- dla zadania nr 3 - 1 000,00 zł; - dla zadania nr 19 - 2 000,00 zł
- dla zadania nr 4 - 1 500,00 zł; - dla zadania nr 20 - 3 000,00 zł
- dla zadania nr 5 - 52 000,00 zł - dla zadania nr 21 - 1 000,00 zł
- dla zadania nr 6 - 1 000,00 zł - dla zadania nr 23 - 13 500,00 zł
- dla zadania nr 8 - 5 300,00 zł - dla zadania nr 25 - 2 400,00 zł
- dla zadania nr 9 - 1 500,00 zł - dla zadania nr 29 - 4 500,00 zł
- dla zadania nr 10 - 2 300,00 zł - dla zadania nr 30 - 3 000,00 zł
- dla zadania nr 11 - 3 200,00 zł - dla zadania nr 31 - 1 900,00 zł
- dla zadania nr 14 - 1 400,00 zł - dla zadania nr 33 - 4 000,00 zł

Dla zadań nr 7, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 32 Zamawiający nie stawia warunku.;

### 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

### 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.; Dla potwierdzenia kryterium "Autoryzacja producenta" przedstawienie dokumentu "Aktualna autoryzacja producenta lub firmy upoważnionej przez producenta uprawniające do wykonania obsługi serwisowej";
Formularz oferty;
Formularz cenowy

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

### 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

### 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

### 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

### 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

### 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

### 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

### 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

### 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

### 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust. 1 ustawy pkt. 2-4 i ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych.
2) Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, która wykracza poza przewidzianą w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu, możliwość oraz warunki takiej zmiany.
3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień dodatkowych w wysokości do 10% wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

### 8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 08:30

### 8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

### 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 08:45

### 8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16

Zamawiający

Wykonano w 1 egz. na 15 ark

Egz. 1-str. int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl.  T2612  B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data 08.02.2024 r.