[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-08
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (20 -13) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Jakim materiałem mają być wykończone spoczniki kondygnacyjne i między kondygnacyjne na klatkach schodowych? Czy z tego samego materiału co okładziny kątowe biegów schodowych? 
Odp.: Spoczniki kondygnacyjne i międzykondygnacyjne mają zostać wykończone płytkami gresowymi zgodnie z dokumentacją projektu wnętrz.

2. Proszę o udostępnienie rysunku wykończenia posadzek w pomieszczeniach Kancelarii na II piętrze.

Odp.: Wykończenie posadzek w Kancelarii w całości z PVC antyleketrostatycznej. 
3. Ilość rolet nr „RO3-2” na zestawieniu PW_AGH_S1_Zalacznik_3_Zestawienie_rolet_rev.4 nie zgadza się z ilością rolet zaznaczonych na rysunkach rzutów poz. +2 i +3 oraz rysunkiem kancelarii. Proszę o weryfikację.
Odp.: Należy wycenić ilość zgodnie z oznaczeniami na rzutach: RO3-2 190x185cm - 6 szt.

4. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy rysunkami w formacie pdf i autocad prosimy o wskazanie obowiązującej do wyceny wersji. Np. PZT (S-ZT-01) – w wersji pdf mamy 2 studnie kablowe z odwodnieniem, w auto cad jest ich 4 kpl. 
Odp.: Należy wycenić 4 kpl. studni kablowych z odwodnieniem.

5. Prosimy o uzupełninie rysunków rzutów instalacji wod-kan o średnice rurarzu. Na rozwinięciach brakuje średnic armatury m.in.: średnic układu wodomierzowego , zawory BA oraz pierwszeństwa itd) 
Odp.: Średnice armatury przy zestawie hydroforowym są dobrane w części opisowej.  Schemat układu wodomierzowo- hydroforowego z rozdziałem na instalacje bytową i hydrantową z doszczegółowionnymi średnicami, w katalogu Instalacje Sanitarne, załącznik S-ZW-01 pod linkiem: 

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
6. Woda ciepła w opisie jest jako ,,Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, łączonych poprzez zaprasowywanie”. W zestawieniu wszystkie rury na wodzie są jako „PE łączone metodą mechaniczną ''Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej. 
Odp.: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku ma być wykonana z rur wielowarstwowych typu PERT/AL./PERT.

Łączenie metodą mechaniczną to m.in. zaprasowywanie /zaciskanie. 
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]