[image: IMG_256]

Załącznik nr 1
Znak sprawy: ZP.271.4. 2024
Poprawa infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Drwinia

1. Zadanie częściowe nr 1: "Budowa nowej remizy OSP Mikluszowice.”
Inwestycja zakłada budowę nowego budynku remizy OSP Mikluszowice wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Nowy budynek OSP Mikluszowice będzie posiadał m.in. garaż 3-stanowiskowy, odpowiednio wydzielone szatnie męskie i damskie, magazyny sprzętu ratowniczego, suszarni węży, warsztat a także salę szkoleniową. Inwestycje zakłada wykonanie obiektu pod klucz z niezbędnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w skład którego wchodzi m.in. plac manewrowy, parking, bieżnia do treningów oraz altana

Zakres rzeczowy obejmuje: 
1. Rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych wraz z utylizacją 
1. Budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem komunikacji i 8 miejscami postojowymi
1. Budowę przyłączy sieci 
1. Budowę altany rekreacyjnej oraz toru do ćwiczeń. 
1. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)
Szczegółowy zakres robót został zawarty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania w tym uszczegółowiony w dokumentacji wykonawczej. 

Zakres przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie: 
1. Robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
2. Stanu zerowego budynku
3. Robót murowych, żelbetowych, kanału serwisowego, dachowych z pokryciem 
4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
5. Robót instalacyjnych w tym instalacji fotowoltaicznej  
6. Tynków, oblicowania, posadzki, robót malarskich
7. Wyposażeniem budynku zgodnie z dokumentacją projektową po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
8. Elewacji budynków
9. Przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energetycznego
10. Altany z torem do ćwiczeń, masztów, montażem syreny, oświetleniem zewnętrznym, nasadzeniem drzew i krzewów, dostawą śmietników
11. Ogrodzenia terenu 
12. Zjazdu z drogi gminnej, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, opaski 
13. Nawierzchni trawnikowych

Przedmiot zamówienia obejmuje  ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: 
a) Wycinkę kolidujących drzew i zakrzaczeń
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty- teren budowy
c) Roboty ziemne, konstrukcyjne - żelbetowe i murowe ,podłoża, posadzki, izolacji, więźby dachowej i pokrycia dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady daszki, docieplenia ścian i dachu, ścianki, obudowy z płyt GK, sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie, oblicowanie ścian, Roboty drogowe: roboty ziemne, nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i zjazdu, nawierzchnie chodników, parkingów, przepust drogowy, zieleń, elementy małej architektury, taras, 
d) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji  robót i  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
e) Roboty sanitarne w tym: sieć gazowa, instalacja wewnętrzna gazowa, przyłącz wody, instalacja  kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, instalacji wodociągowej i hydrantowej, biały montaż, kanalizacji deszczowej, kotłownia gazowa, instalacja c.o, instalacja wentylacji, Roboty eklektyczne w tym: instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne terenu, Instalacja antenowa, dostępu, odgromowa, przeciwpożarowa, siły   
f) Budowa i dostosowanie  budynków do obowiązujących  przepisów  w  każdym  zakresie,  a  szczególnie  ochrony  przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego  typu  budynków
g) Wyposażenie budynków zgodnie z projektem wykonawczym
h) Zabezpieczenie  i przebudowa urządzeń obcych  i uzbrojenia  terenu wraz z opłatami za nadzór na  przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym napowietrznych, linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych telekomunikacyjnych, 
i) uporządkowanie  terenu  a który  prowadzone  będą  roboty budowlane oraz sąsiedniej posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót 
j) Roboty wykończeniowe i porządkowe,
k) Wszelkie inne prace  wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę  dokumentacji projektowej.
l) Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej
m) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)

Ponadto do zadań Wykonawcy należy: 
1. Przygotowanie  budowy  oraz  wszystkich  prac  pomiarowych   i  geodezyjnych   niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia. 
1. Oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizacja zaplecza budowy
1. Bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, utylizację na własny koszt zdemontowanych opraw oświetleniowych, urządzeń i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
1. Uzyskanie wymaganych dokumentów umożliwiających użytkowanie przez Zamawiającego wykonanej instalacji fotowoltaicznej 
1. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
1. przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i pomiarów, prób i sprawdzeń,
1. uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
1. [bookmark: _GoBack]Prowadzenie dziennika budowy
1. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań zgodnie z wymogami ST.  

Miejsce wykonywania całości zamówienia: 
działki nr 105 w Mikluszowicach, Gmina Drwinia

2. Zadanie częściowe nr 2: "Modernizacja obiektu sportowego GKS Drwinia w miejscowości Drwinia."

Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego boiska sportowego poprzez budowę systemu nawodnienia, budowę oświetlenia oraz modernizację nawierzchni trawiastej jak i budowę nowego budynku klubowego w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami w skład których wchodzi min. szatnie dla gospodarzy, gości oraz sędziów z węzłami sanitarnymi, sala szkoleniowa oraz magazyn na sprzęt. Ponadto budynek zostanie zabudowany drugą kondygnacją poprzez budowę zadaszonej trybuny dla kibiców. Modernizacji ulegnie też obecnie zlokalizowana infrastruktura

Zakres rzeczowy obejmuje: 
1. Budowę budynku socjalnego wraz z zadaszonymi trybunami i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem ternu przyległego
1. Budowę przyłączy sieci wraz z zbiornikiem retencyjnym, zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zbiornikiem p.poż 
1. Budowę oświetlenia płyty boiska sportowego
1. Budowę systemu zraszania murawy (przewiertami sterowanymi celem zmniejszenia ingerencji w płytę boiska)
1. Budowę wiat rezerwowych i tablicy wyników
1. Budowę systemu monitoringu i nagłośnienia 
1. Modernizacją istniejących trybun. 
1. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)
Szczegółowy zakres robót został zawarty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania w tym uszczegółowiony w dokumentacji wykonawczej. 

Zakres przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie: 
1. Robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
2. Stanu zerowego budynku
3. Robót murowych, żelbetowych, kanału serwisowego, dachowych z pokryciem 
4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
5. Robót instalacyjnych w tym instalacji fotowoltaicznej i pomy ciepła  
6. Tynków, oblicowania, posadzki, robót malarskich
7. Wyposażeniem budynku zgodnie z dokumentacją projektową po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
8. Elewacji budynków
9. Przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energetycznego
10. Systemu zraszania murawy, oświetlenia płyty boiska, systemu monitoringu i nagłośnienia, altany, stojaków na rowery.  
11. Przeniesieniem istniejących trybun.  
12. Drogi pożarowej, dojść, utwardzeń, opaski 
13. Nawierzchni trawnikowych oraz nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje  ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: 
a) Wycinkę kolidujących drzew i zakrzaczeń
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty- teren budowy
c) Roboty ziemne, konstrukcyjne - żelbetowe i murowe ,podłoża, posadzki, izolacji, więźby dachowej i pokrycia dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady daszki, docieplenia ścian i dachu, ścianki, obudowy z płyt GK, sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie, oblicowanie ścian, Roboty drogowe: roboty ziemne, nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i zjazdu, nawierzchnie chodników, parkingów, przepust drogowy, zieleń, elementy małej architektury, taras, 
d) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji  robót i  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
e) Roboty sanitarne w tym: przyłącz wody, instalacja  kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej, instalacji wodociągowej i hydrantowej, biały montaż, kanalizacji deszczowej, pomy ciepła, instalacja c.o i c.u.w, instalacja wentylacji, Roboty eklektyczne w tym: instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne terenu, Instalacja antenowa, dostępu, odgromowa, przeciwpożarowa, siły   
f) Budowa i dostosowanie  budynków do obowiązujących  przepisów  w  każdym  zakresie,  a  szczególnie  ochrony  przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego  typu  budynków
g) Wyposażenie budynków zgodnie z projektem wykonawczym
h) Zabezpieczenie  i przebudowa urządzeń obcych  i uzbrojenia  terenu wraz z opłatami za nadzór na  przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym napowietrznych, linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych telekomunikacyjnych, -  jeżeli dotyczy)
i) uporządkowanie  terenu  a który  prowadzone  będą  roboty budowlane oraz sąsiedniej posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót 
j) Roboty wykończeniowe i porządkowe,
k) Wszelkie inne prace  wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę  dokumentacji projektowej.
l) Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej
m) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania)

Ponadto do zadań Wykonawcy należy: 
1. Przygotowanie  budowy  oraz  wszystkich  prac  pomiarowych   i  geodezyjnych   niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia. 
1. Oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizacja zaplecza budowy
1. Bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, utylizację na własny koszt zdemontowanych opraw oświetleniowych, urządzeń i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
1. Uzyskanie wymaganych dokumentów umożliwiających użytkowanie przez Zamawiającego wykonanej instalacji fotowoltaicznej 
1. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
1. przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i pomiarów, prób i sprawdzeń,
1. uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
1. Prowadzenie dziennika budowy
1. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań zgodnie z wymogami ST.  

UWAGA!!

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE ZAKRES PRAC OBJĘTY ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA WINNIEN PROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY NIE ZAKŁÓCAĆ I UMOŻLIWIĆ UŻYTKOWANIE PŁYTY BOISKA PRZEZ GKS DRWINIA W TYM ODBYWANIA SIĘ NA NIEJ WYDAŻEŃ SPORTOWY (ROZGRYWANIA MECZÓW). ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCYCH MURAWE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ W CZASIE PRZERWY ROZGRYWKOWEJ, W UZGODNIENIU Z GKS DRWINIA, BEZ MOŻLIWOŚCI UNIEMOŻLIWIENIA WZNOWIENIA ROZGRYWEK.

Miejsce wykonywania całości zamówienia: 
działki nr 281w miejscowości Drwinia, Gmina Drwinia

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji.

UWAGA:
1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 
1. Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo - finansowy w najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przedstawiającym rozbicie cenowe oferty w oparciu o ustaloną z Zamawiającym tabelom elementów scalonych w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.
1. Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności, Zamawiający informuje, że dopuszcza dokonywanie płatności częściowych, zgodnie z zapisami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wypłata wynagrodzenia zostanie  wypłacona  w czterech transzach, trzy transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, czwarta po zakończeniu realizacji Inwestycji:
a) pierwsza transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego
b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 20 % otrzymanego dofinansowania
c) trzecia transza w wysokości nie wyższej niż 30 % otrzymanego dofinansowania,
d) czwarta transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot otrzymanego dofinansowania,.
1. Powyższe odnosi się do całego zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Drwinia", a nie oddzielnie do każdego zadania, realizowanego w ramach danej inwestycji. W związku z tym przedmiotowe harmonogramy winny być skoordynowane przez Wykonawców zadania aby umożliwiły w jednym czasie dokonanie płatności częściowych przez Zamawiającego.
1. Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
1. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter  obiektu. 
1. Prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami STWiOR
1. W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajętym terenem.
1. Dokonać pomiarów geodezyjnych w celu wykonania prawidłowego odpływu wód.
1. Wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
1. Przygotować rozliczenie końcowe robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami,  kosztorys powykonawczy wraz z wycenionym wykazem elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, opinie technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, operat geodezyjny powykonawczy wraz z oświadczeniem geodety o przedłożeniu do zasobów Starostwa Powiatowego w Bochni, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf)
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