[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-04-04
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (68-50)– ZMIANY 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. System AV, Enkoder: Proszę o podanie, które parametry urządzenia są kluczowe ze względu na funkcjonalność i cechy użytkowe  dla przyszłego użytkownika.

Odp.: Zamawiający informuje, że wymaga spełnienia następujących minimalnych parametrów enkodera:
• Jakość obrazu: 4K60 4:4:4 (Deep Color, HDR) 

• Opóźnienie dla sygnału wideo 60 fps: <1 klatka lub 8ms dla 60fps
• Maksymalna rozdzielczość: 4096x2160 DCI 4K 

• Wejścia wideo: HDMI 

• Wejścia audio: analog stereo 

• Encoder wspiera embedding dźwięku stereo do wejścia HDMI 

• Zasilanie poprzez zasilacz DC lub PoE+ Class 4 IEEE802.3at za pomocą switch’a 



Zamawiający informuje że specyfikację spełniają m.in.: Crestron DM-NVX-E30, AMX NMX-ENC-N2412A Encoder 
Zamawiający wymaga możliwości przesyłania rozdzielczości obrazu 3840x1026 z progresywnym skalowaniem w 60Hz z samplowaniem 4:4:4, z HDR10+, tak, aby zapewnić możliwość wyświetlania treści z najnowszych komputerów wyposażonych w HDMI od miejsca podłączenia urządzenia źródłowego do obrazu wyświetlanego na wyświetlaczu. 
2. System AV: Czy Użytkownik zamierza zarządzać infrastrukturą przez aplikację chmurową (cloud)?

Odp.: Zamawiający informuje, że zamierza wykorzystywać aplikację chmurową do zarządzania systemem AV.

3. System AV: Czy wszystkie urządzenia w systemie AV powinny mieć certyfikat do pracy ciągłej 24/7?

Odp.: Zamawiający nie wymaga od wszystkich urządzeń certyfikatu pracy 24/7. Zamawiający wymaga aby urządzenia systemu sterowania i przeznaczone do transmisji sygnałów AV oraz monitory były przeznaczona do pracy 24/7.

4. System AV: Jednostka centralna: Proszę o potwierdzenie, że sterownik powinien posiadać możliwość integracji z systemem BMS kompatybilnym z zastosowanym systemem BMS (BACnet lub MODBUS TCP).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że sterownik systemu AV winien posiadać możliwość integracji z systemem BMS (BACnet) na potrzeby sterowania oświetleniem oraz klimatyzacją.
5. System AV: Jednostka sterująca: Podana specyfikacja wskazuje jednoznacznie produkt jednego producenta, co jest niezgodne z PZP. Proszę o podanie parametrów kluczowych oraz co najmniej dwa przykładowe urządzenia spełniające specyfikację.

Odp.: Zamawiający informuje, że zmienia specyfikację procesora sterującego. Procesor sterujący minimalne wymagania:

• Pamięć SDRAM: 1 GB 

• Pamięć flash: 8 GB 

• Możliwość zastosowania karty pamięci (SD lub SDHC) do 32 GB lub dysków pamięci zewnętrznej USB 2.0 do 1 TB 

• Komunikacja poprzez: Ethernet, podsieć sterowania, protokół sieciowy producenta, USB 2.0, RS-232/422/485, IR/Serial 

• Złącza: 8 złączy IR, 3 złącza RS-232 COM, 8 złączy relay, 8 wejść/wyjść cyfrowych 

• Dedykowana podsieć sterowania 

• Pobór mocy: 15 W (nie wliczając urządzeń podłączonych przez protokół sieciowy producenta) 

• Zasilanie przez zasilacz lub PoE
Zamawiający informuje że specyfikację spełniają m.in.: Crestron CP4N, AMX NX-4200.

6. System AV: Jednostka sterująca: Proszę o podanie scenariuszy (scen), które należy zrealizować przy pomocy systemu sterownia AV.

Odp.: Zamawiający informuje, że scenariusze będą dotyczyły m.in. sposobów łączenia/podziału sali wielofunkcyjnej 0.04 (ścianki mobilne); sterowania projekcją i roletami. Scenariusze wykorzystania elementów systemu AV sali 0.04 w różnych wariantach przestrzennych, dotyczyć będą charakteru odbywających się tam wydarzeń (m.in. prezentacja lokalna, wideokonferencja itp.). Szczegółowe funkcjonalności poszczególnych scenariuszy należy ustalić z użytkownikiem na etapie wykonawczym (programowanie systemu sterowania).
7. System AV: Panel dotykowy 7”: Czy użytkownik zamierza korzystać z technologii bluetooth beacon w połączeniu z panelem dotykowym? Proszę o opisanie dokładnie tej funkcjonalności.

Odp.: Zamawiający wymaga aby funkcjonalność bluetooth beacon była zaimplementowana w systemie. Technologia beacon bluetooth winna umożliwiać podłączenie prostej aplikacji sterowniczej zainstalowanej na urządzeniach mobilnych iOS oraz android, do systemu sterowniczego sali. Uwaga: połączenie musi odbywać się bez konieczności podłączania urządzeń do sieci wifi w której pracuje system sterowania, oraz uciążliwej z punku widzenia użytkownika, uprzedniej konfiguracji tych aplikacji przez programistów systemu sterowniczego oraz dział IT zamawiającego. 
8. System AV: Panel dotykowy 7”:  w jakim celu jako parametr podane są:

a. • Wbudowana możliwość przeglądania stron internetowych oraz streamowania

b. • Możliwość zmiany wirtualnych przycisków oraz konfiguracji przez HTML5

c. • Konfigurowalne menu

d. Rozpoznawanie komend głosowych (przy dostępie do Internetu) 

e. Wspierane oprogramowanie wideokonferencji Microsoft Teams

Prosimy o wykreślenie tych punktów.

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie funkcjonalności panelu dotykowego 7’’ systemu AV wymaga : 

-   możliwości zmiany wirtualnych przycisków oraz konfiguracji przez HTML5

- możliwości konfiguracji menu (wymagane jest stworzenie interfejsu użytkownika na panelu, skrojonego pod jego potrzeby). Wgrywanie konfiguracji interfejsu użytkownika odbywać się będzie dzięki połączeniu panelu do sieci w wydzielonej sieć LAN na potrzeby AV i systemu sterowania);  

- wspierania, posiadanego przez Uczelnię, oprogramowania wideokonferencji Microsoft Teams,
Zamawiający informuje, że rezygnuje z funkcjonalności:

- wbudowana możliwość przeglądania stron internetowych oraz streamowania

- rozpoznawanie komend głosowych.
9. System AV: Czy System AV będzie miał dostęp do sieci Internetowej?

Odp.: Zamawiający informuje, że system AV będzie posiadał dostęp do internetu w obszarze dotyczącym wideokonferencji. W obszarze sterowania i prezentacji, urządzenia systemu AV i dedykowanego systemu sterowania będą połączone w wydzielonej lokalnej sieci, bez dostępu do internetu.

10. System AV: Moduł przekaźnikowy 8x: Prosimy o podanie dwóch urządzeń różnych producentów spełniających wymagania. Prosimy o podanie tylko kluczowych dla użytkownika parametrów.

Odp.: Zamawiający informuje, że dla modułu przekaźnikowego 8x wymaga spełnienia poniższych parametrów:

• Przełączane kanały: 8 

• Maksymalne parametry elektryczne na kanał: 16A przy obciążeniu rezystancyjnym 

• Maksymalne parametry elektryczne dla całego urządzenia 

• Wspierane rodzaj obciążenia: żarnikowe, magnetyczne niskonapięciowe, elektroniczne niskonapięciowe, neon/zimna katoda, fluorescencyjne, silnik 

• Złącza przekaźnikowe na terminalach stykowych ze śrubą, 8 przekaźników izolowanych typu SPST klasy 1, przekaźniki spełniające maksymalne parametry prądowe podane powyżej, maksymalny przekrój żyły przewodu 2,5mm^2 

• Złącza wejściowe (8, wspólna masa) na odłączanych terminalach

• Możliwość montażu w szynie DIN 

• Zakres temperatur pracy: 0-40 st. C 

• Zakres skrajnych dopuszczalnych wartości wilgotności powietrza: 10-90% wilgotności względnej

Zamawiający informuje że specyfikację spełniają m.in.: Crestron DIN-8SW8I, FutureNow FNIP-8x16A8.
11. System AV: W jakim celu wymagania jest dokładnie podane rozdzielczość ekranu Panelu dotykowego bezprzewodowej obsługi technicznej? Ile procent może odbiegać rozdzielczość zaproponowanego urządzenia?

Odp.: Zamawiający informuje, że rozdzielczość wyświetlacza panelu sterującego rzutuje na estetykę i możliwości tworzonego (programowanie systemu sterowania) graficznego interfejsu użytkownika. Zamawiający dopuszcza aby rozdzielczość odbiegała maksymalnie o 5% od podanej.

12. System AV: Czy zamiast tabletu jako panel dotykowy bezprzewodowy dla obsługi technicznej Inwestor dopuszcza zastosowanie komputera i monitora (np. System All-in-one) lub komputera typu laptop?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie komputera i monitora (np. System All-in-one) lub komputera typu laptop zamiast tabletu jako panel dotykowy bezprzewodowy dla obsługi technicznej. Zmawiający przewidział tablet ze względu na mobilność i wygodę obsługi. Przykładowe tablety spełniające wymagania np.: Apple iPad przynajmniej 8 generacji, Lenovo TAB P12.
13. System AV: Switch Ethernet 24 i 40 portowy: Prosimy o podanie minimalnych wymagań stawianych przełącznikowi, Zapis wymagający, aby interfejs WEB umożliwiał automatyczne przypisanie konfiguracji portów właściwej dla protokołów czy producenta (…) nakierowuje na produkt na jednego producenta.

Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby przełącznik 40 portowy spełniał minimalne wymagania:

· Ilość portów: 40 PoE+ 1GBASE-T, 8 x SFP 

· Budzet PoE min.: 480W 

· Tablica MAC min. 16K 

· Min. 2GB RAM 

· Tablica ARP/NDP min. 4000 

· Przepustowość min. 96 Gb/s 

· Port USB Type-C 

· HTTPs 

· SSH 

· Przełącznik powinien mieć możliwość montażu uchwytów rack

· Obsługa PTPv2 

· STP, MTP, RSTP PV(R)STP 

· IPv4/IPv6: 

· PIM-SM 

· PIM-DM 

· SSM 

· Radius 

· TACACS+ 

· IGMPv1,v2 Querier 

· Zarządzalny L2

Zamawiający informuje, że specyfikację spełniają m.in.: Netgear M4250-40G8F-PoE+, Cisco Business CBS350-48FP-4X, 
Zamawiający dopuszcza aby zamiast 1szt przełącznika 40 portowego zastosować 2szt. przełączników 24 portowych.
Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby przełącznik 24 portowy spełniał minimalne wymagania:

Ilość portów: 24 PoE+ 1GBASE-T, 4 x SFP+ 

· Budzet PoE min.: 480W 

· Tablica MAC min. 16K 

· CPU klasy min. Quad-Core Cortex-A57 ARMv8 1.8Ghz 

· Min. 2GB RAM 

· Bufor 16Mb 

· MTBF min. 500000 godzin 

· Wydajność min. 98.21 Mp/s 

· Przepustowość min. 132 Gb/s 

· Port USB Type-C 

· Port zarządzania Out-of-band oraz konsolowy RJ45 

· Web GUI 

· HTTPs 

· SSH 

· Przełącznik powinien mieć możliwość montażu uchwytów rack

· Obsługa PTPv2 

· STP, MTP, RSTP PV(R)STP 

· IPv4/IPv6: 

· PIM-SM 

· PIM-DM 

· SSM 

· Radius 

· TACACS+ 

· IGMPv1,v2 Querier 

· Zaządzalny L2
Zamawiający informuje, że specyfikację spełniają m.in.: Netgear M4250-26G4XF-PoE+ (GSM4230PX-100EUS), Luminex GigaCore 30i.
14. System AV: Projektor laserowy: Prosimy o zmianę parametrów współczynnika projekcji, zoomu, zmiany osi obiektywu na : projektor musi zostać dopasowany do miejsca montażu i zapewniać wyświetlanie na całym obszarze ekranu.

Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby projektor spełniał minimalne wymagania:
·         Typ projektora: laserowy 

·         Technologia 3LCD 

·         Rozdzielczość: 1920 x 1200 (WUXGA) 

·         Kontrast: 2000000:1 (pełna biel/pełna czerń) 

·         Jasność: min. 6200 lm 

·         Poziom szumu: nie więcej niż 39 dB 

·         Zużycie energii: Standard: nie więcej niż 450 W 

·         Żywotność źródła światła: więcej niż 20.000 h 

·         Źródło światła: Dioda laserowa 

·         Współczynnik projekcji: zakres minimum 1,36:1 do 1,76:1 

·         Zoom: przynajmniej 1,6x 

·         Zmiana osi obiektywu: +/-15% w poziomie 

·         Wejścia video:  

·         GB/Y PB PR: 15-stykowe złącze Mini D-sub 

·         HDMI x 2 

·         HDBaseT (RJ-45) 

·         Wejścia audio: Mini jack stereo 

·         Wyjścia audio: Mini jack stereo 

·         Porty komunikacyjne:  

·         RS232C ( D-sub 9 pin) 

·         RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX 

·         USB typ A 

·         Wbudowany głośnik minimum 5W 

·         W zestawie kabel zasilający, instrukcja obsługi, pilot
Zamawiający informuje, że specyfikację spełniają m.in.: SONY VPL-PHZ61, Epson EB-l630U, Panasonic PT-VMZ61 Projektor, 1920 x 1200 WUXGA, 6 200 ANSI Lumen.
15. System AV: Projektor laserowy: Prosimy o zmianę parametru głośnika wbudowanego z 16W na 5W. Jeżeli 16W jest wymagane, to prosimy o przedstawienie obliczeń akustycznych potwierdzający zasadność tego wymogu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie głośnika wbudowanego o mocy 5W.

16. System AV: Projektor laserowy: Prosimy o podanie parametrów istotnych ze względu na pełnioną funkcję. Przedstawione parametry wskazują na konkretny model. 

Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby projektor spełniał minimalne wymagania podane w odpowiedzi 14.
17. System, AV: Monitor LCD: Prosimy o zmianę  parametru monitora 65” mgła z 47% na 20%, jest to parametr wystarczający.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na parametr zamglenia dla monitora 65’’ na poziomie 20%. Zamawiający wymaga aby parametr zamglenia wynosił minimum 25%.
18.  System AV: Monitor LCD: Prosimy o wskazanie kilku podstawowych parametrów monitora, ponieważ cała specyfikacja wskazuje na jednego producenta, świadczy o tym chociażby nazwa zastosowanego procesora, co jest niezgodne z PZP.

Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby monitor spełniał minimalne wymagania:

·      Rozmiar ekranu: 65" 

·      Jasność (cd/m²): 700 

·      Współczynnik kontrastu: minimum 1100:1 

·      Dynamiczny współczynnik kontrastu: minimum 550 000:1 

·      Czas reakcji (ms): maximum 8.0 

·      Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach): 3840 x 2160 

·      Zgodność z HDR (High Dynamic Range):Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) 

·      Współczynnik proporcji: 16:9 

·      Typ panelu: IPS lub VA

·      Czas pracy: 24/7 

·      Zamglenie: matowa powłoka z zamgleniem minimum 25% 

·      Kąt widzenia: (z lewej/z prawej)178° (89°/89°) 

·      Kąt widzenia: (z góry/z dołu)178° (89°/89°) 

Dane techniczne wideo: 

·      Sygnał HDMI:  

o  4096 x 2160 p (24,60 Hz), 

o  3840 x 2160 p (24, 30, 60 Hz), 

o  1080 p (24, 30, 60 Hz), 

o  1080i (60 Hz), 

o  720 p (24, 30, 60 Hz), 

o  480 p 

Dane techniczne audio: 

·      Moc wyjściowa audio: 10 W + 10 W 

·      Automatyczne wybudzanie przez HDMI: Tak 

·      Multicast / IPTV: Tak 

Wbudowana pamięć (GB): min. 16 GB 

Bezprzewodowa sieć LAN: tak 

Sterowanie: 

·      Sterowanie za pośrednictwem portu IP: Tak 

·      Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C: Tak 

·      HDMI-CEC: Tak 

Wejścia i wyjścia: 

·      Razem wejścia HDMI: minimum 2 

·      Analogowe wejścia audio: minimum 1 (konwersja analogowa) 

·      Porty USB: min. 2 

·      Wejścia Ethernet: min. 1  

·      Funkcje konstrukcyjne: 

·      Rozstaw otworów montażowych w standardzie VESA

Dane dotyczące środowiska: 

·      Znamionowy pobór mocy: max. 229 W 

·      Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia: Tak 

·      Waga bez podstawy: max. 30 kg  

Zamawiający informuje że specyfikację spełnia m.in.: SONY FW-65BZ40H, LG 65UH7J-H.

19. W jakim celu Zamawiający, wymaga, aby masa kartonu z monitorem  65” wynosiła 31kg? Po wykonaniu prostych obliczeń matematycznych można wywnioskować, że masa kartonu nie powinna przekroczyć 10kg. Czy zamawiający zamierza składować kartony na regałach, które posiadają określoną nośność? Prosimy o wyjaśnienie celu w jakim tak szczegółowo został opisany monitor. Wskazuje to na jednego producenta, co jest niezgodne z PZP

Odp.: Zamawiający usuwa wymaganie w zakresie masy kartonu.
20. System AV: Kamera PTZ: Prosimy o podanie dwóch urządzeń różnych producentów spełniających specyfikacje. Opis wskazuje na produkt jednego producenta.

Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację, zamieszcza nowy opis wymaganych parametrów i wymaga, aby kamera PTZ spełniała minimalne wymagania:

•         Przetwornik obrazu: nie gorszy niż CMOS typu 1/2,5"

•         Efektywna liczba pikseli: minimum 8 megapikseli

•         Sygnał zgodny z systemem:

o   2160 /29,97p, 25p

o   1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p

•         Sterowanie ekspozycją: Automatyczne, ręczne, preselekcja AE (czas migawki, przysłona)

•         Zakres zoomu: minimum 12x

•         Układ regulacji ostrości: Automatycznie/ręcznie

•         Kąt widzenia w poziomie: minimum 68 stopni

•         Obrót: ±170°

•         Pochylenie: +90°/–20°

•         Sieć

o   Rozdzielczość obrazu IP: minimum 3840 x 2160

o   Funkcja jednoczesnego przesyłania wielu strumieni danych (multistreaming)

•         Funkcje kamery

o   Dzień/noc: Tak

o   Stabilizacja obrazu: Tak

o   Image Flip: Tak

o   Niwelacja migotania: tak

•         Dźwięk:

o   2 kanały

o   Wejście audio

•         Gniazda i łącza:

o   Wyjście wideo min 3G-SDI x1, HDMI x1, IP (strumieniowanie) x1

o   Zdalne przełączanie formatu wideo: Tak

•         Interfejs sterowania kamerą: VISCA 

•         Pilot na podczerwień w zestawie;

Wejście audio: Mini jack (⌀3,5 mm)

•         Zasilanie: zasilacz dedykowany lub zgodność z PoE+ (IEEE802.3at)

•         Temperatura w środowisku pracy: Od 0°C do 40°C

•         Waga: max. 2 kg

•         Możliwość montażu sufitowego: Tak

•         Dostarczane wyposażenie: 

o   Zasilacz sieciowy

o   Pilot na podczerwień 

o   Uchwyt sufitowy 

Powyższe wymagania spełniają produkty np.: – Sony SRG-A12, PTZ Optics Link 4K 12X
21. System AV: Monitor 85” : Prosimy o wskazanie dwóch równoważnych monitorów różnych producentów. Obecnie specyfikacja wskazuje na jednego producenta.

Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby monitor 85’’ spełniał minimalne wymagania:

· Rozmiar ekranu: 85"

o   Jasność (cd/m²): 650

o   Współczynnik kontrastu: minimum 1200:1

o   Czas reakcji (ms): maximum 16 ms

o   Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach): 3840 x 2160

o   Zgodność z HDR (High Dynamic Range):Tak

o   Współczynnik proporcji: 16:9

o   Czas pracy: 24/7

o   Zamglenie: matowa powłoka z zamgleniem minimum 25%

o   Kąt widzenia: (z lewej/z prawej)178° (89°/89°)

o   Kąt widzenia: (z góry/z dołu)178° (89°/89°)

·         Dane techniczne audio:

o   Moc wyjściowa audio: 10 W + 10 W

·         Sterowanie:

o   Sterowanie za pośrednictwem portu IP: Tak

o   Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C: Tak

o   Razem wejścia HDMI: minimum 2

·         Rozstaw otworów montażowych w standardzie VESA 

·         Dane dotyczące środowiska:

o   Znamionowy pobór mocy: max. 380 W 
Powyższe wymagania spełniają produkty np.: Sony FW-85BZ40L, Planar URX85.
22. System AV: monitor 85”: Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu i do jakich funkcji używana będzie funkcja HTML5 w tym monitorze.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wymaga HTML5 dla monitora 85’’. 

23. System AV: monitor 85”: Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu monitor musi posiadać procesor 4K HDR X1, przetwarzanie video 4k X-Reality PRO, optymalizację ruchu Motionflow XR 240. 

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania przez monitor procesor 4K HDR X1, przetwarzania video 4k X-Reality PRO, optymalizacji ruchu Motionflow XR 240. 
24. System AV: monitor 85”: Czy telewizor może posiadać mniejszą wartość znamionowego poboru mocy? 

Odp.: Zamawiający potwierdza że podana wartość poboru mocy nie może być większa niż 380W. Zamawiający dopuszcza urządzenia z mniejszym poborem mocy.

25. System AV: monitor 85”: Czy monitor musi posiadać dokładnie podane wymiary i wagę? Czy wartości te mogą odbiegać od przedstawionych?

Odp.: Zamawiający wymaga aby spełniony były wymóg wielkości ekranu tj. 85’’ oraz pozostałe wyspecyfikowane parametry zamieszczone w odpowiedzi nr 21
26. System AV: W jakim celu wykorzystywana będzie funkcja BLE w panelach dotykowych. Prosimy o wykreślenie tej funkcji jako parametr niekluczowy dla podstawowej funkcjonalności systemu.

Odp.: Zamawiający wymaga aby funkcjonalność bluetooth beacon była zaimplementowana w systemie. Technologia beacon bluetooth winna umożliwiać podłączenie prostej aplikacji sterowniczej zainstalowanej na urządzeniach mobilnych iOS oraz android, do systemu sterowniczego sali. Uwaga: połączenie musi odbywać się bez konieczności podłączania urządzeń do sieci wifi w której pracuje system sterowania, oraz uciążliwej z punku widzenia użytkownika, uprzedniej konfiguracji tych aplikacji przez programistów systemu sterowniczego oraz dział IT zamawiającego. 
27. System AV: aktywny głośnik sufitowy: Prosimy o zmianę parametru „Głośnik powinien oferować zakres częstotliwości co najmniej od 150 Hz do 20 kHz.” Na „Głośnik przeznaczony będzie do odtwarzania dźwięku na poziomie zrozumienia mowy”.
Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił minimalne wymagania poprzez parametry które są mierzalne.
28. System AV: aktywny głośnik sufitowy: Czy zamiast głośników zintegrowanych z elektroniką DANTE dopuszcza się zastosowanie głośników pasywnych – przewyższających parametrami/jakością proponowane - oraz elektroniki (wzmacniacza z DANTE) instalowanej oddzielnie, co podniesie jakość dźwięku a w przyszłości umożliwi także łatwiejszy i szybszy dostęp serwisowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie głośników pasywnych. Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagać projektowych i funkcjonalnych dla aktywnych głośników sufitowych w tym dotyczących zaprojektowanych systemów transmisji audio i video.
29. System AV: Wzmacniacz 8-kanałowy: Prosimy o podanie parametrów istotnych dla urządzenia, ponieważ podane parametry wskazują na konkretne urządzenie jednego producenta.

Odp.: Zamawiający informuje, że wymaga spełnienia poniższych parametrów:

• 8-kanałowy 

• Możliwość pracy w trybie niskoimpedancyjnym (4 lub 8 Ohm) i wysokonapięciowym (100V) 

• Możliwość mostkowania wyjść parami 

• Moc wyjściowa: 150W na kanał (@4-8Ohm lub przy pracy w trybie 100V) lub 300W na zmostkowaną parę kanałów (@8Ohm) 

• Pasmo przenoszenia: 

o 20Hz - 20kHz +/-0,5dB @1W, 4-8Ohm 

• Zniekształcenia (THD+N) <0,1% @ 1kHz, 3dB poniżej progu przesterowania 

• Stosunek sygnału do szumu (S/N ratio): >103dBA, 20Hz-20kHz 

• Separacja kanałów: >70dB 

• Czułość wejściowa minimum: 2,84Vrms, 11,3dBu

• Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem na każdym kanale 

• Zabezpieczenie przed podaniem napięcia stałego na wyjściach 

• Wejścia: 8 wejść symetrycznych liniowych na terminalach blokowych 

• Maksymalny poziom sygnału na wejściu: 12,3Vrms, +24dBu 

• Impedancja wejściowa: 20kOhm 

• Złącze LAN RJ-45 

• Pobór mocy: 412W (wszystkie kanały wysterowane na 1/8 mocy wyjściowej znamionowej), 73W (wszystkie kanały w trybie spoczynku). 

• Zakres dopuszczalnych temperatur pracy minimum: 5-40st. C 

• Zakres dopuszczalnej wilgotności powietrza podczas pracy minimum: 10-85% wilgotności względnej 

• Możliwość zainstalowania w szafie technicznej typu rack 19”, wysokość 1RU (uchwyty montażowe do szafy rack 19” w komplecie z urządzeniem). 

• Masa maksimum 8 kg.

Specyfikację powyższą spełniają m.in.: Crestron AMPI-8150, Powersoft Unica 8M 2K8
30. System AV: Procesor dźwięku: Prosimy o podanie parametrów istotnych dla urządzenia, ponieważ podane parametry wskazują na konkretne urządzenie jednego producenta.

Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby procesor dźwięku spełniał minimalne wymagania:

·         Min. 12 wejść mikrofonowo liniowych

·         Min. 8 wyjść audio 

·         32 x 32 kanały cyfrowej sieci audio za pośrednictwem protokołu Dante z obsługą AES67

·         Funkcja kasowania echa akustycznego na 12 wejściach mikrofonowo - liniowych lub Dante

·         Możliwość założenia referencji na 12 kanałów  

·         Obsługa min. 8 konfigurowalnych kanałów audio USB 

·         Złącza:

o   Port RS-232 

o   Port Gigabit Ethernet

o   Min. 4 pin GPIO

·         Możliwość tworzenia toru audio o dowolnej konfiguracji

·         Oprogramowanie o otwartej strukturze z możliwością zaimplementowania w oprogramowaniu bloków służących do obróbki sygnałów dźwiękowych:

o   Filtry: górnoprzepustowe, dolnoprzepustowe, półkowe. 

o   Miksery: standardowe, matrycujące, automatyczne, room kombinery, rutery, selektory źródła. 

o   Korektory: graficzne, parametryczne, eliminatory sprzężeń działające w czasie rzeczywistym.

o   Crossovery: 2-4 drożne.

o   Bloki służące do obróbki dynamicznej: leveler, kompresor, peak limiter, ducker, AGC – automatyczna kontrola wzmocnienia sygnału, bramka szumów.

o   Bloki opóźnień. Bloki kontroli: głośności, odwrócenia fazy, komend logicznych. 

o   Możliwość tworzenia presetów nastawów poszczególnych bloków audio. 

o   Bloki generatorów dźwiękowych.

·         Możliwość niezależnej pracy poszczególnych części systemu dźwiękowego, zbudowanego w oprogramowaniu procesora

·         Odpowiedź częstotliwościowa 20Hz do 20kHz, +4dBu: 0,25dB/-0,5dB

·         Przesłuchy międzykanałowe przy 1kHz:

o   0dB wzmocnienia, +4dBu na wejściu: <-85dB

o   54dB wzmocnienia, -50dBu kHz na wejściu: <-75dB

·         Częstotliwość próbkowania: 48kHz 

·         Konwersja analog-cyfra, cyfra-analog: 24bit

·         Zużycie mocy (100-2140V, 50/60Hz): maksymalnie 35W

Zamawiający informuję ze powyższą specyfikację spełniają np.: Biamp Tesira Forte DAN CI, SYMETRIX RADIUS NX 12×8



31. System AV: Matryca mikrofonowa: Prosimy o podanie parametrów istotnych dla urządzenia, ponieważ podane parametry wskazują na konkretne urządzenie jednego producenta.
Odp.: Zamawiający zmienia specyfikację i wymaga aby matryca mikrofonowa spełniała minimalne wymagania:

· Możliwość kierowania i dodawania wiązek 

· Standard przesyłu Audio over IP: AES67 lub Dante 

· Pasmo częstotliwości: przynajmniej minimum od 125 Hz do 20 000 Hz 

· Ilość kanałów audio minimum: 10 kanałów (8 niezależnych kanałów, 1 kanał automatycznego miksu, oraz 1 kanał referencyjny AEC dla aktywnej redukcji echa) 

· Częstotliwość próbkowania minimum: 44.1kHz lub 48 kHz 

· Rozdzielczość bitowa: minimum 24-bit 

· Zakres dynamiki: min. 70 dB 

· Szumy własne: max. 25 dB(A) 

· Waga max. 5,5 kg 

· Zasilanie po PoE – (urządzenie zasilane dzięki technologii power-over-ethernet)
Zamawijacy informuje że specyfikację spełniają: Shure MXA920, Clearone BMA360D.

32. System AV: Proszę o potwierdzenie, że wszystkie specyfikacje urządzeń podane są orientacyjnie i dla użytkownika ważne jest spełnienie funkcjonalności całego systemu oraz integracje z innymi instalacjami, a nie parametry poszczególnych urządzeń.

Odp.: Zamawiający informuje, że podane specyfikacje i funkcjonalności jak również technologie przesyłu obrazu i dźwięku nie sią orientacyjne tylko wymagane. Zamawiający wymaga spełnienia parametrów oraz funkcjonalności sparametryzowanych w OPZ jak również w odpowiedziach na pytania.
33. System AV: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaproponowania innych urządzeń użytkownik zgodzi się na zaakceptowanie projektu wykonawczego zamiennego, spełniającego cele do jakich przeznaczone były sale, w których te urządzenia się znajdują. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające funkcjonalości i parametry zawarte w OPZ oraz w odpowiedziach na pytania. Warunkiem dopuszczenia do montażu urządzenia równoważnego jest złożenie do akceptacji przez Zamawiającego Karty zmiany materiału.

34. System kolejkowy: Proszę podać środowisko w jakim będzie pracował program sterujący systemu kolejkowego.

Odp.: Zamawiający wymaga aby uwzględnić w ofercie kompletny system kolejkowy dla wybranego rozwiązania, spełniającego minimalne wymagania projektowe zależne od środowiska w jakim będzie pracował program sterujący systemu kolejkowego.

35. System kolejkowy: proponujemy ze względów estetycznych zmianę zapisu dotyczącego dostępu serwisowego, do wymiany papieru, na zapis aby mógł się on znajdować z tyłu automatu biletowego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji dostępu serwisowego do wymiany papieru. Zamawiający wymaga aby automat zapewnił dostęp do wymiany papieru zarówno z tyłu jak i z przodu. Dostęp tylko od tyłu nie poprawia estetyki jeśli automat dostawiony jest do ściany lub mebla, a wymiana papieru wymaga ciągłego przesuwania urządzenia, żeby zapewnić dostęp do drukarki.
36. System kolejkowy: Monitor LED 19.5”: Proponujemy o zmianę monitorów na wyświetlacze LED, do których nie potrzeba doprowadzać dodatkowego zasilania oraz zużywają mniej energii. 

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę monitorów na wyświetlacze LED. Przewidziane w projekcie Monitory LED 19,5” posiadają możliwość zasilania 230V i poprzez PoE z poborem mocy nieprzekraczającym 25W. Pobór mocy nie przekracza typowego poboru mocy tabliczki LED. Monitory zapewnią lepsze wrażenie estetyczne i dają dużo większe możliwości prezentacyjne.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania dalszych odpowiedzi.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]