Bydgoszcz dnia: 2024-04-11

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3020/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 34/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści taśmy ze wskaźnikiem zmieniającym barwę po procesie z żółtego na brąz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści taśmy o grubości 0,15mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga taśmy o grubości 0,15 mm. 3. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 2: Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z załącznikiem nr 10 wymagana taśma ma posiadać szerokość min.19mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza wymaganą minimalną szerokość taśmy (19mm), zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 4: Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy odpowiadały wymaganiom dla testów typu 6 wg PN-EN ISO 11140-1. Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej typy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Również określenie tolerancji na zmienne krytyczne jest wymogiem stawianym testom do kontroli procesu sterylizacji (zgodnie z normą ISO 11140-1). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dla testów kontroli skuteczności dezynfekcji w myjniach dezynfektorach obowiązuje norma ISO 15883-1. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ. 5. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści testy ze wskaźnikiem zmieniającym barwę po procesie z zielonego na fiolet? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 6. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści testy o wymiarze 17 x 105mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 7. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu o wymiarze 172x92mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 8. Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu ilości. 9. Dotyczy Zadania nr 8, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji parowej o odczycie końcowym 3h? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Zadania nr 1: Prosimy o sprawdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej. Czy Zamawiający ma na myśli że zawartość chlorków będzie na poziomie do 0,05%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zawartość chlorków w papierze krepowanym do wartości maksymalnej 0,05%. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ. - Dotyczy Zadania nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego nie biodegradowalnego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga papier krepowany biodegradowalny. - Dotyczy Zadania nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa zgrzewalnego w temperaturze 150-2000C? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa zgrzewalnego w temperaturze 150- 2000C. - Dotyczy Zadania nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby na rękawach znajdowała się informacja w języku polskim o barwie wskaźnika przed i po procesie sterylizacji. - Dotyczy Zadania nr 2: Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby na rękawie był umieszczony piktogram "przekreślonej liczby 2 ", który informuje o zastosowaniu opakowania jednorazowego użytku. - Dotyczy Zadania nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby ze względów higienicznych rękaw był zabezpieczony przed zabrudzeniem, może to być w formie np. folii termokurczliwej. - Dotyczy Zadania nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną. - Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ: Prosimy do doprecyzowanie, czy nie wystąpiła omyłka w załączniku „Parametry techniczne”: „3. Testy chemiczne Testy Chemiczne Testy chemiczne ( zad.1 poz. 1 – 6 oraz 9, zad. 8 poz. 1) potwierdzenie parametrów klasy testów wydanych przez producenta, wskaźniki niebiologiczne ISO 111 40-1-2014”. W zad.1 nie występują testy chemiczne zgodne z normą ISO 11140-1? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Powyższy zapis dotyczy zad.3 poz. 1 – 6 oraz 9, zad. 8 poz. 1. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 1: Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby na testach chemicznych znajdowała się informacja o obowiązujących normach potwierdzająca typy testów. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 1: Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje o rodzaju testu i sposobie odczytu zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby informacja o rodzaju, sposobie odczytu i etykiecie testu zawarta była w języku polskim w celu poprawnej interpretacji wyniku i opisu. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do dezynfekcji przebarwiających się z koloru żółtego na czarny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów do dezynfekcji przebarwiających się z barwy żółtej przed dezynfekcją na czarny po procesie dezynfekcji. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 4: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów wraz z holderem, szt. 1? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje testów wraz z holderem w ilości 3 sztuk. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o wymiarach 1,6cm x 10,2cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 6: Czy Zamawiający wymaga, aby testy Bowie Dick był w postaci paska testowego z przesuwalną substancją wskaźnikową? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby test Bowie Dick był w postaci paska testowego z przesuwalną substancją wskaźnikową, a także w postaci pakietu testowego. Wymaga także informacji w języku polskim. - Dotyczy Zadania nr 3, pozycji nr 6: Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga informacji w języku polskim. - Dotyczy Zadania nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów typu Tyvek w których napisy są w języku angielskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga informacji w języku polskim. - Dotyczy Zadania nr 8. Pozycji nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu w których napisy są w języku angielskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga informacji w języku polskim. - Dotyczy Zadania nr 8. Pozycji nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiennie testów typu 4 w których informacje na testach są w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamiennie testów typu 4, w których informacja jest w języku polskim.

Pytanie nr 3

- Dotyczy treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy projektu umowy:

W związku z art. 431.  PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, 
iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na:

„§ 8

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a  ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw.

- 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;

- 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy w zakresie waloryzacji na:

§ 12

1.	Zamawiający dopuszcza również zmianę w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na co najmniej 10% 
w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie nr 4

- Dotyczy § 1 ust. 2 Załącznika nr 9 do SWZ.

„… 2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa: załącznik nr 1 do umowy określony na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej oferty przetargowej w zakresie wybranym na podstawie postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, zobowiązując się jednocześnie do zrealizowania, co najmniej 60% wartości netto umowy.

Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawrze Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy ewentualna rezygnacja z 60% asortymentu dotyczyć będzie adekwatnie 60% dla każdej pozycji grupy (zadania)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Możliwość ograniczenia umowy dotyczy 60% wartości netto całej zawartej umowy, a nie zadania.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data: 11.04.2024 r.