## Arkusz1
ROK 2024
Plan okresowych kontroli wykonywanych co najmniej raz do roku
Kontrola instalacji elektrycznej badań przeciwporażeniowych
i Kontrola wylączników różnicowo-prądowych
Kompl. | bud. | Funkcja | Termin pomiarów do |  | Numer protokółu | Realizacja | Uwagi
|  |  | mies. | rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7471 | 1 | NEUROLOGIA (sala udarowa+kuchenka) I piętro | 20.06. | 2024 |  |  | wg oddzielnego zlecenia
|  | NEUROCHIRURGIA (sala udarowa 1/77-1/83 +pok. opatrunkowy 1/65) parter | 03.08. | 2024
|  | BUFET ( piwnica - zmywalnia + zaplecze ) | 01.06. | 2024
|  | WĘZEŁ CIEPLNY NR 4, pom. 01/60 (Wentylatorownia nr 20) , piwnica | 03.06. | 2024
|  | WĘZEŁ CIEPLNY NR 7 pom. 01/21, piwnica | 24.11. | 2024
7471 | 2 | PRZEPOMPOWNIA KONDENSU DLA SERYLIZACJI pom. 01/1, piwnica | 22.11. | 2024
|  | ODDZ. RATUNKOWY - SALE ZABIEGOWE i OPERACYJNE | 22.06. | 2024
|  | UROLOGIA - SALA ZABIEGOWA II p. bud. nr 2, pom 3/57/58 | 22.06. | 2024
|  | OIOM II p. (KUCHENKI+SALE OIOM+ APARATURA MED. 18 URZ.) | 22.11. | 2024
|  | WYBUDZENIÓWKA I p. (SALE WYBUDZENIOWE +SUSZENIE I MYCIE BLATÓW) | 24.06. | 2024
7471 | 3 | WĘZEŁ CIEPLNY NR 1 - pom. 01/90 piwnica | 22.11. | 2024
|  | NEUROLOGIA - GAB. ZABIEGOWE, I piętro | 01.06. | 2024
|  | RTG - Pom.Tomografu Kom. I piętro (pom. 2/49a, 2/49, 2/50, 2/48 i 2/48a) (hol windowy) | 03.06. | 2024
|  | NEUROCHIRURGIA (gab. zabiegowy pom. 1/97, kuchenka) parter | 22.11. | 2024
|  | UROLOGIA - (SALA OPERACYJNA+GAB ZAB.+ KUCHNIA) - II piętro (bud. nr 3 i 2) | 03.06. | 2024
|  | OKULISTYKA -SALA OPREACYJNA+GAB. ZABIEGOWY+KUCHNIA - II piętro | 01.06. | 2024
|  | KLINIKA ORTOPEDII (Gab. zabiegowe + sala pooperacyjna +Kuchnia) - III piętro | 22.11. | 2024
|  | KLINIKA PULMONOLOGII - III p. strona prawa | 22.11. | 2024
|  | KLINIKA CHIRURGICZNA I i II ( GABINETY ZABIEGOWE + KUCHNIA ) - IV piętro | 01.06. | 2024
|  | WEWNĘTRZNY I i II - KUCHNIA+GAB. ZABIEGOWE, V piętro (LEWA+PRAWA STR.) | 04.06. | 2024
|  | KARDIOLOGIA I i II- GAB. ZABIEGOWE + KUCHNIA - VI p | 24.11. | 2024
|  | GASTROENTEROLOGIA - GAB. ZABIEGOWY+KUCHNIA - VII p | 19.06. | 2024
|  | OTOLARYNGOLOGIA - SALA OPER + GAB. ZABIEG. + KUCHNIA - VIIp | 19.06. | 2024
| 4 | WĘZEŁ CIEPLNY - pom. 01/125a, piwnica | 22.11. | 2024
|  | KLINIKA REHABILITACJI - GAB. ZABIEGOWY + KUCHNIA parter | 22.11. | 2024
|  | KLINIKA REH. (PARAPLEGIA) - POKÓJ KĄPIELOWY (WANNA REH.) parter | 22.11. | 2024
|  | RTG - KORONAROGRAFIA | 22.11. | 2024
|  | KARDIOCHIRURGIA - SALA INTENSYWNEGO NADZORU 2/151 | 22.11. | 2024
|  | ZESPÓŁ PRACOWNI DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ (RTG ELEKTRO.SERCA+STEROWNIA) | 22.11. | 2024
|  |  | 22.11. | 2024
| 5 | WĘZEŁ CIEPLNY NR 3 | 22.11. | 2024
|  | REHABILITACJA - BUFET parter | 23.11. | 2024
|  | PRZEPOMPOWNIA -BASEN piwnice | 23.11. | 2024
|  | REHABILITACJA - BASEN parter | 23.11. | 2024
|  | REHABILITACJA WODOLECZNICTWO i ELEKTROLECZNICTWO parter | 22.11. | 2024
|  | DERMATOLOGIA - GAB. ZABIEGOWY+KUCHNIA, | 23.11. | 2024
|  | PROTETYKA I STOMATOLOGIA | 23.11. | 2024
|  | GABINET ORTODONTYCZNY | 23.11. | 2024
|  | GABINET ZABIEGOWY CHIRURGII | 23.11. | 2024
|  | GABINET ZABIEGOWY ORTOPEDII | 23.11. | 2024
|  | GABINET ZABIEGOWY UROLOGII | 23.11. | 2024
|  | GABINET ZABIEGOWY GINEKOLOGII | 23.11. | 2024
| 8 | BLOK CIEPLNY | 01.06. | 2024
| 12 | KUCHNIA (parter +PIWNICA) | 02.07. | 2024
|  | PRALNIA | 28.06. | 2024
|  | WĘZEŁ CIEPLNY | 14.07. | 2024
|  | PRZEPOMPOWNIA KONDENSU |  | 2024
| 13 | ZBIORNIK WODY PITNEJ | 10.08. | 2024
7471 | 14 | HYDROFORNIA | 10.08. | 2024
|  | POMPA GŁĘBINOWA | 10.08. | 2024
| 16 | ZBIORNIK PODZIEMNY PALIW DLA AGREGATÓW | 23.11. | 2024
| 16 | PSYCHIATRIA - GABINET ZABIEGOWY + KUCHNIA | 10.08. | 2024
| 17 | PRZEPOMPOWNIA WÓD OPADOWYCH | 01.06. | 2024
| 21 | WĘZEŁ CIEPLNY WTG | 23.11. | 2024
| 23 | ZBO - ZINTEGROWANY BLOK OPERACYJNY
|  | WĘZEŁ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | 01.06. | 2024
|  | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 04.06. | 2024
|  | SALE OPERACYJNE | 04.06. | 2024
|  | SALE PRZYGOTOWAWCZE |  | 2024
|  | MYJNIE LEKARZY |  | 2024
|  | SALA WYBUDZEŃ - II piętro | 03.06. | 2024
1106 | 4 | DOM MEDYKA - WĘZEŁ CIEPLNY | 10.08. | 2024
Kontrola instalacji odgromowej i odporności uziomów
Kompl. | Nr bud. | Funkcja | Termin pomiarów |  | Numer protokółu | Realizacja
|  |  | mies. | rok |  |  | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7471 | 8 | BLOK CIEPLNY | 30.06. | 2024
7471 | 8 | STACJA REDUKCYJNA GAZÓW | 30.06. | 2024
7471 | 16 | BUDYNEK GOSPODARCZY | 01.06. | 2024
7471 | 16 | ZBIORNIK PODZIEMNY PALIW DO AGREGAT. PRĄDOTWÓRCZYCH + AGREGATY | 01.06. | 2024
Plan okresowych kontroli wykonywanych co pięć lat
Kontrola instalacji elektrycznej badań przeciwporażeniowych
i Kontrola wylączników różnicowo-prądowych
Kompl. | bud. | Funkcja | Termin pomiarów do |  | Numer protokółu | Realizacja | Uwagi
|  |  | mies. | rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7471 | 3 | Oddział Kliniczny Chorów Wewnętrznych | 15.06 | 2024
7471 | 3 | Piętro V - Lewa strona | 15.06 | 2024
7471 | 3 | Parter - Lewa strona, Izba przyjęć | 18.06 | 2024
7471 | 3 | Poddasze - Wentylatorownia nr. 13 | 10.06 | 2024
7471 | 5 | Piwnica - Wentylatorownia 17/18 | 13.12 | 2024
7471 | 5 | Poddasze - Wentylatorownia nr. 16 | 13.12 | 2024
7471 | 5 | Piętro II - Zakład Medycyny Nuklearnej | 29.06 | 2024
| LP. | Ilość punktów pomiarowych orientacyjna
| 1. | Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie | 8273
| 2. | Badanie rezystancji izolacji TNC | 355
| 3. | Badanie rezystancji izolacji TNS | 583
| 4. | Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych | 824
| 5. | Rezystancja transformatorów separacyjnych | 53
| 6. | Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów | 300
Note on G64: Autor: