Załącznik nr 15 do SWZ

DOTYCZY ZADANIA 1

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

Wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznych rocznych i pięcioletnich w   kompleksie 7471   Szpital, oraz kompleksie 1106 „Dom Medyka ” zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15.

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie pomiarów kontrolnych wraz z wystawieniem protokołów na każdy kompleks oddzielnie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, wg terminów wynikających z protokołów wcześniejszych badań / pomiarów, określonych w zał. nr 14 do SWZ,

- ilość punktów pomiarowych z Załącznika nr 14 do SWZ jest ilością – wartością wynikającą z zestawienia punktów pomiarowych wykonanych w roku ubiegłym zawartych w protokołach z pomiarów, które Zamawiający udostępnia w celu wykonania analizy, porównania Wykonawcy,

- wykonanie pomiarów wraz z wystawieniem protokołów dla nowych punktów pomiarowych po remoncie instalacji lub pomieszczeń bez dodatkowych opłat,

- sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym oraz wykonanie korekty ilości punktów pomiarowych, wraz 
z naniesieniem nowych punktów na schematach do protokołów,

- sporządzenie opisu punktów nie spełniających norm,

- w przypadku stwierdzenia braku trwałego oznakowania punktów kontrolnych zwodów instalacji odgromowej, Wykonawca uzupełni i oznaczy trwale brakujące elementy tabliczką wybijaną lub grawerowaną bez dodatkowych opłat,

- do każdego protokołu Wykonawca wykona i dołączy szczegółowy i zaktualizowany schemat jedno kreskowy  określający numerację punktów pomiarowych oraz dołączy zestawienie ilościowe wykonanych pkt. pomiarowych,

- po wykonaniu wszystkich pomiarów wynikających z harmonogramu Wykonawca sporządzi zestawienie ilościowe pkt. pomiarowych podsumowujące wszystkie protokoły pomiarowe.

III. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia :

- Załącznik nr 14 do SWZ  - harmonogram pomiarów na 2024 r.