Sprawa nr 50/2024	DOTYCZY ZADANIA 4	Załącznik nr 20 do SWZ

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

Wykonanie badania podłóg antyelektrostatycznych – zgodnie z  zał. nr 19 do SWZ ( wykaz pomieszczeń objętych ochroną )

II. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie badania podłóg antyelektrostatycznych zgodnie z zał. 19 do SWZ oraz PN-HD 60364-6.

- Po wykonaniu badania Wykonawca sporządzi protokoły z badania i przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w trakcie realizacji usługi.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne, a przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy i w trakcie jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych w załączniku nr 3 do umowy przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy;

- zapewnienia realizacji umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach     (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z póź. zm.), ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo  Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r poz. 2556 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych i ponoszenia odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie;

- zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  (t.j. Dz.U. z  2022r. poz. 699 z późn. zm.) – art.3 pkt 32 -  na własny koszt;

- zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl;

- zapewnienia identyfikatorów imiennych dla wszystkich osób reprezentujących Wykonawcę na terenie Zamawiającego  i noszenia ich w widocznym miejscu.

III. Harmonogram Badań:

| ROK | Data przeglądu wykonanego do 30 czerwca | Numer Protokołu |
| --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |
| 2025 |  |  |
| 2026 |  |  |