Sprawa nr 50/2024	DOTYCZY ZADANIA 6	Załącznik nr 23 do SWZ

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

- Przedmiot zamówienia :

Wykonanie :

a) okresowych przeglądów;

b) napraw awaryjnych,

zasilaczy UPS oraz baterii akumulatorów wyszczególnionych w  załącznikach nr 24 i 25  do SWZ w kompleksie 7471 Szpitala, oraz kompleksie 1106 „ Dom Medyka”,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie przeglądów zasilaczy UPS wyszczególnionych w załączniku nr 2a umowy, odbywających się dwa razy w roku w miesiącach: październik i marzec każdego roku, zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik nr4 niniejszej umowy.

  - Wykonanie przeglądów baterii akumulatorów wyszczególnionych w załączniku nr 2b umowy, odbywających się dwa razy w roku w miesiącach: październik i marzec każdego roku , zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik nr 5 niniejszej umowy.

  - Wykonanie napraw awaryjnych urządzeń oraz baterii wyszczególnionych w załącznikach nr 2a i 2b umowy po otrzymaniu formalnego zgłoszenia przez Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej akceptacji wstępnej kalkulacji naprawy.

  - W cenie wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 ; 2 umowy, zawarte są koszty wymiany następujących materiałów/podzespołów eksploatacyjnych:

    - bezpieczniki;

    - wentylatory;

    - smary, lutowia;

    - woda destylowana;

    - kondensatory

- Wykonanie czynności przeglądowych  oraz napraw musi być potwierdzone protokołem serwisowym.

- Zgłoszenie awarii urządzeń będących przedmiotem umowy  powinno spełniać następujące warunki:

- Zamawiający określi objawy uszkodzenia, awarii, nieprawidłowości w działaniu podczas zgłoszenia;

- zgłoszenia awarii należy dokonać pod nr telefonu …….. / lub drogą elektroniczną e-mail : …………..;

- Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia przygotowuje wstępną kalkulację naprawy i przekazuje ją Zamawiającemu e-mailem. Wykonawca podejmuje się naprawy i usunięcia awarii nie później niż 24 h od uzyskania pisemnej akceptacji przedstawionej kalkulacji, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się akceptację telefoniczną i następnie potwierdzenie zlecenia e-mailem.

- W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia na miejscu Wykonawca zapewni na czas naprawy na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry urządzenia podlegającego naprawie.

- Wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po realizacji umowy nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w jakiejkolwiek działalności bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji usługi.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne, a przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy i w trakcie jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych w załączniku nr 3 do umowy oraz podpisania oświadczenia - zał. 4 przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy;

- zapewnienia realizacji umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 669 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i ponoszenia odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie;

- zagospodarowania/ zutylizowania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2022r. poz. 669 z późn. zm.) – art.3 pkt. 32 - na własny koszt;

- zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl;

- zapewnienia identyfikatorów imiennych dla wszystkich osób reprezentujących Wykonawcę na terenie Zamawiającego  i noszenia ich w widocznym miejscu.

- Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

- Załącznik nr 25 do SWZ – zestawienie zasilaczy UPS (załącznik nr 2a do umowy)

- Załącznik nr 24 do SWZ – zestawienie baterii akumulatorów (załącznik nr 2b do umowy)

- Harmonogram przeglądu baterii akumulatorów:

| Lp. | Nazwa akumulatora | Miejsce zainstalowania | Przeglądy w 2024 r. | Przeglądy w 2025 r. | Przeglądy w 2026 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baterie bezobsługowe Un=24V typu L2V520 Marathon 12szt. (2017r.) | Bud. Nr. 6/ Poliklinika (Stara) ośw. ewakuacyjne | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Baterie bezobsługowe Un=110V ABT TM12-320W 12V70Ah MEDCOM 9szt. | Bud. Dom Medyka ośw. ewakuacyjne | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Baterie bezobsługowe Un=120V Europower EP17-12 12V 17Ah 11szt. | Bud. Nr.16 ŚN zas. SZR | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Baterie bezobsługowe BPOWER XT105 6V 185Ah 35szt. | Bud. Nr. 3/ Akumulatornia ośw. ewakuacyjne | 2 | 2 | 2 |

| L.p | Typ: | Lokalizacja: | Przeglądy w 2024 r. | Przeglądy w 2025 r. | Przeglądy w 2026 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | POWERLINE GREEN 40-33 +MB | Bud. Nr. 1/ RNN 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | POWERLINE 60-33 +SB | Bud. Nr. 2/ pom. 01-31 (piwnica) | 2 | 2 | 2 |
| 3 | POWERLINE 60-33 +SB | Bud. Nr. 2/ RNN 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | SocomeMasterys GP4 | Bud. Nr. 3 pom. klimatyzacji o/kardiologii VIp | 2 | 2 | 2 |
| 5 | POWERLINE 100-33 +SB | Bud. Nr. 4/ RNN 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | POWERLINE GREEN 15-33 | Bud. Nr. 4/ RNN 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | POWERLINE GREEN 40-33 | Bud. Nr. 4/ ALAB (łącznik) | 2 | 2 | 2 |
| 8 | POWERLINE GREEN 60-33 LITE +SB | Bud. Nr. 5/ RNN 4 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | POWERLINE GREEN 40-33 LITE +SB | Bud. Nr. 6/ Poliklinika (stara)/ akumulatorownia | 2 | 2 | 2 |
| 10 | ECO 1200 CDS | Bud. Nr. 14/ Hydrofornia | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Green Cell Micropower 1500 | Bud. Nr. 16/ RGNN/Rampa | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Sinline 3000 USB HID 19" 3U | Bud. Nr 16/ RGNN/ Sterowanie | 2 | 2 | 2 |
| 13 | POWERLINE 10-31 +SB | Bud. Nr. 16/ RGNN/ Dyspozytornia | 2 | 2 | 2 |
| 14 | POWERLINE GREEN 40-33 | Bud. Nr.16 RGNN | 2 | 2 | 2 |
| 15 | UPS DELTA GES803HH | Bud. Nr. 23/ RNN (Z.B.O.) | 2 | 2 | 2 |
| 16 | UPS DELTA GES803HH | Bud. Nr. 23/ RNN (Z.B.O.) | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Green Cell Micropower 1500 | Bud. Nr. 23/ RNN/(Z.B.O.)/ SZR | 2 | 2 | 2 |

- Harmonogram przeglądu zasilaczy UPS: