ZESTAWIENIE BATERII AKUMULATORÓW

| Lp. | Nazwa akumulatora | Miejsce zainstalowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baterie bezobsługowe Un=24V typu L2V520 Marathon 12 szt. ( 2017r.) | Bud. Nr. 6 / Poliklinika ośw. ewakuacyjne |  |
| 2. | Baterie bezobsługowe Un=110V 9 x POWERBAT CBE 12V 75AH ZAS. BYFOROWY MEDCOM ZB110 DC10 NR SER. 03126639 | Bud. Dom Medyka ośw. ewakuacyjne | Wymieniono w 2023 r. |
| 3. | Baterie bezobsługowe Un=120V Europower EP17-12 12V 17Ah 11szt. | Bud. Nr.16 ŚN zaś. SZR | Wymieniono w 2023 r. |
| 4. | Baterie bezobsługowe BPOWER XT 105 6V 225Ah 35szt. | Bud. Nr. 2 Akumulatornia ośw. ewakuacyjne | Pomieszczenie 01/26 Wymieniono w 2023 r. |