ZESTAWIENIE ZASILACZY UPS KOMPLEKS SZPITALA

| Lp. | Typ zasilacza UPS | Lokalizacja | Bypas zew. | Akum. w UPS | Akum. w stojak Baterii/ MB | Nr. fabryczny UPS | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POWERLINE GREEN 40-33 +MB | Bud. Nr 1 / RNN 5 | Tak | Green 40-33 | 1x64x7Ah | EO 431801 EO 431804 |  |
| 2. | POWERLINE 60-33 +SB | Bud. Nr 2 / pom. 01/31 (piwnica) | Tak |  | 1x64x65Ah | EO 432694 |  |
| 3. | POWERLINE 60-33 +SB | Bud. Nr 2 / RNN 1 | Tak |  | 1x64x65Ah | EO 432719 |  |
| 4. | Socome Masterys GP4 | Bud. Nr 3 / pom. klimatyzacji oddz./kardiologii VI p. | Tak |  | 1x24x40Ah | P36848000 | Zamontowany przez Philips |
| 5. | POWERLINE 100-33 +SB | Bud. Nr 4 / RNN 3 | Tak |  | 1x64x42Ah | EO 420947 | Wymiana akumulatorów w 2023 |
| 6. | POWERLINE GREEN 15-33 | Bud. Nr 4 / RNN 3 | Tak | 1x64x9Ah |  | EO 439327 | Wymiana akumulatorów w 2023 |
| 7. | POWERLINE GREEN 40-33 | Bud. Nr 4 / LAB. ALAB | Tak | 1x64x7Ah |  | 13616150001 |  |
| 8. | POWERLINE GREEN 60-33 LITE +SB | Bud. Nr 5 / RNN 4 | Tak |  | 1x64x26Ah (AML) | 009518160001 |  |
| 9. | POWERLINE GREEN 40-33 LITE +SB | Bud. Nr 6 / Poliklinika / akumulatorownia | Tak |  | 1x64x18Ah (AML) | 009818160001 |  |
| 10. | ECO 1200 CDS | Bud. Nr 14 / Hydrofornia | Nie |  | 2X5Ah | ECO 433475 |  |
| 11. | Sinline 3000 USB HID 19” 3U | Bud. Nr 16 / RGNN / Rampa | Nie |  |  | 035622450007 | Zamontowany w 2023 |
| 12. | Sinline 3000 USB HID 19" 3U | Bud. Nr 16 / RGNN / Sterowanie | Nie |  |  | 035622450007 |  |
| 13. | POWERLINE 10-31 +SB | Bud. Nr 16 / RGNN Dyspozytornia | Nie |  | 2x20x18Ah (AML) | 130328-425120004 |  |
| 14. | POWERLINE GREEN 40-33 | Bud. Nr 16 / RG NN | Tak | 1x64x7Ah | 1x64x7Ah | EO 431802 EO 431802 | Zdemontowany z VI piętra |
| 15. | UPS DELTA GES803HH | Bud. Nr 23 / RNN ZBO | Tak |  | 2x46xSSB17Ah | Z4F16700008WK |  |
| 16. | UPS DELTA GES803HH | Bud. Nr 23 / RNN ZBO | Tak |  | 2x46xSSB17Ah | Z4F16700009WK |  |
| 17. | GreenCell Micropower 1500 | Bud. Nr 23 / RNN / ZBO / SZR | Nie | 1x2x9Ah |  | UPS041221115KR00204 |  |

…………………………………………………………………

Zatwierdził