Sprawa nr 50/2024			DOTYCZY ZADANIA 7		Załącznik nr 29 do SWZ

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

„Wykonanie okresowego   przeglądu trzech agregatów prądotwórczych Fogo z silnikami Volvo”:

        - agregat prądotwórczy FV 460 2 AG nr fabr. D 4302,

        - agregat prądotwórczy FV 460 2 AG nr fabr. D 4303,

        - agregat prądotwórczy APV 600 AG nr fabr. AP 10392

II. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przeglądu agregatów prądotwórczych FOGO – 3 szt., zgodnie z harmonogramem konserwacji 
w Instrukcji Obsługi.

- Wykonanie wymiany oleju, filtrów, płynów chłodniczych, uzupełnieniem wody w akumulatorach w ilościach zgodnych z Instrukcją Obsługi oraz z DTR Urządzeń.

- Wykonanie prac zgodnie z załącznikiem nr 28 do SWZ.

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji usługi.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne, a przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy i w trakcie jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych w załączniku nr 3 do umowy oraz podpisania oświadczenia - zał. 41 do SWZ przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy;

- zapewnienia realizacji umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021r. poz. 779.), ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo  Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. 2021 r poz. 1973 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych i ponoszenia odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie;

- zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  (Dz.U. z  2021r. poz. 779 z późn. zm.) – art.3 pkt 32 -  na własny koszt;

- zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl ;

- zapewnienia identyfikatorów imiennych dla wszystkich osób reprezentujących Wykonawcę na terenie Zamawiającego  i noszenia ich w widocznym miejscu.

III. Harmonogram przeglądów :

Przeglądy należy wykonywać do:   31 października każdego roku.

| Rok | Data przeglądu | Numer protokołu |
| --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |
| 2025 |  |  |
| 2026 |  |  |