| Sprawa nr 50/2024 DOTYCZY ZADANIA 8 Załącznik nr 30 do SWZ Wykaz Benderów podlegających przeglądowi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODZIAŁ | ZASILA | NR. ROZDZIELNI | NR. BUDYNKU | PIĘTRO | ILOŚĆ (Szt.) |
| Laryngologia | sala operacyjna | T522 | 3 | 7 | 1 szt. |
| Kardiologia | sala zabiegowa | 7/56 | 3 | 6 | 2szt. |
| Kardiologia R | sale chorych | 7/77a | 3 | 6 | 3szt. |
| Ortopedia | sala POP |  | 3 | 3 | 1 szt. |
| Urologia | sala endoskopowa | T213 | 3 | 2 | 1 szt. |
| Neurochirurgia | sala POP | 1/76 | 1 | 1 | 2szt. |
| OIOM | sala chorych 7 | TB21 | 23 | 2 | 1 szt. |
| OIOM | sala chorych 2-2a | TB23-22 | 2 | 2 | 2szt. |
| OIOM | sala chorych 5-6 | TB27 | 2 | 2 | 1 szt. |
| OIOM | sala chorych 3-3a | TB24-25 | 2 | 2 | 2szt. |
| OIOM | sala chorych 4-4a | TB26 | 2 | 2 | 1 szt. |
| OIOM | Urologia sala operacyjna 2 | TB213 | 2 | 2 | 1 szt. |
| Neurologia | sala udarowa | T522 | 1 | parter | 1 szt. |
| SOR | część zachowawcza | 3RITB1/3 | 3 | 1 | 2szt. |
| SOR | część kardiologiczna | 3RITB1/1 | 3 | 1 | 2szt. |
| SOR | część zabiegowa | 2RITB1/1 | 2 | 1 | 2szt. |
| RTG hemodynamika | sala zabiegowa | 4RITB2/1 | 4 | 2 | 1 szt. |
| Kardiochirurgia | sala POP | 4RITB1/1 | 4 | 1 | 1 szt. |
| Paraplegia | sala POP | 4RITB0/1 | 4 | parter | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr 1 | TB01 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr2 | TB02 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr3 | TB03 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr3 laser | TB3f | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr4 | TB04 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr5 | TB05 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr06 | TB06 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr07 | TB07 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr08 | TB08 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr09 | TB09 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala operacyjna nr10 | TB10 | 23 | 1 | 1 szt. |
| ZBO | sala poznieczuleniowa | TB11-12-13 R2 | 2 | 1 | 3szt. |