## Pakiety 1-14
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Sterylizator wody Medsys 20HP |  | 1 | 12
2 | Uzdatniacz - urządzenie do mikrobiologicznego oczyszczania AJB04-22 |  | 1 | 12
3 | Uzdatniacz wody Flexeon AT 1000 | AT-OS | 1 | 4
4 | Aparat do obróbki osmozy ELGA MEDICA R15 | VEOLIA WATER | 1 | 2
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów urządzenia
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń roztworem nadtlenku wodoru TWINCRUISER VGF | VIGITECHNICS | 2 | 1
2 | Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń i powierzchni Victory VP200ES |  | 1 | 1
3 | Lampa - urządzenie do dekontaminacji UV-C SteriAir 3-przenośne |  | 3 | 1
4 | Urządzenie do przepłukiwania kanałów endoskopów SCOPE BUDDY |  | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów urządzenia
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Strzykawka automatyczna CT Motion (przy Tomografie) | Ulrich | 1 | 1
2 | Wstrzykiwacz kontrastu (przy MRI) | Ulrich | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów urządzenia
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
…………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Wózko-wanna Basic | ArjoHuntleigh | 11 | 1
2 | Panel prysznicowy BCA1201-04 | ArjoHuntleigh | 11 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, czyszczeniu filtrów, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatury.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Analizator parametrów krytycznych ABL 90 FLEX Plus | Radiometer | 2 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kalibracji. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatury i test bezpieczeństwa elektrycznego
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Autoklaw z wytwornicą pary SELECTOMAT PL CL 666-2 ED | MMM Muenchener Medizin | 1 | 1
2 | Myjka - dezynfektor UNICLEAN PL II 15-2 | MMM Muenchener Medizin | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatury i test bezpieczeństwa elektrycznego
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Autoklaw parowy Vacuklaw 24B+ | MELAG | 1 | 1
2 | Sterylizator powietrzny Melag 75 | MELAG | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatury i test bezpieczeństwa elektrycznego
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Komora laminarna LAMIL 19 | KM TEK-FIN | 3 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej)
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
LEGALIZACJA i NAPRAWA WAG
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba legalizacji w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie legalizacji¹ | Wartość netto za wykonanie legalizacji2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie legalizacji3
1 | Waga elektroniczna WPT 6H2 |  | 2 | 1
2 | Waga kontrolna SW-1 Plus | CAS | 1 | 1
3 | Waga laboratoryjna proszkowa |  | 1 | 1
4 | Waga łóżkowa | Radwag | 1 | 1
5 | Waga magazynowa najazdowa | Radwag | 1 | 1
6 | Waga niemowlęca SECA 376 | Seca | 1 | 1
7 | Waga niemowlęca SECA 336 | Seca | 1 | 1
8 | Waga niemowlęca WPT 6/15D | Radwag | 13 | 1
9 | Waga niemowlęca WPT 10/20D | Radwag | 2 | 1
10 | Waga niemowlęca 834 |  | 1 | 1
11 | Waga osobowa WPT 60/150 OW | Radwag | 14 | 1
12 | Waga osobowa Seca | Seca | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługę legalizacji, a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Platforma do zaawansowanej elektrochirurgii bipolarnej VALLEYLAB FT10 | MEDTRONIC | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, kalibracji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej)
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Aparat do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT Prismaflex SW 6.0 | Baxter | 1 | 1
2 | Aparat do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT Prismax | Baxter | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów urządzenia
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
…………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 12
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Chłodnia do przechowywania ciał N2-405 | ALVO | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, kalibracji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej)
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 13
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Zatapiarka formalinowa CD1000 | BIO-OPTICA | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, kalibracji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej)
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 14
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Analizator powietrza wydychanego FENO+ | Medisoft | 2 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, kalibracji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej)
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
……………………………………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ miejscowość, data / |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osoby
upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.