Bydgoszcz dnia: 2024-07-01

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5165/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 67/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Dot. zadania 57 Prosimy o dopuszczenie : Mata chłonna, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Chłonność płynów (>=3l/m²) 70-75x180-185 cm i rozmiar 90 cm x180-185 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również rozmiar 90cmx180-185cm.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr.2 poz.2 butelki harmonijkowej jednorazowej do drenażu niskociśnieniowego Redon o pojemności 250 ml. Butelka do długotrwałego odsysania ran przeznaczona do zbierania wysięku lub wydzielin z ran pooperacyjnych. Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1-3 drenów do drenażu ran pooperacyjnych Redon, z nitka radiacyjną na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, dł. 70cm lub 100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane pojedynczo,

opakowanie folia/papier, pakowane prosto, nie zwinięte. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. 4 z zadania nr 3. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 3 poz. 4. - Dot. zadania 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5 – drenów brzusznych wykonanych z silikonowanego PVC o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, sterylny, pakowany pojedynczo z datą ważności podaną na opakowaniu jednostkowym. Dreny posiadają atraumatyczną końcówkę prostą oraz linię widoczną w promieniach RTG. Dostępne w wersji bez otworów bocznych i z otworami bocznymi (3 lub 7 otworów). rozm. 20F-36F dł. 40cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny bez otworów bocznych i z 3 otworami bocznymi. Zamawiający nie dopuszcza 7 otworów bocznych. Pytanie nr 3 - Dot. zadania 6 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw z zakrzywioną końcówką do odsysania z kontrolą siły ssania posiadającą 4 otwory, o średnicy 4,13 (wew.) i 7,51 (zew.), długość całkowita 27cm, w całości przeźroczysta o niebieskim zabarwieniu, reszta zgodna z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw z końcówką neurochirurgiczną w rozmiarze CH12 o średnic zewnętrznej 4mm, reszta zgodna z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 17 poz. 1 Czy zamawiający dopuści marker chirurgiczny z dwustronna końcówką 0,5mm i 1,0mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. - Dot. zadania 18 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 200cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 18 poz. 1 Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 250cm dołączony osobno? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 18 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw pakowany w opakowanie papierowo-foliowe? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 40 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści użyczenie 3 klipsownic o średnicy 10 mm, wielorazowych do laparoskopii pęcherzyka żółciowego oraz 2 aplikatorów prostych 28 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. zadania 40 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 w magazynku. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. zadania 43 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie rękojeści staplera bez funkcji graspingu, możliwość łapania tkanki nieodpalonym ładunkiem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 # Dot. zadania 48 poz. 1 # Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 48 w poz. 1 nożyczki o dł. 31 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 48 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 48 w poz. 3 kleszczyki chwytne, dł. trzonu 31 pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 50 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 50 poz. 1 Kleszczyki chwytne typu Grasper dł. 5mm, dł. trzonu 31cm, obrotowe, zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy umożliwiający pracę w pozycji zamkniętej, szczęki narzędzia tytanowe płaskie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 55 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 55 poz. 1 Jednorazowy trokar bezostrzowy o średnicy 5 mm. Kaniula karbowana o dł. 100 mm. Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 55 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 55 poz. 2 Jednorazowy trokar bezostrzowy o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana o dł.100 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 55 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 55 poz. 3 Jednorazowy trokar bezostrzowy o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana o dł.150 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 55 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 55 poz. 4 Jednorazowy trokar bezostrzowy o średnicy 15 mm. Kaniula karbowana o dł.100 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu). Trokar jest obecnie używany przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 55 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 55 poz. 5 Jednorazowy trokar bezostrzowy o średnicy 15 mm. Kaniula karbowana o dł.150 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu). Trokar jest obecnie używany przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 55 poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 55 poz. 6 trokar Hassona, 5 mm – 12 mm, standardowy z uniwersalną gładką kaniulą 100 mm i gwintowaną kotwicą mocującą. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6 - Dot. zadania 41 poz. 2,4 Czy Zamawiający dopuści kaniule wymienne niepokryte polytetrafluoroethylenem? Reszta wymogów zgodna z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7 - Dot. zadania 28 Prosimy o dopuszczenie nożyka okulistycznego o długości całkowitej ostrza 0,5cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8 - Dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. projektu umowy W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: „§ 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. - 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; - 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9 Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 9 - Dot. zadania 13 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu przewodów przedłużających „Y” wykonanych z elastycznego medycznego PVC jako równoważnego do wymaganego z lateksu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 52 poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków laparoskopowych w tulei o długości 22,3 cm i średnicy 10 mm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 53 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania retraktorów do linii cięcia 5-10 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 53 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania retraktorów do linia cięcia 7-13 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 10 - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 poz. nr 1 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 61mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 poz. nr 2 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 81mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 3 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 81mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 4 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 61mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Wymiar zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2.0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu nr 45 poz. 5 dopuści stapler prosty o długości 60mm lub 80mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,8mm. Stapler z mechanizmem umożliwiającym regulację kąta zamknięcia bransz w zależności od grubości tkanki za pomocą dedykowanego suwaka znajdującego się na końcu rękojeści? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 poz. nr 6 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 32mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy w zadaniu 45 w poz. nr 7 Zamawiający dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 60mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 8 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 90mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. PROPOZYCJA ODPOWIEDZI: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 9 dopuści magazynek do staplera liniowego 30-32mm i 90mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm lub 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 10 dopuści magazynek do staplera liniowego 60mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm i 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 48 Czy Zamawiający w zadaniu nr 48 poz. 1 dopuści nożyczki długie 33cm odgięte 17mm, wykonane z ABS, fluorowanego etylenu propylenu oraz stali nierdzewnej, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 48 Czy Zamawiający w zadaniu nr 48 poz. 2 dopuści długość narzędzia 33cm, wykonane z ABS, fluorowanego etylenu propylenu oraz stali nierdzewnej przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 48 Czy Zamawiający w zadaniu nr 48 poz. 3 dopuści kleszczyki chwytne z ząbkami typu grasper 5mm, długość narzędzia 33cm, wykonane z ABS, fluorowanego etylenu propylenu oraz stali nierdzewnej, bransze 22mm (max. rozwarcie 32mm) przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 55 Zamawiający w zadaniu nr 55 podaj wymóg opakowania sterylnego (papier-folia). Część elementów zestawów pakowania jest w opakowanie sterylne (blister-folia). Czy Zamawiający dopuści oba sposoby pakowanie produktów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 55 Zamawiający w zdaniu nr 55 określił wymóg: „Zamawiający ma wybór długości noża harmonicznego (dwa kody w ofercie)” Jednocześnie wymagane są: „dwie długości zakrzywionej branszy aktywnej” dla każdej z dwóch długości noża. Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza wymóg złożenia 4 kodów w ofercie a nie dwóch tak jak obecny zapis z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 54 Czy Zamawiający w zadaniu nr 54 poz. 1 dopuści trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy 6,5mm, jednorazowego użytku, rękaw nieprzewodzący, rozmiar trokary oznaczony liczbowo? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 54 Czy Zamawiający w zadaniu nr 54 poz. 2 dopuści trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy 10mm, jednorazowego użytku, rękaw nieprzewodzący, rozmiar trokary oznaczony liczbowo? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 54 Czy Zamawiający w zadaniu nr 54 poz. 3 dopuści trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy 12mm, jednorazowego użytku, rękaw nieprzewodzący, rozmiar trokary oznaczony liczbowo? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 54 Czy Zamawiający w zadaniu nr 54 dopuści opakowanie po 10sztuk? Ilości opakowań (kolumna 7) dla każdej z pozycji zostanie zamieniona na 3,6op. tak aby ilości trokarów w każdej pozycji były takie same niezależnie od sposobu pakowania tj. 36szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 11 - Dot. zadania 2 poz. 2 ## W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „Butelka harnonijkowa jednorazowa do drenażu niskociśnieniowego, plastyk, sterylna z drenażem ssącym(dren) znakowanym z trokarem/igłą. Pakowana papier-folia - Pojemność: 50 ml" Produktu o poniższych parametrach: „Zestaw mini Redon składający się z mieszka o pojemności 40 ml, drenu Redona o średnicy CH 6 lub CH 8 i długości 500 mm, z perforacją na odcinku 135 mm oraz z igłą wprowadzającą o długości 56 mm. Butelka z uniwersalnym, nakręcanym łącznikiem do podłączenia drenów. Produkt sterylny.” Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 12 - Dot. zadania 16 Czy Zamawiający w zadaniu 16 dopuści elektrody nasierdziowe z igłą transtorakalną odcinaną spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 13 - Dot. zadania 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrodę REM dwudzielną do diatermii hydrożelową 163,5x117mm (powierzchnia przewodząca 105cm2 ), nie zawiera lateksu oraz ftalanów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 14 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, niedzieloną, powierzchnia 109cm2, wymiary 163,5 x 117 mm, opakowanie 100 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 14 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, jednorazowego użytku, pokrytą powłoką nieprzywierającą, długość 70 mm, trzonek średn. 2,4mm, wymiary noża 2,7mm x 0,7mm x 17mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 14 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, jednorazowego użytku, długość 153 mm, trzonek średn. 2,4mm, wymiary noża 2,7mm x 0,5mm x 18mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 14 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, jednorazowego użytku, długość 153 mm, trzonek średn. 2,4mm, wymiary noża 2,7mm x 0,5mm x 18mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 14 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną igłową, wolframową, z izolacją, prostą, 0,5 x 4 mm, 20 mm, wtyk śr. 2,4 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 14 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną igłową, wolframową, z izolacją, odgiętą, 0,5 x 4 mm, 20 mm, wtyk śr. 2,4 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 14 - Dot. projektu umowy Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 5) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 1% nieopłaconego wynagrodzenia podwykonawcy, za każdy przypadek naruszenia.” Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje. Pytanie nr 15 ZADANIE 10 - Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy. Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. ZADANIE 14 - Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia przewodząca 104 cm², bez lateksu i ftalanów, pakowanej w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia przewodząca 104 cm², bez lateksu i ftalanów, pakowanej w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie uchwytu monopolarnego o długości 145 mm i średnicy wtyku 2,38mm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody pokrytej powłoką teflonową, o długości 70 mm ±3%, wtyk 2,38mm, wymiary noża 2,30mm x 0,5mm±0,05 x 18mm±2, pakowanie jednostkowe w opakowania zbiorcze po 24 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 21 op. (24*21=504szt.) Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 153mm ±3%, wtyk 2,38mm, wymiary noża 2,30mm x 0,5mm±0,05 x18mm±2, pakowanie jednostkowe w opakowania zbiorcze po 24 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 7 op. (24*7=168szt.) Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie elektrody pokrytej powłoką teflonową, o długości 150 mm ±3%, wtyk 2,38mm, wymiary noża 2,3mm±0,1 x 0,5mm±0,05 x 18mm±2, pakowanie jednostkowe w opakowania zbiorcze po 24 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 17 op. (24*17=408szt.) Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie elektrody igłowej, wolframowej, prostej, izolowanej o długości całkowitej 60 mm, wtyk 2,4mm, dł części roboczej 22,5mm, śr igły 0,5mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie elektrody igłowej, wolframowej, zagiętej, izolowanej o długości całkowitej 57 mm, wtyk 2,4mm, dł części roboczej 20mm, śr igły 0,5mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie pakowania jednostkowego w opakowania zbiorcze po 100szt., z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 1op. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. ZADANIE 51 - Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie jednorazowego uchwytu z wyjmowaną elektrodą nożową, z trzpieniem 2,36±0,01mm, elektroda o długości części aktywnej 1,85cm, kompatybilnego z Valleylab, przedstawionego na grafice poniżej: Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 - Zadanie 18. Czy Zamawiający wymaga drenu 25CH? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. - Zadanie 18. Czy Zamawiający wymaga dołączenia graficznej instrukcji użycia? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. - Zadanie 18. Czy Zamawiający dopuści końcówki bez regulacji ssania, z otworami odbarczającymi na końcu? Nie istnieją w zestawie ortopedycznym końcówki z regulacją ssania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 17 - Zadanie 1, pozycja 1 – 4 - Czy Zamawiający dopuści folie wykonane z poliuretanu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folie zawierające w warstwie klejącej 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folie o rozciągliwości 20%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folie o powierzchni lepnej 42 x 36 cm, pow. całkowita 42 x 42 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 1, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści folie o grubości 0,03mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 1, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający odstąpi od systemu aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera i dopuści folie z systemem zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści butelkę pakowaną podwójnie wew. Folia/ zew. Folia-papier? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 3, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu lekko zwinięty? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 3, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu lekko zwinięty o długości 70 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 3, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu o długości 70 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Zadanie 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o długości 45 x 9 x 9 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów Y o średnicy wewnętrznej 11 mm oraz średnicy zewnętrznej 9 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez linii RTG? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści katheter o średnicy wewnętrznej końcówki 5,6 mm i zewnętrznej 8 mm, długości drenu 40 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści katheter o średnicy wewnętrznej końcówki 5,6 mm i zewnętrznej 8 mm, długości drenu 21 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Zadanie 18, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania z pola operacyjnego: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2mm x 4,9mm i średnicy 0,6? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 5,9mm x 3,9mm i średnicy 0,5? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 27, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podwieszkę do naczyń krwionośnych maxi o średnicy 2,5 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 18 Zadanie 43 - Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, artykulacyjny ładunek do staplera endoskopowego, możliwość kompresji tkanki 1,25- 1,5-1,75 mm (fioletowy), pozostałe parametry wg SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 46 - Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 26 mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, dł. trzonu 18cm, zszywki ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju. Długość linii zszywek 23,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 29mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 18cm, zszywki ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju. Długość linii zszywek 26,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny z łamaną główką i manualnie regulowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, rozmiar 29, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny z łamaną główką i manualnie regulowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, rozmiar 32, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 32mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 5,0mm, dł. trzonu 18cm, zszywki ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju. Długość linii zszywek 28,8 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem z zszywkami o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie (budowa staplera umożliwiająca obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera); stapler posiada jedną dźwignię zamykającą, stapler pakowany pojedynczo? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju, ładunek pakowany pojedynczo, pozostałe parametry wg SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 19 Zadanie 1 Poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra bcienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Poz.2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5µ , pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 45 x 28 cm rozmiar powierzchni całkowitej 28 x 53,5 cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.3 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5µ , pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 45 x 55 cm rozmiar powierzchni całkowitej 45 x 63,5 cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu pakowanego osobno do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem zapewniającym wygodną obsługę podczas długich zabiegów, kontrola odsysania za pomocą przełącznika, o średnicy 24CH, długość 297 mm, posiadająca 4 otwory odbarczające, zakończona stopniowanym końcem proksymalnym do bezpiecznego, uniwersalnego połączenia drenu oraz osobno pakowanego drenu sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z kontrolą siły ssania, posiada 4 otwory w części dystalnej minimalizujące chwytanie tkanek, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, końcówka o średnicy 4 mm / 6 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 25 cm, połączona na stałe z drenem o dł. 2 m. Połączenie między końcówką a drenem jest zaprojektowane tak, aby zapobiec blokowaniu się. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu pakowanego osobno do odsysania pola operacyjnego składającego się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, z kontrolą odsysania, o średnicy 12CH, posiadająca 2 naprzemianległe otwory odbarczające, przezroczysta oraz osobno pakowanego drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarek Medline. W przypadku dopuszczenia wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompatybilne z ostrzami strzygarki na umowę bezpłatnego użyczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 13x244cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę z jedną taśmą lepną o wymiarach 18x250cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kamerę z jedną taśmą lepną o wymiarach 18x250cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zadanie17 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry z załączoną linijką (z dwustronną skalą pomiarową ) z syntetycznego papieru, co zagwarantuje utrzymanie jej stabilności nawet gdy staje się mokra . Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry, który posiada na korpusie 5 cm skalę pomiarową ? Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jednostronnego markera do skóry ( część pisząca z jednej strony markera). Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. Zadanie 18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ortopedycznego zestawu do odsysania z pola operacyjnego, dren o dł. 3,5 m (śr. wew. 6,8 mm/śr. zew. 10 mm) zakończony złączami żeńskimi, rękojeść z filtrem, 3 końcówki z 2 otworami odbarczającymi 23 CH (śr. wew 6 mm/śr. zew 7,8 mm) 1 końcówka zagięta o dł. 15 cm, 1 końcówka zagięta o dł. 23 cm oraz 1 końcówka prosta o dł. 28 cm, w zestawie dodatkowy filtr dł. 12,5 cm +/- 0,2 cm. Zestaw sterylny podwójnie pakowany wew. worek foliowy, zew. papier - folia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 57 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania przenośnych absorpcyjnych, mat wysokochłonnych, które można przycinać stosownie do potrzeb bez uszkodzenia maty Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 20 - Pakiet 12 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny osłony w rozmiarze 18 x 244 cm . Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ - Pakiet 12 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do oceny osłony w rozmiarze 13 x 244 cm . Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 21 Pak. 36, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową, płaską, niewchłanialną w rozm. 30,5 x 30,5 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pak. 37, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 20.3 x 25.4 cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pak. 37, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 25,4 x 33 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pak. 37, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 30.5 x 35.6 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pak. 37, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści siatkę z monofilamentowego polipropylenu i biowchłanialnego hydrożelu (na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)). Siatka niewchłanialna, nadająca się do cięcia. Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozm. 15.2 x 20.3 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pak. 37, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści siatkę anatomiczną 3D, z monofilamentowego polipropylenu, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Wykończona górna i dolna krawędź. Siatka o wadze 137,1 g/ m2. Rozmiar porów 0,55 mm. Prawo i lewostronna do wyboru przez Zamawiającego. Rozm. 10.8 x 16.0 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pak. 37, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści siatkę pępkową o śr. 4,3 cm, złożoną z monofilamentowego polipropylenu oraz z antyadhezyjnej wchłanialnej powłoki hydrożelowej (wchłania się w 30 dni), z kieszeniami, polipropylenowymi „wąsami” oraz wchłanialnym pierścieniem PDO (w ciągu 24-32 tyg.), umożliwiającymi pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. Rozmiar porów siatki polipropylenowej to 3.97 mm2 - warstawa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pak. 37, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści siatkę pępkową o śr. 6,4 cm, złożoną z monofilamentowego polipropylenu oraz z antyadhezyjnej wchłanialnej powłoki hydrożelowej (wchłania się w 30 dni), z kieszeniami, polipropylenowymi „wąsami” oraz wchłanialnym pierścieniem PDO (w ciągu 24-32 tyg.), umożliwiającymi pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. Rozmiar porów siatki polipropylenowej to 3.97 mm2 - warstwa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-07-01