Załącznik nr 15 do SWZ

Załącznik nr 4 do Umowy nr 86-…/P/2024/TU

WARUNKI ORGANIZACJNE

Wszystkie prace należy prowadzić z należytą ostrożnością oraz teren prac budowlanych należy zabezpieczyć i wygrodzić ponieważ pralnia będzie cały czas funkcjonowała .

Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robót w systemie wielozmianowym w dni robocze 
(z wyłączeniem godzin nocnych od 2100- 700), jeżeli będzie to niezbędne do zachowania uzgodnionego terminu wykonania zadania lub wynikać będzie ze specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się i podpisać oświadczenie wykonawcy dot. przepisów BHP, procedura PR30_P06_F1_W1.

Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy podpisuje osoba nadzorująca umowę.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczenia  zewnętrznego i wewnętrznego miejsca robót, uprzątnięcia pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego 
w przypadku jego zabrudzenia lub zaśmiecenia - niezwłocznie po zakończeniu robót w danym dniu.