Szerzyny dnia: 2024-08-06

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: zadanie nr 1 „Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez budowę nowej remizy przy OSP Ołpiny”

Pytanie nr 1 - Proszę o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej w zakresie elementów żelbetowych tj. ławy, stopy i ściany fundamentowe oraz stupy, belki, rdzenie i wieńce. - Proszę o informacje, z jakiego materiału ma być wykonana stolarka, jakie są wymagania, co do bram garażowych - brak wymagań, brak danych do wyceny. - W zestawieniu stolarki rys. nr Z04 inne wymiary niż na rysunku A03. Które parametry należy uwzględnić w wycenie? - Proszę o udostępnienie geologii. - Proszę o udostępnienia pozwolenia na rozbiórkę budynku kolidującego z planowaną budową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Stal zbrojeniowa. Proszę do wyceny przyjąć: - pręty gładkie O 6 mm – 750 kg - pręty żebrowane O 12 mm – 5600 kg - pręty żebrowane O 16 mm – 1000 kg - Stolarka okienna. Wymiary w śwatle muru podano na rys. nr A 02 i A 03. Stolarka wykonana z profili PVC wzmocnionych kształtkami stalowymi. Stolarka powinna być w technologii trój szybowej. W żądnym z okien nie wymaga się stosowania szkleń tzw. bezpiecznych. Przedmiotowa stolarka okienna winna posiadać certyfikaty i atesty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Bramy garażowe. Wymiary w światle muru podano na rys. nr A 02 – Rzut parteru. Przedmiotowe bramy garażowe winny posiadać certyfikaty i atesty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyposażone powinny być w otwieranie elektryczne, zdalne za pomocą pilota oraz włącznika dzwonkowego montowanego na ścianie tuż przy bramie od wewnątrz. Konstrukcja bram powinna umożliwić także ręczne otwieranie, w razie ewentualnego braku zasilania elektrycznego na obiekcie. Montować bramy ocieplone. - Jak wyżej w ad.2). - Geologia: w załączeniu plik. - Pozwolenie na rozbiórkę: w załączeniu plik.

Zamawiający