Szerzyny dnia: 2024-08-06

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: zadanie nr 1 „Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez budowę nowej remizy przy OSP Ołpiny”

Pytanie nr 2 - Proszę o informację czy wyłącznik przeciwpożarowy musi być certyfikowany, czy dopuszczalne jest jednostkowe dopuszczenie? - Proszę o udostępnienie rysunków barierek schodowych. - Proszę o udostępnienie zestawienia wyposażenia kuchni. - Proszę o udostępnienie wyposażenia dyżurki. - Proszę o udostępnienie wyposażenia Sali szkoleniowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Wyłącznik p.poż. powinien posiadać certyfikat. - Balustrada. Wykonać ze stali nierdzewnej, polerowanej do wysokości min. 1,10 m, szczebelki, jako pionowe, światło pomiędzy szczebelkami max. 12,0 cm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Forma artystyczna dowolna. - Wyposażenie kuchni: - zmywarka komorowa, - trzon kuchenny gazowy z piekarnikiem elektrycznym - taboret grzewczy gazowy - piec konwekcyjno parowy - patelnia elektryczna - stół metalowy gastronomiczny - stół zlewozmywakowy (dwie komory +komora głęboka) - szafa chłodnicza - lodówko-zamrażarka - Wyposażenie dyżurki: - biurko pod komputer - szafa metalowa zamykana na dokumenty - szafa biurowa trzydrzwiowa - regał biurowy - fotel biurowy na kółkach obrotowy - 2 stoły biurowe dł. 2 m szer. 0,8 m z metalowymi składanymi nogami - 12 krzeseł biurowych - Wyposażenie Sali szkoleniowej: - 12 stołów biurowych dł. 2 m szer. 0,8 m z metalowymi składanymi nogami - 70 krzeseł biurowych - 4 wieszaki na ubrania wolnostojące

Zamawiający