Szerzyny dnia: 2024-08-02

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: zadanie nr 1 „Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez budowę nowej remizy przy OSP Ołpiny”

Pytanie nr 4 - Czy wentylacja mechaniczna wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, proszę o udostępnienie dokumentacji. - Czy instalacja co. wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, proszę o udostępnienie dokumentacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Wentylacja mechaniczna – rekuperacja nie wchodzi w zakres przedmiotowego tematu. Na całym obiekcie przewidziano wentylację tradycyjną grawitacyjną. Na niektórch przewodach wzmacnianą wyciągami mechanicznymi (wiatraczki na kratkach) sprzężonymi z oświatleniem danego pomieszczenia lub załączanymi ręcznie (patrz: opis na rys. nr A 01 – rzut parteru). Garaż dla samochodów bojowych nie będzie wyposażony także w wyciągi spalin. - Instalacja c.o. wchodzi w zakres przedmiotu, szczegółowe rozwiązania, łącznie z określeniem źródła ciepła, jego lokalizacji – znajdują się w projekcie technicznym. W załączeniu projekt .

Zamawiający