Szerzyny dnia: 2024-08-02

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: zadanie nr 1 „Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez budowę nowej remizy przy OSP Ołpiny”

Pytanie nr 5 - Prosimy o podanie wymiaru napisu na elewacji oraz z jakiego materiału ma być wykonany i czy podświetlany? - Prosimy o udostępnienie rysunku barierki (przedmiar poz.190) brak opisu i rysunku - Prosimy o dokładny opis bram garażowych, sposób otwierania itp. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Napis na elewacji. Wykonać należy z liter przestrzennych z tworzywa sztucznego, podświetlonych w technologii LED na kolor czerwony. Litery "OSP" – wysokość 80 cm, litery "Ołpiny" – wysokość 50 cm. Głębokość liter – 10 cm. - Balustrada. Wykonać ze stali nierdzewnej, polerowanej do wysokości min. 1,10 m, szczebelki, jako pionowe, światło pomiędzy szczebelkami max. 12,0 cm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Forma artystyczna dowolna. Zamawiający nie posiada rysunku balustrad. - Bramy garażowe. Wymiary w światle muru podano na rys. nr A 02 – Rzut parteru. Przedmiotowe bramy garażowe winny posiadać certyfikaty i atesty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyposażone powinny być w otwieranie elektryczne, zdalne za pomocą pilota oraz włącznika dzwonkowego montowanego na ścianie tuż przy bramie od wewnątrz. Konstrukcja bram powinna umożliwić także ręczne otwieranie, w razie ewentualnego braku zasilania elektrycznego na obiekcie. Montować bramy ocieplone.

Zamawiający