Szerzyny dnia: 2024-08-06

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: zadanie nr 4 „Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez rozbudowę istniejącej remizy przy OSP Czermna”

Pytanie nr 6 - Proszę o podanie więcej informacji na temat stolarki okienno-drzwiowej (z jakiego materiału ma być stolarka, kolor, sposób otwierania bram garażowych itp.) - W pozycjach przedmiarowych nr 34, 35, 41, brak ilości zbrojenia, proszę o uzupełnienie przedmiaru - W pozycji 97 przedmiaru za mała ilość dybli do przymocowania styropianu, proszę o uzupełnienie przedmiaru. - W pozycji 102 przedmiaru jest do wykonania 12,39 m2 tynku na ścianach, proszę o uzupełnienie przedmiaru. - Jaka wielkość oraz z jakiego materiału mają mieć litery napisu na elewacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Stolarka wykonana z profili PVC wzmocnionych kształtkami stalowymi. Stolarka powinna być w technologii trój szybowej. W żądnym z okien nie wymaga się stosowania szkleń tzw. bezpiecznych. Przedmiotowa stolarka okienna winna posiadać certyfikaty i atesty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Podstawę wyceny stanowi projekt budowlany i ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

- Podstawę wyceny stanowi projekt budowlany i ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

- Podstawę wyceny stanowi projekt budowlany i ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

- Napis na elewacji  wykonać należy z liter przestrzennych z tworzywa sztucznego, podświetlonych w technologii LED na kolor czerwony. Litery "OSP" – wysokość 80 cm, litery "Czermna" – wysokość 50 cm. Głębokość liter – 10 cm.

Zamawiający