Szerzyny dnia: 2024-08-12

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 Proszę o odpowiedzi na pytania: I. Dotyczy Zadania nr 2 . Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych przez rozbudowę istniejącej remizy przy OSP KSRG w Żurowej - Czy stropy żelbetowe wylewane można zamienić na stropy prefabrykowane filigran? Odp.: Nie zezwala się na zmianę. - Na stronie 2 opisu technicznego w spisie zawartości są punkty ,,4.11 Instalacja teletechniczna", oraz ,,4.12 instalacja fotowoltaiczna. W dalszej części dokumentacji jest brak opisów i rysunków tych instalacji. Jaki jest stan faktyczny? Odp.: Błąd w spisie treści . w projekcie nie występuje instalacja teletechniczna i fotowoltaiczna. - Czy Inwestor dopuszcza w instalacji odgromowej użycie zamiennie drutu odgromowego aluminiowego typu AlMgSI 8mm zamiast drutu FeZn 8mm ? Odp.: Można zastosować zamiennie proponowany drut. - Czy można korzystać z prądu do celów budowy z istniejącej instalacji po zamontowaniu podlicznika , jeśli nie to gdzie należy wystąpić z wnioskiem o podłączenie prądu ? Odp.: Tak, można korzystać z istniejącej instalacji. - Czy w bramach ma być zastosowane szybkie rozblokowanie w celu ręcznego otwarcia ? Odp.: Tak. - Czy do bramy ma być zamontowana tylko centrala sterująca czy mają być dodatkowo piloty sterujące? Odp.: Mają być dodatkowo piloty sterujące. - Czy możliwa jest zamiana ścian wylewanych na ściany z pustaka szalunkowego? Odp.: Nie zezwala się na zmianę. II. Dotyczy Zadania nr 3 . Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych przez rozbudowę istniejącej remizy przy OSP w Swoszowej - W chwili obecnej standardem mocy produkowanych i instalowanych paneli fotowoltaicznych są panele o mocach od 400W do 500W w związku z tym Czy inwestor dopuszcza zastosowanie zamiennie paneli fotowoltaicznych o mocy 450W w ilości 12 szt zamiast opisanych w projekcie paneli 375W w ilości 14 szt ? Odp.: Można stosować pojedyncze panele o większej mocy niż przewidziane w projekcie, pod warunkiem iż moc całkowita będzie jak ta założona w projekcie. - Celem poprawienia sprawności instalacji fotowoltaicznej Inwestor dopuszcza zastosowanie optymalizatorów pracy paneli ? Odp.: Tak, dopuszczalne jest stosowanie optymalizatorów pracy paneli. - Czy Inwestor dopuszcza w instalacji odgromowej użycie zamiennie drutu odgromowego aluminiowego typu AlMgSI 8mm zamiast drutu FeZn 8mm? Odp.: Można zastosować zamiennie proponowany drut. - Jakie tynki , cementowo - wapienne czy gipsowe ? Odp.: Tynki wykonać cementowo – wapienne. - Czy izolacje przeciwwilgociowe mogą być z papy zgrzewalnej? Odp.: Tak, mogą zostać wykonane z papy termozgrzewalnej. - Jaki jest wymiar daszku szklanego nad wejściem do budynku? Odp.: Daszek nad wejściem do części rozbudowywanej o wymiarach 90x155 cm, a nad wejściem do części istniejącej o wymiarach 90x110 cm. - Czy stropy żelbetowe wylewane można zamienić na stropy prefabrykowane filigran? Odp.: Nie zezwala się na zmianę. - Prosimy o podanie parametrów wentylatorów dachowych w poz 162? Odp.: W projekcie jest jeden wentylator dachowy ((parametry na rys. sva-4 i w opisie). - Prosimy o podanie typów grzejników stalowych płytowych w pozycji 153, czy mają to być grzejniki jedno, dwu czy trzy – płytowe? Odp.: Na rysunku jest opis grzejników – „cen” to znaczy centralny, a numer za „cen” oznacza płyty, np. CEN-22 to grzejnik dwupłytowy. - Prosimy o podanie parametrów powietrza w poz. 146. Odp.: W projekcie jest zastosowany standardowy separator powietrza stosowany w instalacji C.O. - Czy można korzystać z prądu do celów budowy z istniejącej instalacji po zamontowaniu podlicznika, jeśli nie to gdzie należy wystąpić z wnioskiem o podłączenie prądu ? Odp.: Tak, można korzystać z istniejącej instalacji. - Czy w bramach ma być zastosowane szybkie rozblokowanie w celu ręcznego otwarcia ? Odp.: Tak. - Czy do bramy ma być zamontowana tylko centrala sterująca czy mają być dodatkowo piloty sterujące? Odp.: Mają być dodatkowo piloty sterujące. - Czy możliwa jest zamiana ścian wylewanych na ściany z pustaka szalunkowego? Odp.: Nie zezwala się na zmianę. III. Dotyczy zadania nr 4 :Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez rozbudowę istniejącej remizy przy OSP w Czermnej - Schody i płyty stropowe żelbetowe czy można zamienić na prefabrykowane? Odp.: Nie zezwala się na zmianę. - Czy można korzystać z prądu do celów budowy z istniejącej instalacji po zamontowaniu podlicznika , jeśli nie to gdzie należy wystąpić z wnioskiem o podłączenie prądu ? Odp.: Tak, można korzystać z istniejącej instalacji. - Czy w bramach ma być zastosowane szybkie rozblokowanie w celu ręcznego otwarcia ? Odp.: Tak. - Czy do bramy ma być zamontowana tylko centrala sterująca czy mają być dodatkowo piloty sterujące? Odp.: tak, mają być dodatkowo piloty sterujące. - Czy możliwa jest zamiana ścian wylewanych na ściany z pustaka szalunkowego? Odp.: Nie zezwala się na zmianę.

Zamawiający