Szerzyny dnia: 2024-08-12

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 Firma X zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących pytań dotyczących przetargu pn: „Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny" - Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez rozbudowę istniejącej remizy przy OSP w Czermnej. - Z jakiego materiału mają byś wykonane ściany nośne budynku? W przedmiarze są ściany z bloczków z betonu komórkowego natomiast w projekcie z pustaków ceramicznych. Odp.: Należy zastosować rozwiązania z projektu. - Zgodnie z przedmiarem należy wykonać napis „OSP CZERMNA" - 1 kpi (zgodnie z odpowiedzią w technologii LED wielkość liter 80 cm i 50 cm). Czy na elewacji północno-wschodniej trzeba wykonać napis „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERMNEJ"? (zastosowana technologia LED oraz wielkość liter to bardzo duży koszt). Odp.: Należy zamontować jeden napis w technologii LED: „Ochotnicza Straż Pożarna w Czermnej”, wielkość liter 40 cm.

Zamawiający