Szerzyny dnia: 2024-08-14

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10 Dzień dobry, proszę o wyjaśnienia: Część 1 Ołpiny - Prosimy o podanie dokładnego opisu z czego ma być wykonana posadzka w garażu poz. przedmiaru nr.186. Odp.: Posadzka wykonana z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego włóknami syntetycznymi FIBRE HG54 9 ( lub równoważnymi) w ilości 1,5 kg/m3 betonu oraz dodatkowego zbrojenia siatkami #8x150x150. Do powierzchniowego utwardzenia zastosować posypkę-klasa ścieralności wg PN-EN 1340.(tarcza Böhmego) klasa ścieralności 4I. - Prosimy o odpowiedź czy nad garażem należy wykonać sufit z pojedynczej płyty czy podwójnej i czy z płyty g-k zwykłej czy ognioodpornej. Brak szczegółowego opisu. Odp.: Sufit nad garażem ( oraz nad strychem nie ujętym w projekcie technicznym ale ujętym w przedmiarze) wykonać z podwójnej płyty gipsowo – kartonowej ognioodpornej. - Prosimy podanie rodzaju płytek (rodzaj, kolor, wymiar) na okładziny elewacji poz. przedmiaru nr 174 Odp.: Okładziny elewacji z płytek klinkierowych rustykalnych (wielkość i kolor do ustalenia z inwestorem w trakcie realizacji). Część 3 Swoszowa - Dotyczy stropodachu- w przedmiarze występuje 1 warstwa papy , a w projekcie 2 warstwy. Prosimy o dołożenie pozycji przedmiarowej. Odp.: W przedmiarze w pozycji dotyczącej stropodachu należy przyjąć krotność x2 w elemencie warstw papy wykończeniowej. - Prosimy o informacje, czy wyposażenie w pomieszczeniach 1.14, 1.15 (sale wielofunkcyjne) należy wyposażyć w stoły i krzesła i pomieszczenie 1.16 (aneks kuchenny) w kuchenkę jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów wyposażenia. Odp.: Nie należy wyposażać pomieszczeń 1.14 i 1.15 i 1.16 w stoły, krzesła i kuchenkę. - Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość przyjąć stolarki okiennej, w przedmiarze przyjęto 16,92 m2, a z zestawienia wychodzi 29, 45m2. Odp.: Należy przyjąć ilość stolarki okiennej 29,45 m2. - Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać drzwi zewnętrzne DzlEI 60 i Dz2 W zestawieniu drzwi Dzl określone jako z PCV, drzwi El 60 nie występują w PCV. Odp.: Drzwi zewnętrzne Dz1 El60 należy wykonać z aluminium. Szerokość otworu w murze dostosować do wymagań producenta stolarki drzwiowej. Drzwi zewnętrzne Dza2 należy wykonać z PCV.

Zamawiający