Szerzyny dnia: 2024-08-20

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.17.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 Powstanie nowej przestrzenie wykorzystywanej do celów społecznych poprzez budowę nowej remizy przy OSP w Czermnej - część 4 - Prosimy o odpowiedz czy na tym etapie ma być wykonany tynk elewacyjny, czy tylko zagruntowanie? Jeżeli tynk należy wykonać to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i podanie rodzaju tynku. Odp.: Należy wykonać całość elewacji – wszystkie warstwy oraz orynnowanie i rury spustowe zakończone na poziomie terenu. - Prosimy o odpowiedz czy cokół, słupy oraz inne elementy wykończeniowe należy wykonać na tym etapie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i podanie rodzaju materiału z czego ma być wykonany. Odp.: Cokół wykonać w tym zakresie – płytki klinkierowe. - Prosimy o odpowiedz, czy barierka zewnętrzna ma być wykonana na tym etapie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i podanie z jakiego materiału należ wykonać barierkę. Odp.: Bez barierki. - Brak w przedmiarze parapetów zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odp.: Uwzględnić parapety.

Zamawiający